Nowy Targ 18.11.2021 rok

 **WSZYSCY WYKONAWCY**

# Nasz znak: DL-271-25/21

 Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14 – w związku z prośbą Wykonawcy o uzupełnienie udzielonych odpowiedzi Zamawiający, udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na**: dostawę, montaż, konfigurację zintegrowanego systemu obsługującego w swoim zakresie: rejestracje czasu pracy, kontrole dostępu do pomieszczeń, dostawa kart dostępu, dostawa systemu parkingowego wraz z automatyczną kasą biletową na terenie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.”**

1. **Ponawiamy pytanie na które odpowiedzi niekompletnej i niedokładnej (zdawkowej) udzielił Zamawiający w dniu 16.11.2021. Poniżej treść pytania i odpowiedzi:**

"4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania kamer równoważnych do

urządzeń wymienionych w SWZ "IR Leds minimum - 6" np z większym zasięgiem widoczności w nocy (powyżej 12m, a jednocześnie z mniejsza ilością diód IR np 4) ?

Jeśli nie, proszę podać nazwę producenta oraz typ i model kamery (tak jak podano w modelu czytnika biometrycznego w poprzednim postępowaniu) która spełnia parametry "IR Leds minimum - 6" - na których bazował Zamawiający opracowując SWZ. Tak aby Oferent mógł zaoferować konkretne urządzenie. Zamawiający powinien dookreślić wszelkie parametry urządzeń lub podać ich nazwy (producentów) w sytuacji kiedy zapisy SWZ są niejednoznaczne - tak jak w przypadku niniejszej kamery.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy jak w Specyfikacji Warunków Zamówienia" są niejednoznaczne - tak jak w przypadku niniejszej kamery.

**Odpowiedź:** **Zamawiający pozostawia zapisy jak w Specyfikacji Warunków**

**Zamówienia, jednocześnie informuje, że nie stawia wymogów odnośnie**

**producenta kamery, a jedynie określa obiektywne wymagane parametry sprzętowe**

**w oparciu o swoje potrzeby.**

**Zamawiający informuje, że przekazał zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w Urzędowym Dzienniku Publikacji Unii Europejskiej w zakresie wprowadzonej zmiany SWZ:**

**1.Termin składania ofert upływa w dniu: 26.11.2021roku godz.: 10:00**

**2.Termin otwarcia ofert upływa w dniu 26.11.2021roku godz. : 10:30**

**Po publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Dz. UE Zamawiający udostępni zmianę treści SWZ zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 137 ust. 5 uPzp.**

 Treść niniejszego pisma zostaje zamieszczona na stronie internetowej.

Otrzymują:

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobiorą SWZ.

a/a

Podpis

 Dyrektor PSzS im. Jana Pawła II

w Nowym Targu

Marek Wierzba