Znak: CUW-271.3.2023 Wiązownica, 11.04.2023 r.

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, na realizację zadania pn: **”Zakup, dostawa i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku byłej szkoły podstawowej w Radawie, przystosowanego na potrzeby Klubu Seniora”.**

W związku z pytaniami Wykonawców, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Czy termin zakończenia realizacji wynoszący 70 dni uwzględnia również odbiór platformy przez UDT? Czy odbiór urządzenia może odbyć się po terminie realizacji wskazanym w zapytaniu? Czas produkcji platformy to ok 6-8 tygodni, natomiast UDT ma czas do 30 dni po zakończeniu montażu na odbiór urządzenia, co jest czynnością administracyjną niezależna od Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Termin realizacji zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z dostawą i montażem platformy schodowej. Termin odbioru robót zostanie wyznaczony przez Zamawiającego po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i przedłożeniu stosownej dokumentacji odbiorowej, np. atesty, protokoły itp.

Odbiór urządzenia przez UDT nastąpi po odbiorze budowlanym i nie jest wliczany do określonego terminu realizacji zamówienia.

**Pytanie 2**

Czy zamawiający może udostępnić zdjęcia schodów wraz ze zdjęciem miejsca przed schodami lub udostępnić projekt tych schodów? Pozwoli to na rzetelną wycenę urządzenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zamieszcza zdjęcia poglądowe klatki schodowej. Szerokość klatki schodowej 100 cm.

**Pytanie 3**

Proszę o informację w jakiej odległości od dolnego lub górnego przystanku znajduje się rozdzielnia elektryczna? Czy zamawiający dopuszcza poprowadzenie zasilania natynkowo w plastikowych rurkach/ korytkach?

**Odpowiedź:**

Rozdzielnia elektryczna usytuowana jest w odległości do 2 m. od górnego przystanku. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia przewodów zasilania platformy n/t w korytach.

**Pytanie 4**

Po czyjej stronie jest dostarczenie protokołów z pomiarów elektrycznych oraz protokołu budowlanego potrzebnych do złożenia dokumentacji UDT?.

**Odpowiedź:**

Po stronie Wykonawcy.

 **Kierownik CUW**

 **Małgorzata Karakuła**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy

2. Strona internetowa postępowania – platforma zakupowa

3. a/a.