Przebudowa  i  rozbudowa  budynku  Starostwa  Powiatowego  w  Ostrowie  Wielkopolskim,  przy  Al.  Powstańców  Wielkopolskich  16,  na  dz.  nr  8/9,  8/16  obręb  0078  -  ETAP  IV  -  zespół  sanitarny  w  budynku

1.    REMONT  ZESPOŁÓW  SANITARNYCH  PARTERU

1.1    Roboty  demontażowo - rozbiórkowe  i  przygotowawcze

1.1.1    Demontaż  instalacji  i  urządzeń  sanitarnych  -  1  [kpl.],

1.1.2    Demontaż  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  -  1  [kpl.]

1.1.3    Demontaż  grzejników  co  -  2  [kpl.],

1.1.4    Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  -  30,822  [m2],

1.1.5    Skucie  tynków  na  ścianach  -  41,611  [m2],

1.1.6    Rozebranie  ścian  -  5,843  [m3],

1.1.7    Poszerzenie  otworów  drzwiowych  -  2  [kpl.],

1.1.8    Wiercenie  otworów dn.  150  [mm]   w  stropie  -  259  [cm],

1.2    Roboty  elektryczne

1.2.1    Dostaw,  montaż  i  uruchomienie na gotowym podłożu opraw  LED przykręcanych 1x40W  (oprawy  Parabolic  LED  40  [W]  formy  PXF  Lihting  (PX2070129)  lub  inne  równoważne -  10  [kpl.],

1.2.2    Dostaw,  montaż  i  uruchomienie na gotowym podłożu opraw  LED oświetlenia  awaryjnego  (oprawy  oświetlenia  awaryjnego  nasufitowe  LED  -  czas  świecenia  3  [h]  np.  ONTEC  R M2 102 M AT  firmy  TM  TECHNOLOGE  lub  inna  równoważna)  -  3  [kpl.],

1.2.3    Przewody płaskie  YDYp 750 V  (3 x 1,5  [mm2])  <oświetlenie>  -  110,16  [m],

1.2.4    Przewody płaskie  YDYp 750 V  (3 x 2,5  [mm2])  <urządzenia>  -  53,64  [m],

1.2.5    Dostawa,  montaż,  podłączenie,  uruchomienie  i  sprawdzenie  bezpieczeństwa  pracy  suszarki automatycznej   do  rąk  2300  [W]/  230  [V],  silnikiem  szczotkowym,  w  obudowie  ze  stali  nierdzewnej satynowanej,  minimalna  wydajność  270  [m3/godz.],  poziom  hałasu  mniejszy,  równy  70  [dB],  czas  suszenia -  mniejszy  równy  15  [sek],  bryzgoszczelność  IPX1,  wymiary  ca  s:ca  267  [mm],  w:  ca  235  [mm],  g:  ca  142  [mm].  -  2  [kpl.],

1.3    Roboty  sanitarne

1.3.1    Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 32 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych  -  29,38  [m]

1.3.2    Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych  -  12  [m],

1.3.3    Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych  -  37,86  [m],

1.3.4    Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar  -  1  [kpl.],

1.3.5    Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp  (np.  zestaw  TECHNIC  GT  STYLE  Koło  lub  inny  równoważny)  -  3  kpl.,

1.3.6    Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych  -  8,0  [m],

1.3.7    Umywalka  ceramiczna  z  powłoką  Reflex,  podwójna  z  przelewem  o  wymiarze  90 x 48  [cm]  i  dwoma  otworami  na  baterie,  umywalka  postawiona  na  blacie  -  2  kpl.,

1.3.8    Dostawa,  montaż,  podłączenie,  sprawdzenie  szczelności  -  odwodnienie  liniowe  3,13  [m]  -  1  [kpl.],

1.4    Roboty  c.o.

1.4.1    Dostawa,  montaż,  podłączenie  -  grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń  <np.  PURMO  PLAN  COMPAKT  C33  550 x 800  863  [W]  lub  inny  równoważny  -  2  [kpl.]

1.5    Roboty  budowlane

1.5.1    Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko  -  17,709  [m2],

1.5.2    Pokrycie  powierzchni  -  polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie  np.  ATLAS  WODER  W  lub  inna  równoważna)  -  17,709  [m2],

1.5.3    Ułożenie  -  taśma uszczelniająca  np.  ATLAS  HYDROBAND  3G szer.  250  [mm]  -  30,35  [m],

1.5.4    Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły  -  20,286  [m2],

1.5.5    Tynki wewnętrzne cementowe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach  -  80,133  [m2],

1.5.6    Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm  -  80,133  [m2],

1.5.7    Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych  -  13,318  [m2],

1.5.8    Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych  <klasa  ścieralności  PEI4;  antypoślizgowość  R10> o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm  -  16,38  [m2],

1.5.9    Malowanie farbą lateksową  trzykrotnie z gruntowaniem  (farba  lateksowa  do  ścian  i  sufitów,  matowa,  antyrefleksyjna  (PN-C-81914:2002 -  Rodzaj  I  -  farba  odporna  na  szorowanie  na  mokro)  -  37,788  [m2],

1.5.10  Ościeżnice drewniane regulowane DW1 -  3,69  [m2],

1.5.11  Skrzydła  drzwiowe  DW1  -  3,69  [m2],

1.5.12  Dostawa  i  montaż  -  drzwi całoszklane  jednoskrzydłowe,  wahadłowe,   ze  szkła  bezpiecznego hartowanego  i  klejonego  (klasa  bezpieczeństwa  użytkowników  "2"  PN-EN 12600:2004) 90/ 100 x 210  [cm]  gr.  10  [mm],  krawędzie  fazowane  1[mm],  okucia  systemowe,  samozamykacz  systemowy,  ogranicznik  zamykania,  zamek  patentowy  systemowy  z  certyfikatem,  antaba  obustronna  wysokości  45  [cm],  na  powierzchni  0,5  [m2]  piaskowanie   <DS1>  -  3,895  [m2].

1.6    Wyposażenie

1.6.1    Dostawa,  montaż  systemu  ścian  działowych  sanitarnych  typu  HPL STANDARD  gr.  13  [mm]  -  8,631  [m2],

1.6.2    Wyposażenie  użytkowe  WC  -  1  [kpl.],

1.6.3    Dostawa,  montaż,  obróbka  luster,  krawędź  sfazowana  10  [mm]  -  7,032  [m2],

1.6.7    Dostawa,  montaż,  podłączenia,  sprawdzenie  poprawności  działania  -  urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. do  10 dm3  -  2  [kpl.]

2.    REMONT  ZESPOŁÓW  SANITARNYCH  I  PIĘTRA

2.1    Roboty  demontażowo - rozbiórkowe  i  przygotowawcze

1.1.1    Demontaż  instalacji  i  urządzeń  sanitarnych  -  1  [kpl.],

1.1.2    Demontaż  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  -  1  [kpl.]

1.1.3    Demontaż  grzejników  co  -  2  [kpl.],

1.1.4    Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  -  30,822  [m2],

1.1.5    Skucie  tynków  na  ścianach  -  41,611  [m2],

1.1.6    Rozebranie  ścian  -  5,843  [m3],

1.1.7    Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej  (mechaniczne  80  [%],  ręczne  20  [%])  -  7,588  [m2],

1.1.8    Poszerzenie  otworów  drzwiowych  -  2  [kpl.],

1.1.9    Wiercenie  otworów dn.  150  [mm]   w  stropie  -  259  [cm],

2.2    Roboty  elektryczne

2.2.1    Dostaw,  montaż  i  uruchomienie na gotowym podłożu opraw  LED przykręcanych 1x40W  (oprawy  Parabolic  LED  40  [W]  formy  PXF  Lihting  (PX2070129)  lub  inne  równoważne -  10  [kpl.],

2.2.2    Dostaw,  montaż  i  uruchomienie na gotowym podłożu opraw  LED oświetlenia  awaryjnego  (oprawy  oświetlenia  awaryjnego  nasufitowe  LED  -  czas  świecenia  3  [h]  np.  ONTEC  R M2 102 M AT  firmy  TM  TECHNOLOGE  lub  inna  równoważna)  -  3  [kpl.],

2.2.3    Przewody płaskie  YDYp 750 V  (3 x 1,5  [mm2])  <oświetlenie>  -  110,16  [m],

2.2.4    Przewody płaskie  YDYp 750 V  (3 x 2,5  [mm2])  <urządzenia>  -  53,64  [m],

2.2.5    Dostawa,  montaż,  podłączenie,  uruchomienie  i  sprawdzenie  bezpieczeństwa  pracy  suszarki automatycznej   do  rąk  2300  [W]/  230  [V],  silnikiem  szczotkowym,  w  obudowie  ze  stali  nierdzewnej satynowanej,  minimalna  wydajność  270  [m3/godz.],  poziom  hałasu  mniejszy,  równy  70  [dB],  czas  suszenia -  mniejszy  równy  15  [sek],  bryzgoszczelność  IPX1,  wymiary  ca  s:ca  267  [mm],  w:  ca  235  [mm],  g:  ca  142  [mm].  -  2  [kpl.],

2.3    Roboty  sanitarne

2.3.1    Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 32 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych  -  29,38  [m]

2.3.2    Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych  -  12  [m],

2.3.3    Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych  -  37,86  [m],

2.3.4    Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar  -  1  [kpl.],

2.3.5    Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp  (np.  zestaw  TECHNIC  GT  STYLE  Koło  lub  inny  równoważny)  -  3  kpl.,

2.3.6    Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych  -  8,0  [m],

2.3.7    Umywalka  ceramiczna  z  powłoką  Reflex,  podwójna  z  przelewem  o  wymiarze  90 x 48  [cm]  i  dwoma  otworami  na  baterie,  umywalka  postawiona  na  blacie  -  2  kpl.,

2.3.8    Dostawa,  montaż,  podłączenie,  sprawdzenie  szczelności  -  odwodnienie  liniowe  3,13  [m]  -  1  [kpl.],

2.4    Roboty  c.o.

2.4.1    Dostawa,  montaż,  podłączenie  -  grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń  <np.  PURMO  PLAN  COMPAKT  C33  550 x 800  863  [W]  lub  inny  równoważny  -  2  [kpl.]

2.5    Roboty  budowlane

2.5.1    Kanały wentylacyjne  z pustaków ceramicznych  P19  -  149,5  [m],

2.5.2    Kominy  wentylacyjne  -  3  [kpl.],

2.5.3    Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko  -  17,709  [m2],

2.5.4    Pokrycie  powierzchni  -  polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie  np.  ATLAS  WODER  W  lub  inna  równoważna)  -  17,709  [m2],

2.5.5    Ułożenie  -  taśma uszczelniająca  np.  ATLAS  HYDROBAND  3G szer.  250  [mm]  -  30,35  [m],

2.5.6    Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły  -  20,286  [m2],

2.5.7    Tynki wewnętrzne cementowe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach  -  80,133  [m2],

2.5.8    Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm  -  80,133  [m2],

2.5.9    Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych  -  13,318  [m2],

2.5.10    Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych  <klasa  ścieralności  PEI4;  antypoślizgowość  R10> o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm  -  16,38  [m2],

2.5.11    Malowanie farbą lateksową  trzykrotnie z gruntowaniem  (farba  lateksowa  do  ścian  i  sufitów,  matowa,  antyrefleksyjna  (PN-C-81914:2002 -  Rodzaj  I  -  farba  odporna  na  szorowanie  na  mokro)  -  37,788  [m2],

2.5.12  Ościeżnice drewniane regulowane DW1  -  3,69  [m2],

2.5.13  Skrzydła  drzwiowe  DW1  -  3,69  [m2],

2.5.15  Dostawa  i  montaż  -  drzwi całoszklane  jednoskrzydłowe,  wahadłowe,   ze  szkła  bezpiecznego hartowanego  i  klejonego  (klasa  bezpieczeństwa  użytkowników  "2"  PN-EN 12600:2004) 90/ 100 x 210  [cm]  gr.  10  [mm],  krawędzie  fazowane  1[mm],  okucia  systemowe,  samozamykacz  systemowy,  ogranicznik  zamykania,  zamek  patentowy  systemowy  z  certyfikatem,  antaba  obustronna  wysokości  45  [cm],  na  powierzchni  0,5  [m2]  piaskowanie   <DS1>  -  4,121  [m2].

2.6    Wyposażenie

2.6.1    Dostawa,  montaż  systemu  ścian  działowych  sanitarnych  typu  HPL STANDARD  gr.  13  [mm]  -  8,631  [m2],

2.6.2    Wyposażenie  użytkowe  WC  -  1  [kpl.],

2.6.3    Dostawa,  montaż,  obróbka  luster,  krawędź  sfazowana  10  [mm]  -  7,032  [m2],

2.6.7    Dostawa,  montaż,  podłączenia,  sprawdzenie  poprawności  działania  -  urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. do  10 dm3  -  2  [kpl.]

3.    REMONT  ZESPOŁÓW  SANITARNYCH  II  PIĘTRA

3.1    Roboty  demontażowo - rozbiórkowe  i  przygotowawcze

3.1.1    Demontaż  instalacji  i  urządzeń  sanitarnych  -  1  [kpl.],

3.1.2    Demontaż  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  -  1  [kpl.]

3.1.3    Demontaż  grzejników  co  -  2  [kpl.],

3.1.4    Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  -  30,822  [m2],

3.1.5    Skucie  tynków  na  ścianach  -  41,611  [m2],

3.1.6    Rozebranie  ścian  -  5,843  [m3],

3.1.7    Poszerzenie  otworów  drzwiowych  -  2  [kpl.],

3.1.8    Wiercenie  otworów dn.  150  [mm]   w  stropie  -  259  [cm],

3.2    Roboty  elektryczne

3.2.1    Dostaw,  montaż  i  uruchomienie na gotowym podłożu opraw  LED przykręcanych 1x40W  (oprawy  Parabolic  LED  40  [W]  formy  PXF  Lihting  (PX2070129)  lub  inne  równoważne -  10  [kpl.],

3.2.2    Dostaw,  montaż  i  uruchomienie na gotowym podłożu opraw  LED oświetlenia  awaryjnego  (oprawy  oświetlenia  awaryjnego  nasufitowe  LED  -  czas  świecenia  3  [h]  np.  ONTEC  R M2 102 M AT  firmy  TM  TECHNOLOGE  lub  inna  równoważna)  -  3  [kpl.],

3.2.3    Przewody płaskie  YDYp 750 V  (3 x 1,5  [mm2])  <oświetlenie>  -  110,16  [m],

3.2.4    Przewody płaskie  YDYp 750 V  (3 x 2,5  [mm2])  <urządzenia>  -  53,64  [m],

3.2.5    Dostawa,  montaż,  podłączenie,  uruchomienie  i  sprawdzenie  bezpieczeństwa  pracy  suszarki automatycznej   do  rąk  2300  [W]/  230  [V],  silnikiem  szczotkowym,  w  obudowie  ze  stali  nierdzewnej satynowanej,  minimalna  wydajność  270  [m3/godz.],  poziom  hałasu  mniejszy,  równy  70  [dB],  czas  suszenia -  mniejszy  równy  15  [sek],  bryzgoszczelność  IPX1,  wymiary  ca  s:ca  267  [mm],  w:  ca  235  [mm],  g:  ca  142  [mm].  -  2  [kpl.],

3.3    Roboty  sanitarne

3.3.1    Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 32 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych  -  29,38  [m]

3.3.2    Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych  -  12  [m],

3.3.3    Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych  -  37,86  [m],

3.3.4    Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar  -  1  [kpl.],

3.3.5    Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp  (np.  zestaw  TECHNIC  GT  STYLE  Koło  lub  inny  równoważny)  -  3  kpl.,

3.3.6    Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych  -  8,0  [m],

3.3.7    Umywalka  ceramiczna  z  powłoką  Reflex,  podwójna  z  przelewem  o  wymiarze  90 x 48  [cm]  i  dwoma  otworami  na  baterie,  umywalka  postawiona  na  blacie  -  2  kpl.,

3.3.8    Dostawa,  montaż,  podłączenie,  sprawdzenie  szczelności  -  odwodnienie  liniowe  3,13  [m]  -  1  [kpl.],

3.3.9    Zlewozmywaki  ceramiczne  jednokomorowe  z  ociekaczem  w  kolorze  białym na szafce  -  1  [kpl.]

3.4    Roboty  c.o.

3.4.1    Dostawa,  montaż,  podłączenie  -  grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń  <np.  PURMO  PLAN  COMPAKT  C33  550 x 800  863  [W]  lub  inny  równoważny  -  2  [kpl.]

3.5    Roboty  budowlane

3.5.1    Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko  -  17,976  [m2],

3.5.2    Pokrycie  powierzchni  -  polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie  np.  ATLAS  WODER  W  lub  inna  równoważna)  -  17,976  [m2],

3.5.3    Ułożenie  -  taśma uszczelniająca  np.  ATLAS  HYDROBAND  3G szer.  250  [mm]  -  25,794  [m],

3.5.4    Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły  -  28,647  [m2],

3.5.5    Tynki wewnętrzne cementowe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach  -  59,802  [m2],

3.5.6    Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm  -  59,802  [m2],

3.5.7    Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych  -  13,009  [m2],

3.5.8    Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych  <klasa  ścieralności  PEI4;  antypoślizgowość  R10> o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm  -  16,00  [m2],

3.5.9   Malowanie farbą lateksową  trzykrotnie z gruntowaniem  (farba  lateksowa  do  ścian  i  sufitów,  matowa,  antyrefleksyjna  (PN-C-81914:2002 -  Rodzaj  I  -  farba  odporna  na  szorowanie  na  mokro)  -  32,869  [m2],

3.5.10  Ościeżnice drewniane regulowane DW1  i  DW2 -  3,69  [m2],

3.5.11  Skrzydła  drzwiowe  DW1  i  DW2  -  3,69  [m2],

3.5.12  Dostawa  i  montaż  -  drzwi całoszklane  jednoskrzydłowe,  wahadłowe,   ze  szkła  bezpiecznego hartowanego  i  klejonego  (klasa  bezpieczeństwa  użytkowników  "2"  PN-EN 12600:2004) 90/ 100 x 210  [cm]  gr.  10  [mm],  krawędzie  fazowane  1[mm],  okucia  systemowe,  samozamykacz  systemowy,  ogranicznik  zamykania,  zamek  patentowy  systemowy  z  certyfikatem,  antaba  obustronna  wysokości  45  [cm],  na  powierzchni  0,5  [m2]  piaskowanie   <DS1>  -  2,050  [m2].

3.6    Wyposażenie

3.6.1    Dostawa,  montaż  systemu  ścian  działowych  sanitarnych  typu  HPL STANDARD  gr.  13  [mm]  -  8,303  [m2],

3.6.2    Wyposażenie  użytkowe  WC  -  1  [kpl.],

3.6.3    Dostawa,  montaż,  obróbka  luster,  krawędź  sfazowana  10  [mm]  -  8,115  [m2],

3.6.7    Dostawa,  montaż,  podłączenia,  sprawdzenie  poprawności  działania  -  urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. do  10 dm3  -  2  [kpl.]