## Część 1 - Plecak medyczny
Załącznik nr 2 do SWZ
Część 1 - Plecak medyczny
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Plecak medyczny | Plecak medyczny dla zespołów ratownictwa medycznego w kolorze czarnym i pomarańczowym lub czerwonym. Wykonany z Cordury®, Hypalonu i Complanu. Konstrukcja wielokomorowa. Kieszenie na zewnątrz plecaka w ilości 4 szt., zamykane na zamek (3 małe wysokości do 15 cm każda, na prawym boku plecaka, 1 duża wysokości minimum 30 cm na lewym boku). Kieszenie wewnątrz plecaka dedykowane dla drobnego sprzętu medycznego otwierane na magnes w liczbie 18-20, w tym 3 przezroczyste kieszenie dedykowane dla rurek intubacyjnych długości 37 cm. W plecaku 5 swobodnie umieszczonch torebek do segregacji sprzętu o następujących wymiarach: 12x20x15 cm 2 szt., 20x25x15 cm 2 szt., 12x38x15 cm 1 szt. Torebki otwierane na zamek, każda z jedną przezroczystą stroną oraz uchwytem do wyciągania z plecaka. Plecak posiada 1 uchwyt transportowy do przenoszenia w ręku, który umieszczony jest w sposób umożliwiający transport w pozycji pionowej oraz jeden uchwyt umożliwiający przypięcie detektora tlenku węgla (uchwyty na szczycie plecaka). System transportu na plecach składa się z dwóch szelek oraz paska spinającego szelki na wysokości klatki piersiowej. Plecak wyposażony jest w elementy odblaskowe na wszystkich kieszeniach. Spód plecaka wzmocniony materiałem odpornym na ścieranie. Do dna mocowane 5 plastikowych podstawek typu jeże. Wymiary plecaka: 55 cm wysokość x 52 cm szerokość x 26 cm głębokość (+/- 2 cm). Waga plecaka 4 kg (+/- 500 g). | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Lp. | Nazwa | Parametry dodatkowo oceniane | TAK/NIE | Parametr oferowany*
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Plecak medyczny | 1. Gwaranacja 36 miesięcy - tak - 25 pkt., nie - 0 pkt.
2. Kod zespołu i logotyp zamawiającego na plecaku przypinany na rzep - tak - 25 pkt., nie - 0 pkt.
* Wykonawca zobowiązany jest do:
w przypadku oferowania elementu spełniającego parametry wskazane przez Zamawiajacego do potwierdzenia tego zapisem "TAK"
umieszczonym w kolumnie "4" oraz do opisania oferowanego parametru w kolumnie "5"

## Część 2 - Stetoskop
Załącznik nr 2 do SWZ
Część 2 - Stetoskop
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Stetoskop | Stetoskop internistyczny. Dwutonowa membrana. Obwódka z tworzywa sztucznego wokół membrany. Miękkie, samouszczelniające oliwki. Podwójna obracana głowica ze stali nierdzewnej. Długość przewodu – 65-75 cm. | szt. | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Lp. | Nazwa | Parametry dodatkowo oceniane | TAK/NIE | Parametr oferowany*
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Stetoskop | 1. Etui do stetoskopu - tak - 20 pkt., nie - 0 pkt.
* Wykonawca zobowiązany jest do:
w przypadku oferowania elementu spełniającego parametry wskazane przez Zamawiajacego do potwierdzenia tego zapisem "TAK"
umieszczonym w kolumnie "4" oraz do opisania oferowanego parametru w kolumnie "5"
Lp. | Nazwa | Termin dostawy | Oferowany termin dostawy*
1 | 2 | 3 | 4
1 | Stetoskop | 0-7 dni roboczych - 20 pkt.
8-13 dni roboczych - 10 pkt.
14 dni roboczych - 0 pkt.
*Należy wpisać liczbę dni roboczych

## Część 3 - Staza taktyczna
Załącznik nr 2 do SWZ
Część 3 - Staza taktyczna
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Staza taktyczna | Oryginalna, jednoczęściowa. Posiadająca rekomendacje Komitetu TCCC lub jest następcą generacyjnym opaski, która uzyskała taką rekomendację. Materiał trwały, miękki, zapobiegający otarciom skóry. Założenie możliwe na dowolnej kończynie (górnej i dolnej). Założenie możliwe jednorącz zarówno prawą jak i lewą ręką. Opaska do wykorzystania w różnych warunkach atmosferycznych. System naciągowy pozwalający na płynną regulację siły naciągu (zaciskanie, luzowanie). System zamknięcia i blokada zabezpieczająca opaskę przed przypadkowym rozpięciem lub poluzowaniem. Krępulec z tworzywa sztucznego zawierający wyraźne oznakowanie producenta. Miejsce na zapisanie czasu założenia opaski. Każda opaska osobno pakowana. Waga 50-70 g. Możliwość szybkiej regulacji długości do obwodu kończyny. | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Lp. | Nazwa | Parametry dodatkowo oceniane | TAK/NIE | Parametr oferowany*
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Staza taktyczna | 1. Kolor pomarańczowy ułatwiający identyfikację miejsca założenia - tak - 20 pkt., nie - 0 pkt.
2. Najnowsza generacja stazy - tak - 20 pkt, nie - 0 pkt.
* Wykonawca zobowiązany jest do:
w przypadku oferowania elementu spełniającego parametry wskazane przez Zamawiajacego do potwierdzenia tego zapisem "TAK"
umieszczonym w kolumnie "4" oraz do opisania oferowanego parametru w kolumnie "5"

## Część 4 - Urządzenie do kompres
Załącznik nr 2 do SWZ
Część 4 - Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej | Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej w pełni elektryczne. Akumulator wewnętrzny, zasilanie z instalacji elektrycznej ambulansu DC 12V i zasilanie z gniazda sieci AC min. 210-250V. Ładowarka wbudowana wewnątrz urządzenia. Możliwość automatycznego doładowywania akumulatora wewnętrznego podczas pracy urządzenia (RKO) z zewnętrznego źródła zasilania (230 V AC lub 12 V DC). Głębokość i częstotliwość kompresji zgodnie z wytycznymi ERC (głębokość w zakresie 5 do 6 cm, częstość ucisków regulowana manualnie od 100 do 120 uc./min.). Aktywna dekompresja klatki piersiowej, np. poprzez ssawkę (podciśnienie podczas ruchu zwrotnego). Waga urządzenia z akcesoriami i plecakiem <12 kg. Funkcja bezprzewodowej transmisji danych z wbudowanej pamięci. W zestawie torba lub plecak nieabsorbujące wody, odporne na uszkodzenia. Pasy do mocowania rąk pacjenta. Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. Deklaracja zgodności lub certyfikat CE. Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpocęcia naprawy max. 48 h. Czas skutecznej naprawy max. 7 dni licząc od dnia zgłoszenia. W przypadku naprawy dłuższej wykonawca zapewni element zastępczy lub urządzenie na czas trwania naprawy celem zapewnienia niezakłóconej pracy zamawiającego (dotyczy okresu gwarancyjnego). Wykonawca dostarczy, uruchomi, a także przeprowadzi szkolenie z obsługi i eksploatacji urządzenia. Urządzenie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów. | szt. | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Lp. | Nazwa | Parametry dodatkowo oceniane | TAK/NIE | Parametr oferowany*
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej | 1. Plecak ochronny z materiału zewnętrznego z poliwęglanu, nieabsorbujący wody - tak - 25 pkt., nie - 0 pkt.
2. Łączenie się z programem CODE STAT. - tak - 25 pkt., nie - 0 pkt.
* Wykonawca zobowiązany jest do:
w przypadku oferowania elementu spełniającego parametry wskazane przez Zamawiajacego do potwierdzenia tego zapisem "TAK"
umieszczonym w kolumnie "4" oraz do opisania oferowanego parametru w kolumnie "5"

## Część 5 - Plecak do urządzenia
Załącznik nr 2 do SWZ
Część 5 - Plecak do urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Plecak do urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej | Plecak dedykowany do urządzenia LUCAS będącego na wyposażeniu WSPR w Bydgoszczy. Twardy futerał z górnym otworem do sprawdzenia stanu baterii oraz dostępem do tylnego portu ładowania bez konieczności wyjmowania urządzenia. Materiał zewnętrzny z poliwęglanu, nieabsorbujący wody. Kompatybilny z modelami LUCAS 2 i LUCAS 3. Posiadający system szelek umożliwiający transport na plecach oraz twardy uchwyt to noszenia w dłoni. | szt. | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Lp. | Nazwa | Termin dostawy | Oferowany termin dostawy*
1 | 2 | 3 | 4
1 | Plecak do urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej | 0-7 dni roboczych - 40 pkt.
8-13 dni roboczych - 20 pkt.
14 dni roboczych - 0 pkt.
*Należy wpisać liczbę dni roboczych

## Część 6 - Staza automatyczna
Załącznik nr 2 do SWZ
Część 5 - Staza automatyczna do kaniulacji
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Staza automatyczna do kaniulacji | Automatyczna staza uciskowa przeznaczona do uciskania żyły w trakcie kaniulacji. Posiada prosty mechanizm umożliwiający łatwe zapinanie i odpinanie z możliwością stopniowego zwalniania ucisku jednym przyciskiem. Wielokrotnego użytku, niejałowa. Tworzywo sztuczne. Pasek koloru innego niż czarny. | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Lp. | Nazwa | Termin dostawy | Oferowany termin dostawy*
1 | 2 | 3 | 4
1 | Staza automatyczna do kaniulacji | 0-7 dni roboczych - 40 pkt.
8-13 dni roboczych - 20 pkt.
14 dni roboczych - 0 pkt.
*Należy wpisać liczbę dni roboczych