Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 231/2023/TP-I/DZP

FORMULARZ CENOWY / 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa nowego sprzętu oraz akcesoriów laboratoryjnych do jednostek UWM w Olsztynie”

CZĘŚĆ 1- Inkubator z chłodzeniem

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe. Obieg powietrza: wymuszony Pojemność użytkowa komory: 50-60 l Sterownik mikroprocesorowy Wyświetlacz + panel sterowania dotykowy Zakres temperatury pracy: od 0 do +70°C (do min. 20°C poniżej temperatury otoczenia) Regulacja temperatury: co 0,1°C Stabilność temperatury w 37°C: +/- 0,1°C Jednorodność temperatury w 37°C: +/- 0,2°C Zabezpieczenie temperaturowe: klasy 2.0 zgodnie z DIN 12880 Drzwi komory: podwójne (zewnętrzne pełne, wewnętrzne szklane) Komora: kwasoodporna stal nierdzewna (DIN 1.4301) Obudowa: blacha malowana proszkowo Sygnalizacja otwartych drzwi Port LAN i USB Oświetlenie wewnętrzne LED Możliwość wprowadzania zewnętrznego czujnika do komory Wymiary zewnętrzne: Szerokość: max. 600 mm Wysokość: max. 800 mm Głębokość: max. 650 mm Wymiary komory [mm] Szerokość: min. 450 mm Wysokość: min. 400 mm Głębokość: min. 400 mm Ilość półek: 3-5 (druciane) Waga urządzenia: <60 kg Zasilanie: 230v, 50-60hz (gniazdko sieciowe) Gwarancja: 24 miesiące Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ 2- Laboratoryjny refraktometr Abbego

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe. Urządzenie nastołowe. Do badania ciał stałych i cieczy. Pomiar współczynnika załamania światła: zakres pomiaru: 1,3000-1,7000 nD, dokładność: ±0,0002 nD, rozdzielczość: min 0,0005 nD. Pomiar wartości Brix (%): zakres pomiaru: 0-95 % Brix, dokładność: ±0,1 % Brix, rozdzielczość: min.0,25 % Brix. Zintegrowany termometr cyfrowy. Opcjonalne połączenie z termostatem. Skala regulowana ręcznie za pomocą pokrętła. Zmierzona wartość odczytywana przez okular. Temperatura wyświetlana na wyświetlaczu LCD. Zasilanie. Akcesoria standardowe do kalibracji oraz przechowywania i transportu urządzenia. Instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja min. 24 miesiące. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ 3- Czasze grzejne z wbudowanym mieszadłem i kontrolerem temperatury

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Czasza grzejna przystosowana do pracy z kolbami okrągłymi o pojemności 500 ml niezależne sterowanie zarówno mocą grzewczą, jak i prędkością mieszania czujnik temperatury zintegrowany statyw umożliwiający zamontowanie nad kolbą czujnik temperatury sterowanie nagrzewnicą proporcjonalną czasowo z powtarzalnością temperatury do 450 ° C element grzejny wykonany z elastycznej, odpornej na ciepło przędzy szklanej, która osiąga maksymalną temperaturę 900 °C wyświetlacz wskazujący temperaturę zadaną/aktualną możliwość ustawienia temperatury, w której czasza będzie utrzymywać temperaturę prędkość mieszania do 1400 obrotów na minutę za pomocą zintegrowanego mieszadła magnetycznego obudowa zewnętrzna wykonana z łatwej do czyszczenia stali malowanej proszkowo antypoślizgowe gumowe nóżki umożliwiające doskonałą stabilność podczas pracy Moc: 250 W zasilanie: ~ 240 V, 50 Hz |  |  | szt. | 4 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ 4- Wielostanowiskowe mieszadło magnetyczne z grzaniem

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | regulacja analogowa ilość stanowisk : 10 wymiary płyty roboczej : 180 x 450 mm (+- 5mm) maks. objętość mieszana : 10 x 400 ml regulacja prędkości : 0-1100 obr/min maksymalna temp. : +120°C wymiary : 552x182x h=65mm (+- 5mm) zasilanie 230V/50Hz ciężar max. 3,3 kg |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ 5- Igły do mikroskopu sił atomowych- 1 opakowanie (50 sztuk w opakowaniu)

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Tryb obrazowania | Soft-tapping, zgodny ze ScanAsyst |  | op. | 1 |  |  |
| 2. | Pokrycie | Pokrycie refleksyjne strony odbijającej wiązkę laserową |  |  |  |  |  |
| 3. | Promień krzywizny ostrza | Nie większy niż 8 nm |  |  |  |  |  |
| 4. | Stała sprężystości | 2.8 N/m |  |  |  |  |  |
| 5. | Częstotliwość rezonansowa | 75 kHz |  |  |  |  |  |
| 6. | Długość belki | Większa niż 200 µm |  |  |  |  |  |
| 7. | Kompatybilność | AFM Multimode 8 (Bruker |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ 6- Igły do mikroskopu sił atomowych – 1 opakowanie (70 sztuk w opakowaniu)

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Tryb obrazowania | Soft-tapping, zgodny ze ScanAsyst |  | op. | 1 |  |  |
| 2. | Pokrycie | Pokrycie refleksyjne Au strony odbijającej wiązkę laserową |  |  |  |  |  |
| 3. | Promień krzywizny ostrza | Nie większy niż 8 nm |  |  |  |  |  |
| 4. | Stała sprężystości | 0.08-0.32 N/m |  |  |  |  |  |
| 5. | Częstotliwość rezonansowa | < 70 kHz |  |  |  |  |  |
| 6. | Długość belki | Nie dłuższa niż 250 µm |  |  |  |  |  |
| 7. | Kompatybilność | AFM Multimode 8 (Bruker) |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ 7- Zestaw reakcyjny do MFC z króćcami na gwint oraz klamrą do połączenia

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Materiał reaktorów | Szkło |  | szt. | 6 |  |  |
| 2. | Liczba butelek w zestawie | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Pojemność 1 butelki | 1000 ml |  |  |  |  |  |
| 4. | Połączenie | Gwint GL32 |  |  |  |  |  |
| 5. | Dodatkowe króćce | 2xGL18, 1xGL14 |  |  |  |  |  |
| 6. | Materiał klamry do połączenia | Stal nierdzewna INOX |  |  |  |  |  |
| 7. | Konstrukcja klamry | Sprężynowa |  |  |  |  |  |
| 8. | Wyposażenie klamry | Ogranicznik szerokości rozchyłu - śruba blokująca |  |  |  |  |  |
| 9. | Rozmiar klamry / średnica | 18/8 / 40 mm (+- 5mm) |  |  |  |  |  |
| 10. | Okres gwarancji | Co najmniej 24 miesiące |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ