**SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -**

**dostawa rękawic diagniostycznych**

**Wymagania:**

* AQL max.1,5
* wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kat. III
* dopuszczone do kontaktu z żywnością
* zgodność z normami: EN 455, EN 374-3, EN 420
* CE z numerem jednostki notyfikującej
* wszystkie wymagane informacje i oznaczenia muszą być fabrycznie nadrukowane na opakowaniu
* dopuszcza się oferowanie rękawic pakowanych w innych ilościach niż podano w wyliczeniu, z odpowiednim przeliczeniem opakowań