Gorzyce, dnia 28.04.2023 r.

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

### dotyczy: postępowania nr 1/BHP/2023 Dostawa podnośnika jezdnego dla pacjenta

Pytanie Wykonawcy:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści podnośnik wysokiej klasy z zasilaniem 27,6 V, który jest wyposażony w obniżanie awaryjne przy pomocy skrzynki kontrolnej, brak przycisku awaryjnego?

Pozostałe parametry są zgodne z wymaganiami podanymi przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści.

Jacek Cichoń

Specjalista ds. BHP