**MODFIKACJA I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

**DO SWZ**

Znak sprawy: SZP.383.8.2023

Data: 28.03.2023

**Dotyczy:** **Usługi w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu medycznego i laboratoryjnego**

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrześnie 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 roku. poz. 1710), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania do SWZ:

**Wykonawca 1**

**Dotyczy pakietu nr 26 (16)**

**Pyt. 1 Dotyczy formularza asortymentowo – cenowego**

Czy Zamawiający może sprostować numerację pakietów ? Po pakiecie 15 jest wpisany pakiet 26 , a następnie 17 ?
**Odp.:** Błąd w numeracji jest oczywistą omyłką pisarską, Pakiet w którym znajduje sią szafa do przechowywania endoskopów oraz bronchoskopy jest pakietem nr 16.

**Pyt. 2 Dotyczy formularza asortymentowo – cenowego dla pakietu 26**

1. Czy Zamawiający może podać nazwę producenta szafy do przechowywania endoskopów ?
2. W przypadku jeżeli szafa nie jest firmy Tribo/Varimed to czy Zamawiający może wyłączyć to urządzenie do odrębnego pakietu?

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafa do przechowywania endoskopów. | SN/001 | Pracownia bronchoskopii | 2023-07-29 - Przegląd | 1 |

**Odp.:** Producentem szafy jest firma Tribo.

**Pyt. 3 Dotyczy formularza asortymentowo – cenowego**

Czy Zamawiający może potwierdzić, że wymienione urządzenia w pakiecie 26 (po sprostowaniu pakiet 16) to są wszystkie urządzenia producenta PENTAX wymagające przeglądów i napraw ?

Uzasadnienie: wg posiadanej wiedzy urządzeń tej marki jest więcej.

**Odp.:** Zamawiający potwierdza, że wymienione urządzenia w pakiecie 26 (po sprostowaniu pakiet 16) to wszystkie urządzenia wymagające przeglądów firmy Pentax

**Dotyczy pakietu nr 22**

**Pytanie 4**

**Dotyczy formularza asortymentowo – cenowego pakietu 22**

Czy Zamawiający może podać nazwę producenta urządzeń dla pakietu 22 wg poniższego

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pakiet 22 |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
| **L.P** | **Nazwa urządzenia** | **nr fabryczny** | **Lokalizacja** | **Termin przeglądu/legalizacji** | **Ilość przeglądów** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Zestaw do videotorakochirurgii w technologii 4K - Monitor od zestawu do Videotorakochirurgii | SN D55518350001 | Blok operacyjny | 2023-05-20 - Przegląd | 1 |
| 2. | Zestaw do videotorakochirurgii w technologii 4K | 7812247; 7811980;DIATERMIA ESG-400-B004433 | Blok operacyjny | 2023-05-31 - Przegląd | 1 |
| 3. | Videobronchofoberoskop zestaw Wózek endoskopowy | 21978598 | Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 2023-06-27 - Przegląd | 1 |

**Odp.:** Producent: Olympus.

**Wykonawca 2**

**Pyt. 1.:** Dot. Pakiet 17

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o podanie informacji dotyczących producentów oraz typów rejestratorów w Pakiecie nr 17.
**Odp.:** Producent: Termoprodukt

**Pyt. 2.:** Dot. Pakiet nr 19 poz. 1, 2

Zważywszy na fakt, iż urządzenia zawarte w Pakiecie nr 19 są zróżnicowane, zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o wyłączenie pozycji 1 i 2 (autoklawów, jako urządzeń z jednej grupy) do oddzielnego pakietu lub możliwość złożenia oferty jedynie na wybrane pozycje w Pakiecie nr 19. Takie rozwiązanie umożliwi złożenie ofert większej ilości Wykonawcom, a tym samym przyczyni się do dokonania korzystniejszego wyboru przez Zamawiającego, a nie wpłynie na jakość wykonanej usługi.
**Odp.:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ, na tym etapie postepowania nie ma możliwości dzielenia pakietów.

**Pyt. 3. Dot. Umowa § 6**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uzupełnienie Umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy.

**Odp.:** Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ:Wykonawca może przekazać fakturę zmawiającemu w formie elektronicznej przy pomocy platformy: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj. Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

**Wykonawca 3**

**Pyt. 1.:** Poz. 1 Czy Zamawiający wymaga aby usługa wykonywana była przez autoryzowany serwis producenta sprzętu posiadanego przez Zamawiającego?
**Odp.:** Tak. Zamawiający wymaga autoryzacji serwisu do wszystkich pakietów patrz. Modyfikacja

**Pyt. 2.:** Czy Zamawiający dopuści możliwość wykonywania usługi przeglądu oraz naprawy w siedzibie Wykonawcy (urządzenie wysyłane kurierem na koszt Wykonawcy)?

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę, lecz w razie potrzeby wymaga aparatu zastępczego na czas trwania przeglądu.

**Modyfikacja**

**Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710), Zamawiający modyfikuje treść SWZ** poprzez dopisanie w Załączniku nr 1 -Formularz ofertowy do SWZ ppkt. 10.1 o następującej treści:Wykonawca oświadcza, że jest autoryzowanym serwisem producenta sprzętu.

Zamawiający modyfikuje również zapis w Załączniku nr 5 – Projekt umowy w § 1 ust. 4 dopisując: Usługi będą wykonywane przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.

**Wioletta Śląska-Zyśk, Dyrektor W-MCChP w Olsztynie**

(podpis w oryginale)