## Sheet1
Jednorazówka niesterylna
Pakiet 1a PODZIELNY
L.p. | Nawa | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Vat w % | Warość netto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa produktu
1 | Ustniki do spirometrii 83 do filtracji ochronnej 99,99%, wykon. z polistyrenu (HIPS), waga 34,00 gr, kształ owalny, wskaźnik przepływu <0,87 cm H2O / (L/s; )100 szt/op | op. | 4 | 550 | 594 | 8% | 2200 | 2376
2 | Pojemnik plastikowy Hamburg z hermetyczną, silikonową uszczelką zpewniającę szczelne zamknięcie, ścianki przezroczyste, pokrywa czarna wymiary: L:135 x W:135 x H:176 mm, pojemność 1,6L | szt. | 100 | 13 | 14.04 | 8% | 1300 | 1404
3 | Suchy lód Top Frost 100 g./1 szt. zgodny z normą UE CE 1907/2006 | szt. | 500 | 3 | 3.24 | 8% | 1500 | 1620
4 | Pojemnik transportowy na 5 szkiełek podstawowych, zamykany na plastikowy zatrzask, wyposazony w prowadnice pozwalające oddzielic od siebie poszczególne szkiełka (próbka) | szt. | 300 | 3.2 | 3.456 | 8% | 960 | 1036.8
5 | Pojemniki transportowe 250 ml plastikowe z zakrętką do transportu szkiełek, wysokość 8 cm, średnica 7 cm, ( próbka) | szt. | 400 | 3.2 | 3.456 | 8% | 1280 | 1382.4
6 | Wskaźniki paskowy do autoklawów - kontrola procesu sterylizacji parą wodną w autoklawie | op. | 15 | 40 | 43.2 | 8% | 600 | 648
7 | Worki autoklawowalne jednorazowe wykonane z polipropylenu, zastosowanie do odpadów bilogicznnie niebezpiecznych, wytrzymałe, odporne na wysoką temperaturę, wym. Ok. 600 x 780 mm ,poj. ok. 60L, gr. 40 um - 100szt/op. | op. | 20 | 300 | 324 | 8% | 6000 | 6480
8 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe, cięte, szlifowane z obustronnym polem matowym do opisu, wym. ok. 75x25mm, 50 szt/op. (próbka) | op. | 200 | 3.7 | 3.996 | 8% | 740 | 799.2
9 | Osłony na buty wysokie: - wykonane z laminatu 68g/m2 - włóknina SPUNBOND z membraną oddychajacą (PP 40g/m2 + PE 28 g/m2) - ochrona biologiczna klasa 4 zgodnie z norma EN 14126:2003+AC:2014 - rozmiar uniweralny - wewnętrzne szwy overlock zapewniające szczelność; wykończenie elastyczną gumką uszczelniającą - dodatkowe troczki umozliwiające wiązanie buta i jego lepsze dopasowanie - wysokość ok. 50 cm | par | 1000 | 7.5 | 8.1 | 8% | 7500 | 8100
10 | Opaska do identyfikacji dla dorosłych na rękę pokryta powłoką antybakterujną, termiczna, zapięcie na klej, lub klips, kolor biały, wym. ok. 25 x 279 mm, 6 kaset po 200 szt/ op. | op. | 100 | 130 | 159.9 | 23% | 13000 | 15990
11 | Czujnik ciśnienia wstrzykiwania podczas blokad nerwów obwodowych. Manometr czytelnie wskazujący wartość ciśnienia otwarcia, z połączeniami do strzykawki i igły do blokad nerwów obwodowych, o małym ciężarze i wielkości, sterylny, jednorazowego użytku | szt. | 10 | 25 | 30.75 | 23% | 250 | 307.5
12 | Tuleja przyłączeniowa do drenu koncentratora tlenu (obrotowe, typ choinka , dwuczęściowa tuleja przyłączeniowa do standardowych drenów tlenowych i wąsów/kaniuli. Tuleja obrotowa, gwint wewnętrzny UNF 9/16" | szt. | 80 | 10 | 12.3 | 23% | 800 | 984
13 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, fioletowe, niesterylne, bezpudrowe, powierzchnia teksturowana, równomiernie rolowany brzeg, Wyrób medyczny klasy I , Środek Ochrony Indywidualnej klasy III, długość min. 260 mm, AQL maxymalnie do 1,0, rozmiar XS (op. a'100 szt.) | op. | 50 | 10 | 12.3 | 23% | 500 | 615
14 | Jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej, podfoliowanej na całej powierzchni fartucha o łącznej gramaturze 35 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 2 wszywane troki o długości min.45 cm. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przenikanie cieczy >100 cm H2O. Opakowanie typu worek foliowy, pakowany po 10 sztuk. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019 oraz EN 14126. Fartuch zgodny z poziomem 2 AAMI. Rozmiar: L, XL. | op. | 80 | 50 | 61.5 |  | 4000 | 4920
15 | Koc ratunkowy termiczny ratunkowy, folia termiczna mata życia NRC 210x160 - srebrno-złota | szt. | 16 | 5 | 6.15 | 23% | 80 | 98.4
[6 empty] | Razem | 35330 | 40143.9
Pakiet 2a
L.p. | Nawa | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Vat w % | Warość netto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa produktu*
1 | Fartuch medyczny niejałowy do zabiegów ambulatoryjnych i gabinetowych z udziałem niewielkiej ilości płynów. Wykonany z włókniny polipropylenowej 20g/m2 Rękawy zakończone poliestrowym mankietem, posiadający z tyłu przy szyi wiązanie, a z przodu przymocowany trok, który po oderwaniu służy do zawiązania fartucha w pasie. | Szt. | 20000 | 3.2 | 3.456 | 8% | 64000 | 69120
2 | Fartuch ochronny niejałowy, wiązany na troki w talii • wykonany z odpornego na krew, wirusy i cytostatyki materiału Zytex na całej powierzchni • kategoria I Środków Ochrony Indywidualnej Dyrektywy Europejskiej 89/686/EEC • klasa I Dyrektywa Europejska dotycząca wyrobów medycznych 93/42/EEC | szt | 5000 | 3.7 | 3.996 | 8% | 18500 | 19980
3 | Fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej o grubości 40g/m2, rękawy zakończone mankietami poliestrowymi 5 cm, wiązany na troki w talii oraz na szyi, przewiewny, jednorazowego użytku. Specyfikacja wymiarów: rozmiar L - długość 120, szerokość 70 cm (obwód całkowity 140 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 17 0cm / rozmiar XL - długość 125 cm, szerokość 75 cm (obwód całkowity 150 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 180 cm/ rozmiar XXL - długość 130 cm, szerokość 80 cm (obwód całkowity 160 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 180 cm. Pakowane po 10 sztuk | szt | 3000 | 18 | 19.44 | 8% | 54000 | 58320
4 | Czepki chirurgiczne jednorazowe z gumką | szt. | 10000 | 0.5 | 0.54 | 8% | 5000 | 5400
5 | Maska medyczna z gumką trzywarstwowa jednorazowego użytku niesterylna, wyrób medyczny klasy I, zgodny z wymogami Dyrektywy 93/42/EEC ( MDR - 2017/745 opak. a'50 | op. | 2000 | 9 | 9.72 | 8% | 18000 | 19440
6 | Półmaski ochronne jednorazowego użytku typu FFP2 przeznaczone do stosowania przez personel medyczny, zapewniające wysoką efektywność filtracji mikrocząsteczek (od 0,5 do 1 mikrometra), zapewniające szczelne przyleganie do twarzy, dające ochronę przed cząstkami stałymi i ciekłymi. Zgodnie z normą EN 149:2001+A1:2009) | szt. | 2000 | 2.5 | 2.7 | 8% | 5000 | 5400
7 | Półmaska ochronna FFP3 bez zaworu oddechowego zapewniająca optymalną ochronę przed kropelkami, pyłem, aerozolami, zarodnikami pleśni oraz wirusami i bakteriami z klasy BSL-3. Maska ma posiadać wyściełanie z pianki chroniące grzbiet nosa oraz elastyczną wstawkę do dopasowania maski do kształtu twarzy zapewniają wysoki komfort noszenia również przy dłuższym użytkowaniu z elastycznymi gumkami Zgodne z normą UE: EN 149:2001+ A1:2009, klasyfikacja: FFP3 - skuteczna ochrona przez minimum 8 h Ppoziom filtracji prze maski 99% cząsteczek o średnicy od 0,6 µ. | szt. | 10000 | 3 | 3.24 | 8% | 30000 | 32400
8 | Maska ochronna FFP3 z zaworem wykonana z pięciowarstwowego materiału wyprodukowanego Filtracja PFE na poziomie > 99% posiadająca elastyczne gumki oraz zaciski nosowe zapewniają idealnie dopasowanie się maseczki do struktury twarzy oraz wysoką wygodę użytkowania. Zawór oddechowy nie przepuszcza żadnych cząsteczek, oprócz wydychanego powietrza. Środek Ochrony osobistej potwierdzony akredytowanymi badaniami SGS oraz certyfikatem europejskiej Jednostki Notyfikowanej. Produkt oznaczony CE, zgodny z EN 149:2001+A1:2009. | szt | 10000 | 3.2 | 3.456 | 8% | 32000 | 34560
10 | Jednorazowe podkłady higieniczne z wkładem chłonnym z rozdrobnionej celulozy. Zewnętrzna warstwa stanowi pokryta włókniną, a spodnia - nieprzepuszczająca wilgoci ceratka, zabezpieczającą przed wydostawaniem się płynów oraz ślizganiu się podkładu po bieliźnie pościelowej. Materiał chłonny wykonany ze świeżej pulpy celulozowej, roz. 60 x 90 cm | szt. | 30000 | 1.5 | 1.62 | 8% | 45000 | 48600
11 | Ochraniacze na obuwie, fizelinowe | par | 5000 | 0.35 | 0.378 | 8% | 1750 | 1890
12 | Ubranie dla pacjenta, SMS 30 g/m2, antystatyczne, okrągły dekolt, 1 kieszeń, spodnie w gumkę, ciemnogranatowe, rozm. S - XXXL( po pyt. dop. 35g/m2)( po pyt. dop.dekolt V,dwie kieszenie,kol.niebieski) | szt. | 20000 | 6 | 6.48 | 8% | 120000 | 129600
13 | Podkłady higieniczne z pulpą celulozową i superabsorbentem, z zakładkami, 70x180 cm, rozmiar warstwy chłonnej - 60x80 cm, chłonność 1750 ml, od strony pacjenta - włóknina 15 g/m2, warstwa nieprzemakalna folia PE 21 g/m2 | szt. | 10000 | 2.2 | 2.376 | 8% | 22000 | 23760
[6 empty] | Razem | 415250 | 448470
Pakiet 3a
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Kleszczyki biopsyjne okrągłe do pobrania materiału do histopatologii o śr.miseczki 5mm, z podłączeniem luer-lock do przepłukania kleszczyków. Długość robocza narzędzia 20 cm. | szt. | 1 | 3600 | 3888 | 8% | 3600 | 3888
2 | Światłowód o śr.4,8mm dł.230 cm | szt. | 4 | 2700 | 2916 | 8% | 10800 | 11664
[6 empty] | Razem | 14400 | 15552
| Pakiet 4a |  |  |  | Razem |  | 14400 | 15552
L.p. | Nawa | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Vat w % | Warość netto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa produktu*
1 | Rękawice ochronne przed promieniowaniem rentgenowskim z neutralnego lateksu kauczukowego, bezołowiowe, do zastosowań chirurgicznych. Równoważnik osłabienia promieniowania: 0,045 mmPb=/-10%. Rozmiar 8/ 7/ 7,5 | par | 10 | 230 | 248.4 | 8% | 2300 | 2484
2 | Czepek ochronny RTG - ochrona głowy przed rozproszonym promieniowaniem jonuzującym, wiązany z tyłu głowy na taśmę, dwuwarstwowy materiał ochronny, od frontu i boków 0,50 mm Pb, od góry 0,25 mm Pb | szt. | 3 | 540 | 583.2 | 8% | 1620 | 1749.6
[6 empty] | Razem | 3920 | 4233.6
Pakiet 5a
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Filtr piankowy wlotu powietrza ( filtr cząstek stałych) kompatybilny z respiratorem Trilogy Evo (pakowany po 10 szt) | op. | 3 | 37 | 39.96 | 8% | 111 | 119.88
2 | Filtr cząstek stałych P95 ( węglowy) kompatybilny z respiratorem Trilogy Evo ( pakowany po 10 szt) | op. | 1 | 710 | 766.8 | 8% | 710 | 766.8
[5 empty] | Razem |  | 821 | 886.68
Pakiet 6a
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Pulsoksymetr Nonin 3150 (zamiennik), część nadgarstkowa + czyjnik rozm. M, Bezprzewodowy pulsoksymetr Bluetooth do pomiaru tętna, SpO2 i pletyzmografii kompatybilny z polisomnografem NoX A1 | szt. | 5 | 3600 | 3888 | 8% | 18000 | 19440
[5 empty] | Razem |  | 18000 | 19440
Pakiet 7a
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Uchwyt monopolarny do elektrod o śr.2,4mm z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, wtyk 3-pinowy, do min.100 cykli sterylizacji, dł.kabla 3m. | szt. | 20 | 262.08 | 283.0464 | 8% | 5241.6 | 5660.928 | Nowy pakiet, bo Medtronic nie dosyła i do laryngologii osprzęt do poradni
2 | Elektroda monopolarna do mikrodysekcji wolframowa, odgięta pod kątem 45 stop. O,25x4mm, 35mm, giętka, wtyk o śr. 2,4mm | op. | 1 | 161.9 | 174.852 | 8% | 161.9 | 174.852
3 | Elektroda monopolarna do artroskopii, kulka wklęsla- pusta, wtyk śr. 2,4mm | szt. | 1 | 579.92 | 626.3136 | 8% | 579.92 | 626.3136
4 | Elektroda monopolarna do artroskopii, kulka typu szczotka, wtyk śr.2,4mm | szt. | 1 | 579.92 | 626.3136 | 8% | 579.92 | 626.3136
5 | Pinceta bipolarna, końce odgięte, szer.końcówki 1,0mm, non-stick, dł.22cm | szt. | 1 | 1614.41 | 1743.5628 | 8% | 1614.41 | 1743.5628
6 | Pinceta bipolarna prosta, szer. Końcówki 1,0mm, non-stick, dł.19,5cm | szt. | 2 | 1581.8 | 1708.344 | 8% | 3163.6 | 3416.688
7 | Pinceta bipolarna, bagnetowa, szer.końcówki 1,0mm, non-stick, dł. 19,5cm | szt. | 2 | 1541.03 | 1664.3124 | 8% | 3082.06 | 3328.6248
8 | Kabel bipolarny dł.3m, wtyk do generatora (kompatybilny z Valleylab lub Erbe) 2- pinowy, wtyk od strony pincety na zewn.okrągły, w środku typ europejski. | szt. | 5 | 261.93 | 282.8844 | 8% | 1309.65 | 1414.422
9 | Elektroda monopolarna, jednorazowego uzytku, jałowa, typ nożyk, dł.153mm+/_1mm szer. Części roboczej 2,3mm; grubość części roboczej 0,5mm; wtyk do uchwytu 2,38mm | szt. | 300 | 12.29 | 13.2732 | 8% | 3687 | 3981.96
10 | Adapter wielorazowy do ostrzy nr 3 wtyk 2,4mm | szt. | 1 | 168.48 | 181.9584 | 8% | 168.48 | 181.9584
[5 empty] | Razem |  | 19588.54 | 21155.6232
Pakiet 8a
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Plomby bez wskaźnika ster.- zabezpieczenie przed nieautoryzowanym otwarciem kontenerów z asortymentem sterylnym. Kontenery firmy Martin posiadane przez zamawiającego. Op. 1000szt. | op | 6 | 1800 | 1944 | 8% | 10800 | 11664
2 | Mata silikonowa do tacy 1/1 524x244 mm | szt. | 4 | 320 | 345.6 | 8% | 1280 | 1382.4
[5 empty] | Razem |  | 12080 | 13046.4
Pakiet 9a
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Papier do drukarki Martel do analizatora parametrów krytycznych EPOC,opakowanie 1 rolka | op. | 2 | 20 | 21.6 | 8% | 40 | 43.2
2. | Karty odczynnikowe do wykonywania badań do analizatora parametrów krytycznych EPOC opakowanie 25 szt. | op. | 9 | 750 | 810 | 8% | 6750 | 7290
3. | Płynne kontrole jakości wszystkie parametry bez HCT poziom 1 (opakowanie - 10 ampułek) do analizatora parametrów krytycznych EPOC | op. | 3 | 320 | 393.6 | 23% | 960 | 1180.8
4. | Płynne kontrole jakości wszystkie parametry bez HCT poziom 2 (opakowanie - 10 ampułek) do analizatora parametrów krytycznych EPOC | op. | 3 | 320 | 393.6 | 23% | 960 | 1180.8
5. | Płynne kontrole jakości wszystkie parametry bez HCT poziom 3 (opakowanie - 10 ampułek) do analizatora parametrów krytycznych EPOC | op. | 3 | 320 | 393.6 | 23% | 960 | 1180.8
6. | Opcjonalne kapilary dedykowane do analizatora parametrów krytycznych EPOC, opakowanie 50 szt. | op. | 5 | 320 | 393.6 | 23% | 1600 | 1968
[5 empty] | Razem |  | 11270 | 12843.6
Pakiet nr 10a
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Czujnik na dłoń, wielokrotnego użytku, dla dorosłych od oprogramowania 1.8 do ToFscan, pasujący do aparatu do znieczuleń Atlan, bedacy na wyposażeniu szpitala | szt. | 1 | 4391.2 | 5401.176 | 23% | 4391.2 | 5401.176
2. | Czujnik temperatury głębokiej do aparatu Atlan będacy na wyposażeniu szpitala | szt. | 1 | 1350 | 1458 | 8% | 1350 | 1458
[5 empty] | Razem |  | 5741.2 | 6859.176
Pakiet 11a
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | ROZKRUSZARKA DO LEKÓWwykonana z wytrzymałych materiałów poliamidu (PA07) oraz stali nierdzewnej. Umożliwiająca profesjonalne miażdżenie tabletek bezpośrednio w kieliszku, gwarantując zachowanie higienicznych warunków oraz ochronę i bezpieczeństwo leków w trakcie rozkruszania. Kształt pozwalający na łatwy i szybki sposób operowania moździerzem. System rozkruszania pozwalający uniknąć strat i mieszania się leków od różnych pacjentów. Łatwy do utrzymania w czystości. Wyrób przeznaczony do wielorazowego użytku. | szt. | 30 | 70 | 75.6 | 8% | 2100 | 2268
[5 empty] | Razem |  | 2100 | 2268
Pakiet 12a
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Fartuch foliowy PE, ochronny, jednorazowy w roli, kolor niebieski, rozm. 900x1300x 0,040 mm, grubość foli (+/- 0,005), z wycięciem na głowę, wiązany z tyłu na troki. | szt. | 39000 | 0.52 | 0.5616 | 8% | 20280 | 21902.4
[5 empty] | Razem |  | 20280 | 21902.4
Pakiet nr 13a
L.p. | Nawa | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Vat w % | Warość netto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa produktu
1 | Saszetki do transportu materiału biologicznego z napisem BIOHAZARD (bezpieczne biologicznie) z dodatkową kieszenią na dokumenty, przeznaczone do przesyłki pocztą pneumatyczną i transportu zewnętrznego oraz spełniające normę UN 3373 1. wymiary 154-181 x 255-270 mm/+-5 mm; 2. metaliczny pasek zabezpieczający ścieżkę klejącą; 3. wstępne nacięcia ułatwiające szybkie otwarcie przez pociągniecie wzdłuż zaznaczonego miejsca w dolnej części saszetki 4.Numeracja inkrementowana | szt. | 300 | 1 | 1.23 | 23% | 300 | 369
2 | Saszetki do transportu materiału biologicznego z napisem BIOHAZARD (bezpieczne biologicznie) z dodatkową kieszenią na dokumenty, przeznaczone do przesyłki pocztą pneumatyczną i transportu wewnętrznego oraz spełniające normę UN 3373 1. wymiary 154-181 x 255-270 mm/+-5 mm; 2. metaliczny pasek zabezpieczający ścieżkę klejącą; 3. wstępne nacięcia ułatwiające szybkie otwarcie przez pociągniecie wzdłuż zaznaczonego miejsca w dolnej części saszetki 4.Numeracja inkrementowana | szt. | 900 | 0.65 | 0.7995 | 23% | 585 | 719.55
[5 empty] | Razem |  | 885 | 1088.55
Pakiet 14a
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Gotowe do użycia rękawice do mycia i pielęgnacji skóry a także włosów oraz dekontaminacji całego ciała przy zakażeniach MDRO bez użycia wody. Niewymagające spłukiwania. Zawierające w swoim składzie dichlorowodorek octenidyny i substancję pielęgnującą – alantoinę. Nie zawierają barwników i substancji zapachowych, możliwość podgrzania i schłodzenia. O pH 5,5 utrzymującym naturalne kwaśne pH skóry. Kosmetyk. | op. | 1650 | 10.2 | 11.016 | 8% | 16830 | 18176.4
2. | Rękawiczki do szybkiego i delikatnego mycia oraz pielęgnacji skóry bez użycia wody, wykonane z włókna polipropylenowego o wymiarch : 15,5-23,5 cm i gramaturze ok.75g/m². Zawierające alantoinę o pH 5, możliwość podgrzania w mikrofali. Przebadane dermatologicznie. Kosmetyk. Opakowanie 10 rękawic | op. | 1800 | 7.5 | 8.1 | 8% | 13500 | 14580
[5 empty] | Razem |  | 30330 | 32756.4
Pakiet 15 a
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Kabel połączeniowy trójświatłowy pomiędzy aparatem Kendall SCD a mankietami | op. | 1 | 170 | 183.6 | 8% | 170 | 183.6
[5 empty] | Razem |  | 170 | 183.6
Pakiet 16 a
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. neto | Cena jedn. bruto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Wieloparametrowe wskazniki chemiczne do kontroli procesu sterylizacji parą wodną w formie paska papierowego na który naniesiono linowo substancje testowa koloru niebieskiego. Pasek dzielony na 4 szt. testów, Zmiana barwy z niebieskiej na czarną,w zakresie temperatur: 121°C - 134°C i czasie 20 min. - 3,5 min. Rozmiar całego wskaznika: 1,7 cm x 20,5 cm, po przedzieleniu na 4 części : 1,7 cm x 5,10 cm. Wskaźnik nie zawiera ołowiu i innych metali ciężkich opak. . 250 szt. x 4 (1000 testów) Na teście umieszczone informacje w języku polskim. | szt. | 30000 | 0.1 | 0.123 | 23% | 3000 | 3690
2 | Testy chemiczne typu IV do sterylizacji plazmowej, w formie paska typu Tyvec: - oznaczenie klasy i normy ISO na każdym pasku. - liniowe ułożenie wskaźnika na całej długości testu, perforowane w połowie.Na teście umieszczone informacje w języku polskim. - identyczny kolor przebawienia dla wskaźników chemicznych i biologicznych z koloru różowego na kolor niebieski - zgodność z normą PN EN ISO 11140:2014 Wskaźnik nie zawiera ołowiu i innych metali ciężkich opak. . 250 szt. (500 testów) | szt. | 500 | 0.3 | 0.369 | 23% | 150 | 184.5
3 | Test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w myjniach- dezyfekatorach: jednorazowy, gotowy do użycia, wskaźnik umieszczony na plastikowym nosniku o wymiarach 70mm x 26mm w formie wyraznego kwadratu (10mm x 10mm), Substancja wskaznikowa koloru ciemnoczerwonego, zawierajaca m.in. dwa rodzaje białek, lipidy i polisacharydy, symuluje pozostałosci zaschnietej krwi. Na teście umieszczone informacje w języku polskim. Test należy używać ze specjalnym uchwytem (, opak. 100 szt. ( +/- 50) | szt. | 2000 | 1.1 | 1.353 | 23% | 2200 | 2706
4 | Testy kontroli dezynfekcji termicznej w myjniach-dezynfektorch różnego typu. Wskaźnik w formie pokrytego laminatem paska samoprzylepnego, na którym umieszczono substancje testową, w zakresie parametrów temperatury i czasu: 90°C 5 min. Na teście umieszczone informacja o normie, kolorze wskaźnika po prawidłowym procesie dezynfekcji, nazwie produktu, numerze LOT, dacie produkcji i przydatności w języku polskim. Opakowanie strunowe ułatwiające przechowywanie, nie przepuszczające światła zapewniajace wielokrotne otwieranie oraz zamykanie | szt. | 5000 | 1.1 | 1.353 | 23% | 5500 | 6765
5 | Taśmy do zamykania pakietów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej o wymiarach 19 mm x 50-55 m. | szt. | 15 | 9.2 | 11.316 | 23% | 138 | 169.74
6 | Opakowania podezynfekcyjne chroniące zdezynfekowane produkty medyczne przed skażeniem. Torebki samoklejące, przezroczyste, umożliwiajace łatwe i bezpiecznie zamykanie bez potrzeby uźycia zgrzewarki. Rozmiar: 400x550 ( +/- 10 ) . | szt. | 20000 | 1.2 | 1.296 | 8% | 24000 | 25920
7 | Testy szczelnosci zgrzew, u do rutynowej kontroli zgrzewarek pokazujący wyrażnie wady i uszkodzenia zgrzewu. Test papierwowy z barwnikiem kontrolnym. | szt | 250 | 0.8 | 0.984 | 23% | 200 | 246
8 | Zestaw wkładów sterylnych dostosowanych wielkością do tac wózka (zestaw zawierający 3 różne wkłady jednorazowe oznaczone kolorystycznie różnymi kolorami: pierwszy - przezroczysty do wyłożenia tacy, drugi - zielony do przykrycia tacy z endoskopem czystym, trzeci - czerwony do przykrycia tacy z endoskopem brudnym) eliminujący ryzyko pomyłek w procesie reprocesowania endoskopów. Trzy wkłady pakowane zbiorczo w jedno opakowanie. Wyrób medyczny klasy I. | op | 100 | 9.5 | 10.26 | 8% | 950 | 1026
9 | Rękawy polyolefinowo-foliowe 420 mm x 70 m: polyolefin o gramaturze 93g/m2, wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta. Laminat foliowy wukonany z 6 - warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 50 µm. Zalecana temperatura zgrzewu 130° C - 150°C, Bezpyłowe otwieranie w obu kierunakch. Na opakowaniu nadrukowane oznaczenie normy ISO 11607- 1 i EN 868-5 oraz wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM typ. 1. Wymagany Certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzajacy szczelność mikrobiologiczną przez min. 12 miesięcy wyrobów po sterylizacji, oraz certyfikat producenta potwierdzający kompatybilność ze sterylizacją metodą plazmową i parową | szt | 1 | 340 | 367.2 | 8% | 340 | 367.2
10 | Rękawy polyolefinowo-foliowe 380 mm x 70 m: polyolefin o gramaturze 93g/m2, wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta. Laminat foliowy wukonany z 6 - warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 50 µm. Zalecana temperatura zgrzewu 130° C - 150°C, Bezpyłowe otwieranie w obu kierunakch. Na opakowaniu nadrukowane oznaczenie normy ISO 11607- 1 i EN 868-5 oraz wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM typ. 1. Wymagany Certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzajacy szczelność mikrobiologiczną przez min. 12 miesięcy wyrobów po sterylizacji, oraz certyfikat producenta potwierdzający kompatybilność ze sterylizacją metodą plazmową i parową | szt | 2 | 310 | 334.8 | 8% | 620 | 669.6
11 | Rękawy polyolefinowo-foliowe 320 mm x 70 m: polyolefin o gramaturze 93g/m2, wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta. Laminat foliowy wukonany z 6 - warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 50 µm. Zalecana temperatura zgrzewu 130° C - 150°C, Bezpyłowe otwieranie w obu kierunakch. Na opakowaniu nadrukowane oznaczenie normy ISO 11607- 1 i EN 868-5 oraz wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM typ. 1. Wymagany Certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzajacy szczelność mikrobiologiczną przez min. 12 miesięcy wyrobów po sterylizacji, oraz certyfikat producenta potwierdzający kompatybilność ze sterylizacją metodą plazmową i parową | szt | 4 | 260 | 280.8 | 8% | 1040 | 1123.2
12 | Rękawy polyolefinowo-foliowe 270 mm x 70 m: polyolefin o gramaturze 93g/m2, wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta. Laminat foliowy wukonany z 6 - warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 50 µm. Zalecana temperatura zgrzewu 130° C - 150°C, Bezpyłowe otwieranie w obu kierunakch. Na opakowaniu nadrukowane oznaczenie normy ISO 11607- 1 i EN 868-5 oraz wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM typ. 1. Wymagany Certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzajacy szczelność mikrobiologiczną przez min. 12 miesięcy wyrobów po sterylizacji, oraz certyfikat producenta potwierdzający kompatybilność ze sterylizacją metodą plazmową i parową | szt | 6 | 202 | 218.16 | 8% | 1212 | 1308.96
13 | Rękawy polyolefinowo-foliowe 210 mm x 70 m: polyolefin o gramaturze 93g/m2, wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta. Laminat foliowy wukonany z 6 - warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 50 µm. Zalecana temperatura zgrzewu 130° C - 150°C, Bezpyłowe otwieranie w obu kierunakch. Na opakowaniu nadrukowane oznaczenie normy ISO 11607- 1 i EN 868-5 oraz wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM typ. 1. Wymagany Certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzajacy szczelność mikrobiologiczną przez min. 12 miesięcy wyrobów po sterylizacji, oraz certyfikat producenta potwierdzający kompatybilność ze sterylizacją metodą plazmową i parową | szt | 6 | 156 | 168.48 | 8% | 936 | 1010.88
14 | Rękawy polyolefinowo-foliowe 160 mm x 70 m: polyolefin o gramaturze 93g/m2, wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta. Laminat foliowy wukonany z 6 - warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 50 µm. Zalecana temperatura zgrzewu 130° C - 150°C, Bezpyłowe otwieranie w obu kierunakch. Na opakowaniu nadrukowane oznaczenie normy ISO 11607- 1 i EN 868-5 oraz wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM typ. 1. Wymagany Certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzajacy szczelność mikrobiologiczną przez min. 12 miesięcy wyrobów po sterylizacji, oraz certyfikat producenta potwierdzający kompatybilność ze sterylizacją metodą plazmową i parową | szt | 6 | 130 | 140.4 | 8% | 780 | 842.4
15 | Rękawy polyolefinowo-foliowe 120 mm x 70 m: polyolefin o gramaturze 93g/m2, wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta. Laminat foliowy wukonany z 6 - warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 50 µm. Zalecana temperatura zgrzewu 130° C - 150°C, Bezpyłowe otwieranie w obu kierunakch. Na opakowaniu nadrukowane oznaczenie normy ISO 11607- 1 i EN 868-5 oraz wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM typ. 1. Wymagany Certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzajacy szczelność mikrobiologiczną przez min. 12 miesięcy wyrobów po sterylizacji, oraz certyfikat producenta potwierdzający kompatybilność ze sterylizacją metodą plazmową i parową | szt | 6 | 89 | 96.12 | 8% | 534 | 576.72
16 | Rękawy polyolefinowo-foliowe 90 mm x 70 m: polyolefin o gramaturze 93g/m2, wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta. Laminat foliowy wukonany z 6 - warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 50 µm. Zalecana temperatura zgrzewu 130° C - 150°C, Bezpyłowe otwieranie w obu kierunakch. Na opakowaniu nadrukowane oznaczenie normy ISO 11607- 1 i EN 868-5 oraz wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM typ. 1. Wymagany Certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzajacy szczelność mikrobiologiczną przez min. 12 m miesięcy wyrobów po sterylizacji, oraz certyfikat producenta potwierdzający kompatybilność ze sterylizacją metodą plazmową i parową | szt | 5 | 66 | 71.28 | 8% | 330 | 356.4
17 | Rękawy papierowo-foliowe 300 mm x 200 m: papier o gramaturze 60 - 70g, wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta, wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700 mN.Zawartość chlorków nie więcej niż 0,05%.Zawartość siarczanów nie więcej niż 0,25%.Nie zwilżalność wodą powyżej 30s.folia co najmniej 5-cio warstwowa.Folia przezroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych, porów i zamgleń.Wskaźniki procesu sterylizacji parowej i EO.) Jednoznacznie określony kierunek otwierania.) Zgrzew fabryczny wielokrotny, minimum 9 mm. Informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji opisane w języku polskim.Każda rolka rękawa zabezpieczona filią wraz z etykietą produktu zawierającą min.in.informacje o rozmiarze, nr LOT, dacie ważności itp.Termin ważności minimum 12 miesięcy. | szt | 4 | 170 | 183.6 | 8% | 680 | 734.4
18 | Rękawy papierowo-foliowe 200 mm x 200 m: papier o gramaturze 60 - 70g, wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta, wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700 mN.Zawartość chlorków nie więcej niż 0,05%.Zawartość siarczanów nie więcej niż 0,25%.Nie zwilżalność wodą powyże 30s.folia co najmniej 5-cio warstwowa.Folia przezroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych, porów i zamgleń.Wskaźniki procesu sterylizacji parowej i EO.) Jednoznacznie określony kierunek otwierania.) Zgrzew fabryczny wielokrotny, minimum 9 mm. Informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji opisane w języku polskim.Każda rolka rękawa zabezpieczona filią wraz z etykietą produktu zawierającą min.in.informacje o rozmiarze, nr LOT, dacie ważności itp.Termin ważności minimum 12 miesięcy. | szt. | 4 | 114 | 123.12 | 8% | 456 | 492.48
19 | Rękawy papierowo-foliowe 150 mm x 200 m: papier o gramaturze 60 -70g, wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta, wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700 mN.Zawartość chlorków nie więcej niż 0,05%.Zawartość siarczanów nie więcej niż 0,25%.Nie zwilżalność wodą powyżej 30s.folia co najmniej 5-cio warstwowa.Folia przezroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych, porów i zamgleń. Wskaźniki procesu sterylizacji parowej i EO.). Jednoznacznie określony kierunek otwierania.) Zgrzew fabryczny wielokrotny, minimum 9 mm. Informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji opisane w języku polskim.Każda rolka rękawa zabezpieczona filią wraz z etykietą produktu zawierającą min.in.informacje o rozmiarze, nr LOT, dacie ważności itp.Termin ważności minimum 12 miesięcy. | szt | 5 | 86 | 92.88 | 8% | 430 | 464.4
20 | Rękawy papierowo-foliowe 100 mm x 200 m: papier o gramaturze 60 -70g, wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta, wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700 mN.Zawartość chlorków nie więcej niż 0,05%.Zawartość siarczanów nie więcej niż 0,25%.Nie zwilżalność wodą powyżej 30s.folia co najmniej 5-cio warstwowa.Folia przezroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych, porów i zamgleń. Wskaźniki procesu sterylizacji parowej i EO). Jednoznacznie określony kierunek otwierania.) Zgrzew fabryczny wielokrotny, minimum 9 mm. Informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji opisane w języku polskim.Każda rolka rękawa zabezpieczona filią wraz z etykietą produktu zawierającą min.in.informacje o rozmiarze, nr LOT, dacie ważności itp.Termin ważności minimum 12 miesięcy. | szt | 2 | 58 | 62.64 | 8% | 116 | 125.28
21 | Rękawy papierowo-foliowe 75 mm x 200 m: papier o gramaturze 60 - 70g, wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta, wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700 mN.Zawartość chlorków nie więcej niż 0,05%.Zawartość siarczanów nie więcej niż 0,25%.Nie zwilżalność wodą powyżej 30s.folia co najmniej 5-cio warstwowa.Folia przezroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych, porów i zamgleń.Wskaźniki procesu sterylizacji parowej i EO) .Jednoznacznie określony kierunek otwierania.) Zgrzew fabryczny wielokrotny, minimum 9 mm. Informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji opisane w języku polskim.Każda rolka rękawa zabezpieczona filią wraz z etykietą produktu zawierającą min.in.informacje o rozmiarze, nr LOT, dacie ważności itp.Termin ważności minimum 12 miesięcy. | szt. | 6 | 48 | 51.84 | 8% | 288 | 311.04
RAZEM | [6 empty] | 43900 | 49090.2
1 | Do pozycji 4 do opakowania handlowego powinien być dołączony arkusz dokumentacyjny (A4 koperta)- system dokumentacji kontroli procesów mycia ji umozliwiający arhiwizację dokumentów. Arkusz w języku polskim. W arkuszu znajdujące się nastepujące dane: Szpital, data, oddział, osoba odpowiedzialna,osoba nadzorująca,nr cyklu, symbol myjni, nr. karty załadunku, wynik testu, osoba wykonująca kontrolę.
2 | Do pozycji 4 Wykonawca dostarczy urządzenia do mocowania testów w myjkach - 2 szt.
Pakiet 17a
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Włóknina przeznaczona do zastosowania w połączeniu dla wszystkich mozliwych metod sterylizacji: para wodna, tlenek etyleniu oraz plazmy. W arkuszach z polipropylenu (SMS) są dwa kolory, bardzo odporne na rozerwanie, wytrzymałe i doskonale poddającymi się drapowaniu włókninami z czystych włókien ze sztucznego tworzywa, które nadają się na wszystkie rodzaje opakowań arkuszowych. Polipropylenowe włókniny składają się z wielu warstw włókien spunbond (S) i meltblown (M). Warstwy spunbond zapewniają niezwykłą elastyczność i podatność na drapowanie, podczas gdy warstwy meltblown tworzą efektywną barierę dla zarazków. Opakowanie arkuszowe naprzemiennie pakowane SMS/SMS jest fabrycznie spakowane w dwa następujące po sobie kolory: niebieski i zielony. Różne kolory od strony zewnętrznej i wewnętrznej powodują łatwą identyfikację uszkodzonego opakowania. O gramaturze 43g/m2, rozmiar 120x120cm , w opakowaniu | ark. | 240 | 3.024 | 3.2659 | 8% | 725.76 | 783.8208
2 | Podkładka zaciskowa nieatraumatyczna. Profil zapewnia pewne trzymanie i jednocześnie zapewnia delikatne stosowanie konwencjonalnych zacisków. Trzy dostępne średnice zapewniają dokładne dopasowanie do różnych rozmiarów instrumentów i umożliwiają przycinanie na wymiar. Podkładki zaciskowe są radioprzezroczyste, nie zawierają lateksu, są sterylnie zapakowane i przeznaczone do jednorazowego użytku. Dł.125mm, w op. 10x2 | op. | 1 | 41 | 50.43 | 23% | 41 | 50.43
3 | Szczotka tylko do czyszczenia powierzchni roboczych. Nie jest przeznaczona do dekontaminacji narzędzi, niebieska / bardzo twarde włosie z tworzywa sztucznego, uchwyt z tworzywa sztucznego. Dłczęści górnej 30/45 o dł.165mm. W op.5 szt. | szt. | 20 | 19 | 23.37 | 23% | 380 | 467.4
4 | Szczotka tylko do czyszczenia powierzchni roboczych, nie jest przeznaczone do dekontaminacji narzędzi, miękkie włosie z tworzywa sztucznego / uchwyt z tworzywa o wymiarach: 75/215mm. W op.5 szt. | szt. | 20 | 45 | 55.35 | 23% | 900 | 1107
5 | Szczotka tylko do czyszczenia powierzchni roboczych. Nie jest przeznaczona do dekontaminacji narzędzi, bardzo twarde włosie z tworzywa sztucznego, uchwyt z tworzywa sztucznego. Dł. części górnej 75/235mm. W op.5 szt. | szt. | 20 | 48 | 59.04 | 23% | 960 | 1180.8
6 | Szczotka do mycia instrumentów z kanałami o wysokiej jakości nylonowego włosia. W rozm.2,5mmx50mm o dł.300mm. Pakowane po 5 szt. | szt. | 20 | 11.5 | 14.145 | 23% | 230 | 282.9
7 | Szczotka do mycia instrumentów z kanałami o wysokiej jakości nylonowego włosia. W rozm.0,6mmx10mm o dł.450mm. Pakowane po 5 szt. | szt. | 20 | 69 | 84.87 | 23% | 1380 | 1697.4
8 | Uchwyt do niesamomocujących kleszczy do kości i wzierników, ze stali nierdzewnej z silikonową osłoną, wymiary : 80mm. Czyszczenie i dezynfekcja kleszczy, instrumentów bez możliwości demontowania z rękojeściami pierścieniowymi, wzierników i innych instrumentów nieotwierających się samodzielnie . op.1 szt. | szt. | 6 | 81 | 99.63 | 23% | 486 | 597.78
9 | Kapturki ochronne płaskie zabezpieczają zakończenia i krawędzie narzędzi przed uszkodzeniem podczas sterylizacji lub transportu. Dodatkowo zapobiegają uszkodzeniom systemu barier sterylnych (np. przezroczystych opakowań) i pomagają uniknąć skaleczeń i ukłuć u personelu. Kapturki dedykowane są do sterylizacji parowej, ze względu na swoją budowę umozliwiają bardzo dobry przepływ czynnika sterylizującego wokół narzędzi nawet przy braku otworów, posiadają wewnętrzne wybrzuszenia. Rozm.2x9x25mm. Op.100szt. | op. | 2 | 79 | 97.17 | 23% | 158 | 194.34
10 | kapturki ochronne zabezpieczają zakończenia i krawędzie narzędzi przed uszkodzeniem podczas sterylizacji lub transportu. Dodatkowo, kapturki ochronne Highline zapobiegają uszkodzeniom systemu barier sterylnych (np. przezroczystych opakowań) i pomagają uniknąć skaleczeń i ukłuć u personelu. Kapturki dedykowane są do sterylizacji parowej, ze względu na swoją budowę umozliwiają bardzo dobry przepływ czynnika sterylizującego wokół narzędzi nawet przy braku otworów, posiadają wewnętrzne wybrzuszenia. Rozm. 2x16x25. Op.100szt. | op. | 2 | 89 | 109.47 | 23% | 178 | 218.94
11 | Wkłady absorpcyjne z wchłaniającej wodę włókniny absorbują kondensującą w trakcie procesu sterylizacji wodę i rozprowadzają ją równomiernie, aby w trakcie schnięcia mogła łatwiej wyparować. Ułatwiają proces suszenia. Wkłady absorpcyjne nie posiadają właściwości bariery, dlatego też nie zastępują systemu bariery sterylnej. Rozm. 30x50 cm. Op. 1000szt. | op. | 10 | 560 | 604.8 | 8% | 5600 | 6048
12 | Wkłady absorpcyjne z wchłaniającej wodę włókniny absorbują kondensującą w trakcie procesu sterylizacji wodę i rozprowadzają ją równomiernie, aby w trakcie schnięcia mogła łatwiej wyparować. Ułatwiają proces suszenia. Wkłady absorpcyjne nie posiadają właściwości bariery, dlatego też nie zastępują systemu bariery sterylnej. Rozm. 30x50 cm. Op. 1000szt. | op. | 10 | 580 | 626.4 | 8% | 5800 | 6264
[5 empty] | RAZEM |  | 16838.76 | 18892.8108
Pakiet 18a
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów giętkich, zawierający dwuaminę kokospropylenu i związki powierzchniowo czynne; nie zawierający: QAV, aldehydów, fenoli, aktywnego tlenu i biguanidyny, glikoli, fenoksypropanolu; z możliwością użycia w myjkach ultradźwiękowych- do 5 min; z mozliwością pozostawienia narzędzi zanurzonych w roztworze do 72 godz; skuteczny na bakterie w tym MRSA. grzyby, wirusy- HCV,HBV,HIV Tbc w czasie 15 min., z możliwością rozszerzenia spektrum o wirusa Adeno, Polyoma w czasie do 60 min; Myjnia ultradźwiękowa 1% 10 min. Wyrób medyczny klasy IIb, rekomendowany przez producenta instrumentarium Aesculap. Op.1000ml | szt. | 40 | 95 | 102.6 | 8% | 3800 | 4104
[5 empty] | Razem |  | 3800 | 4104
[5 empty] | Ogółem |  | 654704.5 | 712916.94