|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sygnatura: ZP/220/74/19 ***Dotyczy: dostawy soczewek wewnątrzgałkowych oraz stentów żelowych przeciwjaskrowych na potrzeby II Kliniki Okulistyki oraz materiałów wiskoelastycznych na potrzeby klinik okulistycznych SPSK-2.*** |  |  |

**WYJAŚNIENIE NR 1**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Wykonawca nr 1**

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie/wykonywanie co najmniej jednej dostawy głównej, której przedmiotem była/jest dostawa wyrobów medycznych. Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z szerokim obrotem wyrobów medycznych stosowanych w okulistyce między soczewkami wewnątrzgałkowymi oraz preparatami wiskoelastycznymi. Podmioty do których zwraca się z prośbą o wystawienie referencji, wystawiają je ogólnie na wyroby medyczne, nie zaś szczegółowo na poszczególne przedmioty dostawy. W związku z tym proszę o zmianę zapisu specyfikacji.

**Odpowiedź:**Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie/wykonywanie co najmniej jednej dostawy głównej, której przedmiotem była/jest dostawa wyrobów medycznych pod jednym warunkiem, otóż **tą dostawą była dostawa soczewek wewnątrzgałkowych/preparatów wiskoelastycznych, co należy uwzględnić w Wykazie dostaw**. Mamy tego świadomość, że zamawiający takie referencje wystawiają bez uszczegółowienia co dokładnie kryje się pod pojęciem wyroby medyczne, gdyż niejednokrotnie sami takie referencje wystawiamy. Reasumując Zamawiający uzna referencje wystawioną na wyroby medyczne jeżeli z wykazu dostaw będzie wynikało, że **przedmiotem dostawy były soczewki wewnątrzgałkowe w określonej kwocie**. Zaleca się do referencji dołączyć np. formularz cen jednostkowych będący przedmiotem umowy, umowę, itp.- by uwiarygodnić spełnienie warunku określonego w SIWZ.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2 soczewki z zakresem mocy od 0Ddo +30D, od +10D do +30D co 0.5D, od 0D do +10D co 1.0D?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2 soczewki z zakresem mocy od -10Ddo +30D, od +10D do +30D co 0.5D, od -10D do +10D co 1.0D?

**Odpowiedź:**Zamawiający **nie wyraża zgody.**

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2 soczewki z zakresem mocy 0D do +40D (0D do +10D co 1D; +10D do +30D co 0.5D; +30D do +40D co 1D)

**Odpowiedź:**Zamawiający **wyraża zgodę.**

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2 soczewki z zakresem mocy -3D do +40D (-3D do +10D co 1D; +10D do +30D co 0.5D; +30D do +40D co 1D)

**Odpowiedź:**Zamawiający **wyraża zgodę.**

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 7 soczewkę toryczną o długości całkowitej 10.75 mm zakres mocy cylindra soczewki: w płaszczyźnie soczewki wszczepionej od 1.5D do 4.5 D co 0.5D, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**Zamawiający **nie wyraża zgody** z uwagi na to, że jest zbyt krótka.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 7 soczewkę toryczną o długości całkowitej 10.75 mm zakres mocy cylindra soczewki: w płaszczyźnie soczewki wszczepionej od 1.0D do 4.5 D co 0.5D, zakres mocy soczewek7.00D do +32.00D (co 0.5D)

**Odpowiedź:**Zamawiający **nie wyraża zgody** z uwagi na to, że jest zbyt krótka.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 8 preparat wiskoelastyczny kohezyjny, zawierający hialuronian sodowy otrzymywany w procesie biofermentacji o stężeniu 1,6%, o masie cząsteczkowej powyżej 3,2-3,5 x 1 000 000 Da, osmolarności 285-335mOsmol/l i pH 6,8-7,6, konfekcjonowany w postaci ampułkostrzykawek o pojemności 1,0 ml

**Odpowiedź:**Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie opisanego preparatu

**Wykonawca nr 2**

**Pyt. 1**

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Wzoru umowy następujących zapisów:

*„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie”.*

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pyt. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej?

**Odpowiedź:**Zamawiający **nie wyraża zgody** na wprowadzenie proponowanego zapisu.

**Pyt. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek Wykonawcy ?

**Odpowiedź:**Zamawiający **nie wyraża zgody** na wprowadzenie proponowanej modyfikacji. Termin płatności liczony jest od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury zakupy. Z doświadczenia Zamawiającego wynika, że mają miejsce sytuacje w których dostawa towaru następuje bez faktury zakupu, Zamawiający ma problem z wyegzekwowaniem faktury po czym faktura dostarczana jest przed końcem terminu płatności określonego na fakturze lub po jego upływie.

**Pyt. 4**

**Dotyczy § 9 pkt. 1; lit. a) Wzoru Umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 0,1% wartości brutto zamówionej partii wyrobów medycznych?

**Odpowiedź:**Zamawiający **nie wyraża zgody** na wprowadzenie zmian w zapisach dotyczących kar umownych.

**Pyt. 5**

**Dotyczy § 9 pkt. 1; lit. c) Wzoru Umowy:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 0,1% wartości brutto zareklamowanej partii wyrobów medycznych za każdy dzień opóźnienia?

**Odpowiedź:**Zamawiający **nie wyraża zgody** na wprowadzenie zmian w zapisach dotyczących kar umownych.

**Pyt. 6**

**Dotyczy § 9 pkt. 1; lit. d) Wzoru Umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 5% wartości brutto umowy?

**Odpowiedź:**Zamawiający **nie wyraża zgody** na wprowadzenie zmian w zapisach dotyczących kar umownych.

**Pyt. 7**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 dopuści soczewkę fabrycznie załadowaną do jednorazowego injectora o zakresie dioptrażu od +11,0D do +30,0D (co 0,5D)?

**Odpowiedź:**W zakresie zadania nr 3 Zamawiający dopuszcza soczewkę fabrycznie załadowaną do jednorazowego injectora o zakresie dioptrażu **od +11,0D do +30,0D (co 0,5D)**, przy założeniu, że Wykonawca zaoferuje również zakres mocy soczewek **od 6D do 10D co 1 D.**

**Wykonawca nr 3**

1. Czy Zamawiający w Zadaniu 3 dopuści soczewkę hydrofobową o średnicy części optycznej w zależności od mocy soczewki w zakresie od 5,80 do 6,15 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę.**

1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 7 soczewkę hydrofobową, preloaded o średnicy części optycznej w zależności od mocy soczewki od 5,80 do 6,0 mm oraz długości całkowitej soczewki od 10,5 do 10,79 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody**z uwagi na to, że jest zbyt krótka.

1. Czy Zamawiający w Zadaniu 7 dopuści soczewkę z zakresem mocy od +10,0D do +35,0D  co 0.5D i szerokim zakresem mocy cylindra od +0,75D do +6,0D co 0,75D?

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę.**

1. Czy Zamawiający w Zadaniu 8 dopuści preparat wiskoelastyczny dyspersyjny o masie cząsteczkowej 1,1-2,6 MDa, osmolarności 270-400 mOsm/kg i pH 6-8?

**Odpowiedź:**Zamawiający **nie wyraża zgody** na zaoferowanie opisanego preparatu. Masa cząsteczkowa znacząco odbiega od wymaganej pierwotnie.

1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 8 preparat wiskoelastyczny o masie cząsteczkowej 3-4 MDa, osmolarności 270-400 mOsm/kg i pH 6-8?

**Odpowiedź:**Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie opisanego preparatu.

1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 9 implant jaskrowy tytanowy , powlekany heparyną, o długości 1mm, wysokości 0,3 mm i średnicy światła 120µm?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody**.

**Wykonawca nr 4**

**Pytanie 1:**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku oferowania soczewek z wielorazowym zestawem implantacji, Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu wielorazowego użytku składającego się: z aplikatora i pęsety.

**Odpowiedź:**W każdym przypadku oferowania soczewek z wielorazowym zestawem implantacji, Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu wielorazowego użytku składającego się: z aplikatora i pęsety.

**Pytanie 2, dot. zadania 7:**

Czy zamawiający dopuści soczewki o długości całkowitej 13 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę.**

**Pytanie 3, dot. zadania 7:**

Czy zamawiający dopuści soczewki z filtrem światła niebieskiego, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę.**

**Pytanie 4, dot. zadania 7:**

Czy zamawiający wymaga dostarczenia zestawu do markowania oka, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wymaga** ww. zestawu.

**Pytanie 5, dot. Zadania Nr 3:**

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek dot. recenzowanych publikacji naukowych   
i przyzna punkty, gdy Wykonawca załączy do oferty publikacje naukowe dotyczące zmętnienia tylnej torebki soczewki w odniesieniu do całej platformy AcrySof ( hydrofobowej), natomiast nieuwzględniające konkretnego modelu, na który będzie składana oferta w związku z tym, że platforma AcrySof określa konkretny rodzaj materiału soczewki, wspólny również dla soczewki która zostanie zaoferowana w przetargu, decydujący o poziomie pooperacyjnego zmętnienia torebki tylnej soczewki.

**Odpowiedź:**Nie . Recenzowane publikacje muszą dotyczyć zaoferowanej soczewki.

**Pytanie 6, dotyczy pkt. VIII SIWZ ppkt. 3.1 w zakresie próbek:**

Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i zostanie z nim zawarta Umowa, aplikatory wielorazowe udostępnione Zamawiającemu w celu dokonania oceny jakości próbki, zostaną zaliczone na poczet wymaganych przez Zamawiającego aplikatorów w ramach oferowanego przez Wykonawcę Zadania?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 7, dotyczy pkt. VIII SIWZ ppkt. 3.1 w zakresie próbek:**

Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku składania oferty na soczewki wraz z wielorazowymi injectorami, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć je wraz z próbkami? Czy wymóg dostarczenie injectorów wielorazowych dotyczy tylko zadania 2 i 4?

**Odpowiedź:**W przypadku składania oferty na soczewki wraz z wielorazowymi injectorami, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć je wraz z próbkami, we wzorze umowy wkradła się omyłka.

**Pytanie 8:**

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 1 ust. 5 projektu umowy w następującym brzmieniu: „5. Ilości wyrobów medycznych podane w formularzu cen jednostkowych mają charakter orientacyjny i Zamawiający ma prawo zamówić mniejszą ilość wyrobów medycznych, z tym że nie mniej **niż 80 %** ilości podanej w formularzu cen jednostkowych **i w takim zakresie Wykonawcy przysługuje roszczenie o jej realizację”**

**Uzasadnienie:**

Poziom 80% ilości podanej w formularzu cen jednostkowych pozwala Wykonawcy rzetelnie oszacować ryzyko i przedstawić Zamawiającemu jak najkorzystniejszą dla niego ofertę. Ponadto Wykonawca powinien mieć zapewnione roszczenie o realizację umowy we wskazanej wielkości.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 9:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 1a ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„W przypadku zmiany w trakcie realizacji umowy:

a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

**c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych**

**jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę**

każda ze stron umowy począwszy od dnia ogłoszenia przepisów wprowadzających te zmiany może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących wysokości poszczególnych cen jednostkowych określonych w formularzu/ach cen jednostkowych. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji.”

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy powinna zawierać postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany również zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę** na dopisanie ww. lit. c) w § 1a ust. 1 projektu umowy w zakresie zadań nr 8 i 10.

**Pytanie 10:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 5 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w ciągu 6-u dni roboczych **od dnia doręczenia reklamowanego wyrobu medycznego przez Zamawiającego** oraz poinformować Zamawiającego faksem o sposobie jej rozpatrzenia. W przypadku, gdy Zamawiający nie otrzyma faksu zawierającego informację o sposobie załatwienia reklamacji do godz. 24:00 szóstego dnia od złożenia reklamacji, uznaje się, że reklamacja została uwzględniona.

**Uzasadnienie:**

Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez bezpośredniego zbadania reklamowanego wyrobu medycznego. Zasadnym jest więc aby termin na rozpatrzenie takiej reklamacji biegł od dnia dostarczenia Wykonawcy reklamowanego wyrobu medycznego.

**Odpowiedź:** Zamawiający uwzględni ww. zmianę we wzorze umowy.

**Pytanie 11:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §9 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„ 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcy, Zamawiającemu przysługują kary umowne w następującej wysokości:

a) w przypadku **zwłoki** w dostarczeniu Zamawiającemu zamówionej partii wyrobów medycznych - w wysokości **0,1 %** wartości **netto** zamówionej partii wyrobów medycznych za każdy dzień, z tym, że nie mniej niż 50 zł za każdy dzień **zwłoki**, **ale nie więcej niż 10% tej wartości**.

b) w przypadku nie dostarczenia przy pierwszej dostawie dokumentów /iniektorów zgodnie z § 2 ust. 2 i § 3 ust 5- w wysokości 50 zł za każdy dzień **zwłoki**, **ale nie więcej niż 2.000 zł**

c) **zwłoki** w dostarczeniu wyrobów medycznych wolnych od wad - w wysokości **0,1 %** wartości **netto** zareklamowanej partii wyrobów medycznych za każdy dzień **zwłok**i, jednak nie mniej niż 50 zł za każdy dzień **zwłoki**, **ale nie więcej niż 10% tej wartości**.

d) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy bądź wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (§ 12 umowy) – w wysokości **10% wartości netto niezrealizowanej wartości brutto umowy określonej w § 1 umowy, bądź 10 % wartości niezrealizowanej części danego zadania** określonego w Formularzu cen jednostkowych”

**Uzasadnienie:**

- Kara umowna, której wysokość uzależniona jest od wartości zobowiązania, powinna być odniesiona do wartości netto. Tylko wartość netto zobowiązania stanowi bowiem dla Wykonawcy rzeczywisty z ekonomicznego punktu widzenia ekwiwalent jego świadczenia, natomiast podatek VAT, składający się na kwotę brutto, jest daniną publiczną, której Wykonawca jest tylko płatnikiem;

- Zwracam się z prośbą o obniżenie kary umownej za odstąpienie od umowy/wypowiedzenie umowy do 10% wartości netto niezrealizowanej wartości brutto umowy określonej w § 1 umowy, bądź 10 % wartości niezrealizowanej części danego zadania określonego w Formularzu cen jednostkowych. W przeciwnym wypadku kara umowna miałaby tę samą wartość niezależnie od ilości zrealizowanych przez Wykonawcę dostaw. Należy mieć na względzie, że kara umowna powinna być substratem odszkodowania i nie powinna prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego kosztem Wykonawcy;

- Proszę o obniżenie kar umownych za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu zamówionej partii wyrobów medycznych oraz za zwłokę w dostarczeniu wyrobów medycznych wolnych od wad z 0,5 % wartości brutto do 0,1% wartości netto umowy. Kary umowne w wyższej wysokości są nieadekwatne do ewentualnej szkody, jaką może ponieść Zamawiający we wskazanych sytuacjach.

- Mianem „opóźnienia” określa się każde nieterminowe spełnienie świadczenia, bez względu na przyczyny, a więc opóźnienie może wynikać również z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,   
np. z działania siły wyższej, co sprawia, iż niezasadne jest wysuwanie negatywnych konsekwencji wobec wykonawcy w przypadku opóźnienia, a tylko w przypadku zwłoki, która jest okolicznością zawioną przez Wykonawcę;

- Brak górnego limitu naliczania kar umownych powoduje, że mogą one urosnąć do rozmiarów nieproporcjonalnie przewyższających wartość poniesionej przez Zamawiającego szkody. Jak już wskazano, kara umowna nie powinna prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego kosztem Wykonawcy. Celem uniknięcia powyższego, zasadne jest wprowadzenie górnego limitu naliczania kar umownych na poziomie 10% oraz 2.000,00 zł. W razie uzasadnionej potrzeby Zamawiający i tak może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych;

**Odpowiedź:**Zamawiający **nie wyraża zgody** na zmiany w zapisach dotyczących kar umownych.

**Pytanie 12:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 9 ust. 3 projektu umowy w następującym brzmieniu: ” W razie **zwłoki** Wykonawcy w realizacji zamówienia w terminie określonym w § 3 ust. 3 umowy, wynoszącego co najmniej 5 dni roboczych, **po uprzednim dwukrotnym wezwaniu Wykonawcę na piśmie do wykonania umowy**, Zamawiający ma prawo dokonać zastępczego zakupu wyrobów medycznych i obciążyć Wykonawcę kwotą odpowiadającą wysokości szkody poniesionej z tego tytułu, zachowując prawo do naliczenia kar mownych za okres opóźnienia liczony do dnia dokonania zastępczego zakupu.”

**Uzasadnienie:**

Z uwagi na poważny charakter instytucji wykonania zastępczego i interesu ekonomicznego po stronie Wykonawcy zasadnym jest aby Wykonawca został wcześniej wezwany przez Zamawiającego do działania zgodnie z umową. Wykonawca wnosi o dwukrotne wezwanie.

**Odpowiedź:**Zamawiający **nie wyraża zgody** na wprowadzenie proponowanego zapisu. Wykonawca umowy doskonale posiada wiedzę, że nie realizuje należycie zamówień składanych przez Zamawiającego.

**Pytanie 13:**

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę §12 projektu umowy w następującym brzmieniu:” Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę w całości bądź w zakresie poszczególnych zadań z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niż 30 dni kalendarzowych w przypadku nienależytego realizowania umowy przez Wykonawcę tj. w przypadku:

a) co najmniej trzykrotnego dostarczenia wyrobów ze **zwłoką**,

b) co najmniej 3-krotnego dostarczenia wyrobów posiadających wady jakościowe, brak oznakowania, brak instrukcji i etykiet, niewłaściwe opakowanie.

**Uzasadnienie:**

Umowa na czas oznaczony zawarta na podstawie zamówienia publicznego powinna być co do zasady zawarta na wskazany okres, a jej rozwiązanie powinno być dopuszczone w wyjątkowych, konkretnie określonych sytuacjach. Katalog takich okoliczności powinien być ściśle określony, zamknięty.

Mianem „opóźnienia” określa się każde nieterminowe spełnienie świadczenia, bez względu na przyczyny, a więc opóźnienie może wynikać również z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

np. z działania siły wyższej, co sprawia, iż niezasadne jest wysuwanie negatywnych konsekwencji wobec wykonawcy w przypadku opóźnienia, a tylko w przypadku zwłoki, która jest okolicznością zawioną przez Wykonawcę;

**Odpowiedź:**Zamawiający **nie wyraża zgody** na wprowadzenie proponowanego zapisu.

**Wykonawca nr 5**

**Pytanie 1**dot. SIWZ, Rozdział I pkt III ppkt 4:

Zamawiający zastrzega prawo zamówienia mniejszej ilości **soczewek**, jednak nie mniej niż 60% ilości podanej w formularzu ofertowym.

Prosimy o potwierdzenie, że gwarantowana ilość 60% dotyczy także materiałów wiskoelastycznych, na co wskazuje § 1 ust. 5 Wzoru Umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający gwarantuje zakup materiałów wiskoelastycznych w ilości nie mniejszej niż 60% i stosowne zapisy znajdą się w umowie.

**Pytanie 2** - dot. Zadania nr 8:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tym zadaniu oferty na materiał wiskoelastyczny o następujących parametrach:

Preparat wiskoelastyczny kohezyjny, zawierający hialuronian sodowy otrzymywany w procesie biofermentacji o stężeniu 1,4%, o masie cząsteczkowej 1,1 – 2,0 MDa (tj. 1,1 – 2,0 x 1 000 000 Da), osmolarności 270-400 mOsm/kg i pH 6,8-7,4,lepkości 60 000 mPas, konfekcjonowany w postaci ampułkostrzykawek o pojemności 1,0 ml, kaniula 27G zapakowana w osobnym blistrze.

**Odpowiedź:**Zamawiający **nie wyraża zgody** na zaoferowanie opisanego preparatu. Masa cząsteczkowa znacząco odbiega od wymaganej.

**Pytanie 3** dot. SIWZ, Rozdział III – Wzór Umowy, § 3 ust. 4

Zamawiający dopuszcza oznakowania oraz etykiety w języku angielskim dla wyrobów medycznych wewnątrzgałkowych. Prosimy o potwierdzenie, że dopuszczenie dotyczy również materiałów wiskoelastycznych, zgodnie z zapisami art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dopuszcza oznakowanie i etykiety w języku angielskim.

**Pytanie 4** dot. SIWZ, Rozdział III – Wzór Umowy, § 9

Mając na uwadze, że kara umowna powinna być wymagana wyłącznie, jeśli została spowodowana okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę naliczania kar umownych z opóźnienia na zwłokę w dostarczeniu zamówionej partii wyrobów?

Dla zachowania istoty kary umownej, nie może ona zostać zastrzeżona na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

**Odpowiedź:**Zamawiający **nie wyraża zgody** na wprowadzenie zmian w zapisach dotyczących kar umownych.

**Pytanie 5** dot. SIWZ, Rozdział III – Wzór Umowy, § 12

Mając na uwadze możliwy brak odpowiedzialności Wykonawcy w przypadku niedotrzymania terminu w dostarczeniu zamówionej partii wyrobów, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego, o której mowa w § 12pkt a), z opóźnienia na zwłokę?

**Odpowiedź:**Zamawiający **nie wyraża zgody** na wprowadzenie proponowanej zmiany.

**Wykonawca nr 6**

1. Czy w Zadaniu nr 2 Zamawiający dopuści soczewkę akrylową, asferyczną hydrofilną z powierzchnią hydrofobową?

**Odpowiedź:**Tak zamawiający **wyraża zgodę** przy założeniu , że pozostałe parametry zostaną zachowane.

2. Czy w Zadaniu nr 8 Zamawiający dopuści hialuronian sodu 1,4% o masie cząsteczkowej: 3mnl Da i osmolarności: 300-350mOsm/kg?  
**Odpowiedź:**Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie opisanego preparatu.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

***Z poważaniem***

***podpis w oryginale***

***Dyrektor SPSK2 PUM***

***w Szczecinie***

**Sprawę prowadzi:** Wioletta Sybal

**Telefon** +48 91 4661088