ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTOWY

Przedmiot przetargu – Dostawa wodomierzy, modułów radiowych oraz pozostałych akcesoriów 
do odczytów radiowych

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej

ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska

Wykonawca – ( nazwa i adres ) …………………………………………………………………………

NIP............................................................  nr KRS (jeżeli dotyczy) ..................................................................

nr telefonu* .................................  nr faksu* ..................................  adres e-mail*....................................

* Pola wypełniane nieobowiązkowo. Wypełnienie któregokolwiek z powyższych pól (telefon lub fax lub e-mail) oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego podanych danych w celu kontaktu w związku z prowadzonym postępowaniem. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

|  | cena ofertowa netto /w złotych/ |
| --- | --- |
| CENA OFERTOWA łączna wartość całego przedmiotu zamówienia (tabela 1+2+3+4) |  |
| Słownie: Wartość netto…………………………………………………………………. |  |

Oświadczenia ofertowe

- oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Specyfikacji i nie wnosimy do niej zastrzeżeń 
oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- oświadczamy, że zawarty w dokumentacji przetargowej projekt umowy został przez nas zaakceptowany

- oświadczamy, że pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty 
oraz wykonanie w/w zamówienia.

…………………..						…………………………………

miejsce i data						podpis i pieczęć osoby upoważnionej

ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ CENOWY

Przedmiot przetargu – Dostawa wodomierzy, modułów radiowych oraz pozostałych akcesoriów 
do odczytów radiowych

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej

ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska

Wykonawca – ( nazwa i adres ) …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Poniżej (wypełnia Wykonawca):

  - Tabela nr 1 Wodomierze DN 15 ÷ DN 40

  - Tabela nr 2 Wodomierze przemysłowe w zakresie średnic DN 50 do DN 100 mm

  - Tabela nr 3 Moduły radiowe, transmitery

  - Tabela nr 4. Pozostałe akcesoria

Tabela 1. Wodomierze DN 15 ÷ DN 40

| Lp | Typ wodomierza | Pozycja zabudowy - klasa dokładności wskazań/R | DN | Q3 | długość | obudowa | Gwint króćca - -G | PN | Próg rozruchu | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mm | m3/h | mm | materiał | cale | bar | l/h | szt. |  |  |
| 1. | Objętościowy | Wszystkie pozycje R≥160 | 15 | 2,5 | 110 | mosiężna mosiężna | G ¾” | 16 | 0,5 | 400 |  |  |
| 2. |  |  | 20 | 4,0 | 130 |  | G 1” |  | 2,0 | 10 |  |  |
| 3. |  |  | 25 | 6,3 | 260 |  | G1 ¼ ” |  | 3,0 | 3 |  |  |
| 4. |  |  | 32 | 10,0 |  |  | G 1 ½ ” |  |  | 5 |  |  |
| 5. |  |  | 40 | 16,0 | 300 |  | G 2” |  |  | 4 |  |  |

Tabela 2. Wodomierze przemysłowe w zakresie średnic DN 50 do DN 100 mm

| Lp | Typ i cechy wodomierza | Klasa dokładności wskazań- -pozycja zabudowy/R | DN | Q3 | Q4 | długość | Kolnierz - DN | PN | Próg rozruchu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mm | m3/h | m3/h | mm | mm | bar | l/h | szt |  |  |
| 1. | Wodomierz o szerokim zakresie pomiarowym i wysokiej czułości przystosowany do jeżdżonego systemu zdalnych odczytów (IZAR 3), zabezpieczony na oddziaływanie pola magnetycznego, z liczydłem szklanym w obudowie metalowej. | Zab. pozioma R≥160 | 50 | 25,0 | 30,0 do 50 | 270 | 165 | 16 | 15,0 | 4 |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 4 |  |  |
| 3. |  |  | 65 | 40,0 | 50,0 | 300 | 185 |  | 25,0 | 3 |  |  |
| 4. |  |  | 80 | 63,0 | 60,0 do 90,0 | 300 | 200 |  | 40,0 | 6 |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  | 350 |  |  | 25,0 | 6 |  |  |
| 6. |  |  | 100 | 100,0 | 125 | 350 | 220 |  | 40,0 | 2 |  |  |

Tabela 3 Moduły radiowe, transmitery

| Lp | Typ i cechy urządzeń do zdalnego (radiowego) odczytu | Przeznaczenie | Żywotność modułu | Częstotliwość | Interwał wysyłania sygnału (tryb jeżdżony) | Stopień zabezpieczenia | Min. wartość impulsu | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Moduł radiowy IZAR RC 868 I R4 PL | o bezpośredniej współpracy z wodomierzem | Co najmniej 2 okresy legalizacyjne | 868 MHz | Co 8 sekund | IP 68 (100% odporności w środowisku wilgotnym) | 1 litr | 2350 |  |  |
| 2. | Nadajnik impulsów IZAR PULSE I PL | do współpracy z wodomierzem i połączeń z urządzeniami wzmacniającymi sygnał i urządzeniami do monitoringu |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 3 | Transmiter BE PULSE | do łączenia z modułem (imituje pracę liczydła) i nadajnikiem impulsów montowanym na wodomierzu w miejscach gdzie występują przeszkody z odbiorem sygnału (zalane studnie) |  | Zgodnie z zabudowanym modułem |  |  | Zgodnie z zabudowanym modułem | 3 |  |  |

Tabela 4. Pozostałe akcesoria

| Lp | Rodzaj akcesoriów | Przeznaczenie | Ilość | Okres udzielonej gwarancji | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | łączniki hermetyczne | Do szczelności połączeń pomiędzy modułami | 6 | - |  |  |
| 2. | antena samochodowa dachowa | do bluetooth - długa | 2 | 24 m-ce |  |  |
| 3. | zestaw urządzeń i akcesoriów pracujący w systemie radiowego odczytu | Z tabletem / ewentualnie opcja bez tabletu | 1 | 24 m-ce |  |  |

…………………..						…………………………………

miejsce i data						podpis i pieczęć osoby upoważnionej

ZAŁĄCZNIK NR 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Nazwa firmy ................................................................................................

.....................................................................................................................

Adres ...........................................................................................................

Przystępując do przetargu pn. „Dostawa wodomierzy, modułów radiowych oraz pozostałych akcesoriów do odczytów radiowych”, niniejszym Wykonawca oświadcza iż:

- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie §5 ust. 1 pkt 1.1. Specyfikacji,

- spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w §5 ust. 1 pkt 1.2. Specyfikacji,

- w przypadku wskazania w dokumentacji ofertowej danych osobowych innych osób (np. pracowników, współpracowników, podwykonawców, pracowników podwykonawców) przekazał tym osobom Załącznik nr 5 do postępowania wraz z informacją dotyczącą przedmiotu postępowania, w związku 
z którym Zamawiający otrzymał przedmiotowe dane, a tym samym wypełnił w imieniu Zamawiającego obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, których dane osobowe udostępnił Zamawiającemu w związku z  ubieganiem się o udzielenie niniejszego zamówienia,

- zobowiązuje się przekazać osobom, o których mowa w pkt 3 powyżej Załącznik nr 5, a tym samym wypełnić wobec nich w imieniu Zamawiającego obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO, jeśli ich  dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu na dalszych etapach przedmiotowego postępowania.

…………………..						…………………………………

miejsce i data							podpis i pieczęć

osoby upoważnionej

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Przedmiot przetargu – Dostawa wodomierzy, modułów radiowych oraz pozostałych akcesoriów 
do odczytów radiowych

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej

ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska

Wykonawca – ( nazwa i adres ) …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

| L.p. | Zakres zamówienia | Odbiorca | Data wykonania | wartość dostaw |
| --- | --- | --- | --- | --- |

…………………..						…………………………………

miejsce i data						podpis i pieczęć osoby upoważnionej