**ZAŁĄCZNIK NR 2 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Odczynnik DMSO w strzykawkach

Zastosowanie: krioprezerwacja preparatów komórek macierzystych krwiotworzenia

Parametry graniczne:

1. Producent powinien dostarczyć Certyfikat jakości dla danej serii produktu w języku polskim oraz specyfikację określającą warunki przechowywania.
2. Producent powinien dostarczyć aktualną kartę charakterystyki substancji niebezpiecznych dla odczynników w formie pisemnej lub elektronicznej (CD-R).
3. Odczynnik musi być w strzykawkach wraz z zaworem odcinającym i tłokiem dla bezpiecznego użytkowania oraz drenem do jałowego łączenia z zestawami zewnętrznymi.
4. Strzykawka z odczynnikiem musi być zamknięta w indywidualnym opakowaniu, zapewniającym zachowanie jałowości.
5. Każda strzykawka z odczynnikiem powinna być oznaczona: numerem serii, datą ważności oraz objętością.
6. Strzykawka powinna posiadać dren do jałowego łączenia o długości 15cm.
7. Stężenie odczynnika 100%

8. Producent powinien dostarczyć odczynnik posiadający minimum 3 letni okres ważności.

Data ……………… Podpis uprawnionego Wykonawcy ……………..