

Znak: ZOZ.V.010/DZP/07/24 Sucha Beskidzka dnia 13.03.2024r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych: ZOZ.V.010/DZP/07/24.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

**Dotyczy pakietu nr 14**

1. Czy Zamawiający odstąpi od prawa zwrócenia się do wykonawców na etapie badania i oceny ofert, a także trwania umowy o przedłożenie charakterystyk oferowanych wyrobów tzn. próbek w przypadku zaoferowania asortymentu (wyrobów medycznych) rekomendowanych przez producenta sprzętu medycznego?

W przypadku zaoferowania wyrobów rekomendowanych i w pełni kompatybilnych z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami prod. Nihon Kohden oraz Air Liquide Medical Systems nie zachodzi ryzyko dostarczanego asortymentu niekompatybilnego. Ponadto, oryginalny asortyment jest znany Zamawiającemu z uwagi na to, iż był dostarczany w latach ubiegłych.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Załącznik nr 1a do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

**Dotyczy pakietu nr 14 poz. 3**

1. Czy doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający pisząc: „Wielorazowy mankiet do pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia krwi (o różnych **obwodach**: 10, 13 i 16cm w zależności od potrzeb Zamawiającego)” miał na myśli: „Wielorazowy mankiet do pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia krwi (o różnych **szerokościach**: 10, 13 i 16 cm w zależności od potrzeb Zamawiającego)”?

**Odp. TAK.**

Załącznik nr 1a do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

**Dotyczy pakietu nr 14 poz. 4**

1. Czy doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli „wodoodporny czujnik na palec kompatybilny z przewodem JL-900P”?

**Odp. TAK.**

Załącznik nr 1a do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

**Dotyczy pakietu nr 14 poz. 4**

1. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania czujnika SpO2 wraz z przewodem połączeniowym JL-900P do kardiomonitora czy samego czujnika SpO2?

**Odp. Czujnik z przewodem.**

Załącznik nr 1a do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

**Dotyczy pakietu nr 14 poz. 4**

1. W przypadku zaoferowania zestawu czujnika z kablem prosimy o udzielenie informacji czy Wykonawca winien skalkulować dwa czujniki wraz z jednym przewodem połączeniowym JL-900P czy dwa zestawy czujnik
z przewodem JL-900P?

**Odp. Dwa zestawy czujników z przewodem.**

Załącznik nr 1a do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

**Dotyczy pakietu nr 14 poz. 10**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie asortymentu tj. jednorazowego czujnika przepływu do respiratora Monnal T60 w oryginalnym zbiorczym opakowaniu producenta zawierającego 20 sztuk czujników. Wyroby medyczne jednorazowego użytku nie są sprzedawane na sztuki.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Załącznik nr 1a do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

**Dotyczy pakietu nr 14 poz. 14**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie asortymentu tj. jednorazowego układu oddechowego
z zastawką wydechową i czujnikiem przepływu do respiratora Osiris 3 w oryginalnym zbiorczym opakowaniu producenta zawierającym 20 sztuk układów? Wyroby jednorazowe nie są sprzedawane na sztuki.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Załącznik nr 3 do SWZ – Projekt umowy

**Dotyczy pakietu nr 14 poz.**

1. Czy Zamawiający zgodzi się na zawarcie umowy w formie elektronicznej?

**Odp. NIE.**