|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1C do IDW - FORMULARZ CENOWY dla Części 3 – Dostawa i montaż wykładziny | | | | | |
| **FORMULARZ CENOWY** Zamówienie p.n.: „Aranżacja powierzchni IV i V piętra budynku biurowego zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 (Segment B) dla potrzeb Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania. Część 3 – Dostawa i montaż wykładziny" | | | | | |
| l.p. | Opis pozycji | ilość | j.m. | Cena jedn. (PLN netto) | Wartość (PLN netto) |
| PODŁOGI IV PIĘTRO | | | | | |
| 1. | Przygotowanie podłoża – oczyszczenie (odkurzenie i wyprawki) i regulacja/wypoziomowanie podłogi podniesionej (technicznej) pod montaż wykładziny | 434,55 | m2 |  |  |
| 2. | Dostawa wykładziny dywanowej w płytce - Wykonawca | 360,95 | m2 |  |  |
| 3. | Dostawa wykładziny obiektowej LVT w płytce bezklejowa - Wykonawca | 44,60 | m2 |  |  |
| 4. | Emulsja antypoślizgowa | 434,55 | m2 |  |  |
| 5. | Montaż wykładziny dywanowej, w tym docięcie płytek (dostawa Inwestorska) | 30,00 | m2 |  |  |
| 6. | Montaż wykładziny dywanowej, w tym docięcie płytek (dostawa Wykonawcy) | 360,95 | m2 |  |  |
| 7. | Montaż wykładziny LVT w płytce bezklejowa, w tym docięcie płytek | 44,60 | m2 |  |  |
| 8. | Dostawa listwy cokołowej TLE 55 h-5 cm | 417,56 | mb |  |  |
| 9. | Montaż listwy cokołowej h=5 cm z wklejeniem paska wykładziny | 417,56 | mb |  |  |
| 10. | Uporządkowanie pomieszczeń | 434,55 | m2 |  |  |
| RAZEM PIĘTRO IV: | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PODŁOGI V PIĘTRO | | | | | |
| 1. | Przygotowanie podłoża – oczyszczenie (odkurzenie i wyprawki) i regulacja/wypoziomowanie podłogi podniesionej (technicznej) pod montaż wykładziny | 321,90 | m2 |  |  |
| 2. | Dostawa nowej wykładziny dywanowej w płytce (Wykonawca 30 %) | 50,00 | m2 |  |  |
| 3. | Dostawa wykładziny obiektowej LVT w płytce bezklejowa - Wykonawca | 25,00 | m2 |  |  |
| 4. | Emulsja antypoślizgowa | 381,85 | m2 |  |  |
| 5. | Montaż wykładziny dywanowej, w tym docięcie płytek - wykorzystanie istniejącej wykładziny (70%) | 321,90 | m2 |  |  |
| 6. | Montaż wykładziny dywanowej, w tym docięcie płytek - wykorzystanie nowej wykładziny (30%) | 50,00 | m2 |  |  |
| 7. | Montaż wykładziny LVT w płytce bezklejowa, w tym docięcie płytek | 25,00 | m2 |  |  |
| 8. | Dostawa listwy cokołowej TLE 55 h-5 cm | 358,19 | mb |  |  |
| 9. | Montaż listwy cokołowej h=5 cm z wklejeniem paska wykładziny | 358,19 | mb |  |  |
| 10. | Uporządkowanie pomieszczeń | 381,85 | m2 |  |  |
| RAZEM PIETRO V: | | | | |  |
| OGÓŁEM I + II – podłogi piętro IV i V (PLN netto): | | | | |  |
| + Podatek VAT 23 % (PLN) | | | | |  |
| OGÓŁEM I + II – podłogi piętro IV i V (PLN brutto): | | | | |  |
| *Kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty* | | | | | |