GUM2021 ZP0133 Gdańsk, dnia 24.11.2021r.

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu laboratoryjnego, medycznego oraz analizatora cząstek w 4 pakietach.

Gdański Uniwersytet Medyczny jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych jak niżej:

**Pytania do pakietu 3:**
**Pytanie 1** Czy Zamawiający w Pakiecie 4 wyrazi zgodę na termin dostawy wynoszący 14 tygodni?
**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 2** Czy Zamawiający w Pakiecie 4 dopuści aparat o ruchu orbitalnym i zakresie od 20 do 400 rpm?
**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 3** Czy Zmawiający w Pakiecie 4 dopuści aparat o amplitudzie ruchu równej 19 mm?
**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 4** Czy Zmawiający w Pakiecie 4 dopuści aparat o jednorodności temperatury równej ±0.25°C?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 5** Czy Zmawiający w Pakiecie 4 dopuści aparat o trybie pracy ciągłej lub sterowanej minutnikiem w zakresie od 0 do 99 minut?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 6**  Czy Zmawiający w Pakiecie 4 dopuści aparat z dwoma wyświetlaczami (temperatura, czas) każdy o przekątnej 1,8 cala?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 7** Czy w Pakiecie 4 w pozycji 5 Zamawiający przez zestaw akcesoriów miał na myśli zaciski na kolby o wszystkich wymienionych pojemnościach poniżej czy konkretnie któreś z poniższych:
25 mL / 50 mL / 125 mL / 250 mL / 500 mL / 1000 mL.
Jeśli Zmawiający miał na myśli akcesoria na konkretne kolby proszę o doprecyzowanie pojemności.

**Odpowiedź:** Możliwość umieszczenia/zamocowania 4 płytek titracyjnych oraz kolb stożkowych o pojemności 1000 ml.

Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje udzieloną w dniu 23.11.2021r. odpowiedź na pytanie 8 j.n.:
**Pytanie 8 –**  Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zestawu akcesoriów umożliwiających jednoczesne mocowanie kolb o różnych wielkościach w różnych kombinacjach. Czy Zamawiający miał na myśli platformę uniwersalną pokrytą matą antypoślizgową? Czy Zamawiający wymaga
dostarczenia uchwytów do kolb? Jeżeli tak, to prosimy o określenie do jakich pojemności i po
ile sztuk. Ze względu, że jest to parametr punktowany, prosimy o wyjaśnienie, czy ten zestaw
akcesoriów ma zostać uwzględniony i dostarczony z dostawą inkubatora z wytrząsarką czy
tylko ma być opcją do rozbudowania w przyszłości?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga dostarczenia akcesoriów wraz ze sprzętem.

Doprecyzowanie: Możliwość umieszczenia/zamocowania 4 płytek titracyjnych oraz kolb stożkowych o poj. 1000 ml.

 *Kanclerz*

 */-/*

 *Marek Langowski*

###