Zebrzydowice, dnia 11.12.2020 r.

GMINA ZEBRZYDOWICE

ul. Ks. A. Janusza 6

43-410 ZEBRZYDOWICE

NIP 5482430901

-IR

IR.271.8.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. **„Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację wraz z wykorzystaniem OZE dla rozbudowy i przebudowy strażnicy OSP w Kończycach Małych”**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie 1.:

W związku z rozbieżnościami pomiędzy audytem energetycznym a przedmiarem robót w części ogólnobudowlanej prosimy o potwierdzenie i sprecyzowanie grubości styropianu (poz. nr 1.18.1.3)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przedmiarze robót w pozycji nr 1.18.1.3 należy uwzględnić styropian o grubości 15 cm.

**WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE**

**Andrzej KONDZIOŁKA**