## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-117/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Płaszcz do cystoskopu 8,5 charr z obturatorem Płaszcz z kodem barwnym, okrągły, wielokrotnego użytku, z obturatorem; Długość płaszcza 145 mm; koniec dystalny płaszcza skośny; płaszcz wyposażony w szybkie zamknięcie; w 2 zawory płuczące i 1 zawór wprowadzający; przepust dla instrumentów do 3 Ch; Oznaczenie przepustu oraz Ø bezpośrednio na płaszczu; Płaszcz posiadający kurki odcinające wykonane z PEEK, mocowane zatrzaskowo, wymienialne bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego |  | 1 | szt.
2. | Optyka do dedykowanego cystoskopu Ø zewnętrzna optyki 1,9 mm; długość robocza 179 mm; Kierunek patrzenia 30 °; Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kierunku patrzenia; Oznaczenie numeryczne kompatybilnego światłowodu; |  | 1 | szt.
3. | Kosz do mycia i sterylizacji optyki endoskopowej Wymiary zewnętrzne kosza min.: 297 x 54 x 59 mm; (+/- 2mm) Kosz wyposażony w łańcuchy mocujące z czterema ogniwami do stabilnego umieszczenia optyki podczas reprocesowania mechanicznego, sterylizacji (parowej oraz w niskiej temperaturze), przechowywania i transportu |  | 1 | szt.
.4 | Światłowód do dedykowanego endoskopu Ø wiązki włókien światłowodowych 2,5 mm; Długość światłowodu min. 2,3 m; Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kompatybilności światłowodu z dedykowaną optyką; Światłowód zawierający wymienny odkręcany adapter po stronie źródła światła oraz odkręcany adapter po stronie endoskopu z szybkozłączem typu snap |  | 1 | szt.
5. | Kleszczyki chwytające Kleszczyki elastyczne, 3 charr ; Długość użytkowa 230 mm; Długość całkowita 380 mm; Obie bransze ruchome, drobne uzębienie, wielokrotnego użytku |  | 1 | szt.
6. | Kleszczyki biopsyjne Kleszczyki elastyczne, 3 charr ; Długość użytkowa 230 mm; Długość całkowita 380 mm ; Obie bransze ruchome, wielokrotnego użytku |  | 1 | szt.
7. | Uniwersalny zawór uszczelniający do wprowadzania instrumentów pomocniczych 1-6 charr; jednorazowego użycia (5 szt. w op.) |  | 1 | op.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-117/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Ureterorenoskop półsztywny, z okularem bocznym Kierunek patrzenia 5°; długość robocza ureterorenoskopu 430 mm; długość całkowita ureterorenoskopu 555 mm. Zakończenie ureterorenoskopu o atraumatycznym kształcie; Średnica 4,5/6,5 charr; Kanał roboczy 3 charr; Kanał roboczy usytuowany w linii prostej, zakończony automatycznym zaworem uszczelniającym, w skład którego wchodzi mocowanie membrany oraz uszczelka; Przyłącze światłowodu znajdujące się od góry instrumentu.; Oznaczenie na endoskopie graficzne oraz kolorystyczne średnicy wiązki włókien dedykowanego światłowodu; Oznaczenie graficzne oraz kolorystyczne kierunku patrzenia Ureterorenoskop wyposażony w kurki odcinające wykonane z PEEK, mocowane zatrzaskowo, wymienialne bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego |  | 1 | szt.
2. | Perforowany kosz do ureterorenoskopu Kosz do reprocesowania mechanicznego, sterylizacji (parowej oraz w niskiej temperaturze), przechowywania i transportu. Wyposażony w uchwyty na sonotrody oraz koszyczek na niewielkie narzędzia Wymiary zewnętrzne (s x w x g): 635 x 75 x 132 mm; (+/- 2mm) |  | 1 | szt.
3. | Światłowód do dedykowanego endoskopu Ø wiązki włókien światłowodowych 2,5 mm; Długość światłowodu min. 2,3 m; Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kompatybilności światłowodu z dedykowaną optyką; Światłowód zawierający wymienny odkręcany adapter po stronie źródła światła oraz odkręcany adapter po stronie endoskopu z szybkozłączem typu snap |  | 1 | szt.
4. | Kleszczyki chwytające elastyczne, średnica 3 charr drobne uzębienie bransz, obie bransze ruchome, długość użytkowa 530 mm ; wielorazowe, jednoczęściowe |  | 3 | szt.
5. | Kleszczyki biopsyjne elastyczne, średnica 3 charr, obie bransze ruchome, długość użytkowa 530 mm; wielorazowe, jednoczęściowe |  | 3 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-117/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Cysto-ureteroskop umożliwiający obrazowanie dolnych dróg moczowych (moczowodów lub pęcherza) do zastosowania u noworodków i małych dzieci Kierunek patrzenia 5°; Długość robocza cysto-ureteroskopu 120 mm; Średnica 4,5/6,5 charr; ; Kanał roboczy minimum: 3,3 charr ; Kanał roboczy usytuowany w linii prostej, zakończony automatycznym zaworem uszczelniającym, w skład którego wchodzi mocowanie membrany oraz uszczelka; Przyłącze światłowodu znajdujące się od góry instrumentu.; Oznaczenie na endoskopie graficzne średnicy wiązki włókien dedykowanego światłowodu; Oznaczenie graficzne oraz kolorystyczne kierunku patrzenia ; Oznaczenie graficzne średnicy bezpośrednio na cysto-ureteroskopie ; Cysto-ureteroskop wyposażony w kraniki dopływu i odpływu ; Cysto-ureteroskop wyposażony w kurki odcinające wykonane z PEEK, mocowane zatrzaskowo, wymienialne bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego |  | 1 | szt.
2. | Perforowany kosz do endoskopu Kosz do reprocesowania mechanicznego, sterylizacji (parowej oraz w niskiej temperaturze), przechowywania i transportu. Wymiary zewnętrzne (s x w x g): 467 x 75 x 132 mm +/- 2 mm Wyposażony w koszyczek na niewielkie akcesoria |  | 1 | szt.
3. | Światłowód do dedykowanego endoskopu Ø wiązki włókien światłowodowych 2,5 mm ; Długość światłowodu min. 2,3 m ; Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kompatybilności światłowodu z dedykowaną optyką ; Światłowód zawierający wymienny odkręcany adapter po stronie źródła światła oraz odkręcany adapter po stronie endoskopu z szybkozłączem typu snap |  | 1 | szt.
4. | Kleszczyki chwytające - elastyczne, średnica 3 charr drobne uzębienie bransz, obie bransze ruchome, wielokrotnego użytku ; Długość użytkowa 230 mm ; Długość całkowita 380 mm ; |  | 1 | szt.
5. | Kleszczyki biopsyjne – elastyczne, średnica 3 charr drobne uzębienie bransz, obie bransze ruchome, wielokrotnego użytku ; Długość użytkowa 230 mm ; Długość całkowita 380 mm ; |  | 1 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie Nr 4
Załącznik Nr 2/4 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-117/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 4
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Płaszcz do uretrotomu 8,5 charr wraz z obturatorem Płaszcz z kodem barwnym, okrągły, wraz z obturatorem, wielokrotnego użytku ; Długość płaszcza 105 mm ; Końcówka płaszcza skośna ; Płaszcz wyposażony w szybkie zamknięcie ; Płaszcz wyposażony w zawór płuczący; Płaszcz posiadający kurek odcinający wykonany z PEEK, mocowany zatrzaskowo, wymienialny bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego |  | 1 | szt.
2. | Nasadka do endoskopu Długość całkowita 66 mm ; Zamknięcie bagnetowe ; Nasadka z zaworem wprowadzającym ; Nasadka wyposażona w kurek odcinający wykonany z PEEK, mocowany zatrzaskowo, wymienialny bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego |  | 1 | szt.
3. | Element roboczy do uretrotomu Element pasywny, zamknięty ; Zamknięcie bagnetowe, wielokrotnego użytku |  | 1 | szt.
4. | Optyka do dedykowanego endoskopu Ø zewnętrzna optyki 1,9 mm ; długość robocza 178 mm , Kierunek patrzenia 0° ; Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kierunku patrzenia Oznaczenie numeryczne kompatybilnego światłowodu |  | 2 | szt.
5. | Światłowód do dedykowanego endoskopu Ø wiązki włókien światłowodowych 2,5 mm ; Długość światłowodu min. 2,3 m ; Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kompatybilności światłowodu z dedykowaną optyką ; Światłowód zawierający wymienny odkręcany adapter po stronie źródła światła oraz odkręcany adapter po stronie endoskopu z szybkozłączem typu snap |  | 1 | szt.
6. | Kosz do mycia i sterylizacji optyki endoskopowej Wymiary zewnętrzne kosza: 297 x 54 x 59 mm (+/- 2mm) Kosz wyposażony w łańcuchy mocujące z czterema ogniwami do stabilnego umieszczenia optyki podczas reprocesowania mechanicznego, sterylizacji (parowej oraz w niskiej temperaturze), przechowywania i transportu |  | 2 | szt.
7. | Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji elementów endoskopu Wymiary zewnętrzne pojemnika: 466 x 77 x 266 mm (+/- 2mm); Pojemnik wyposażony w silikonową matę na instrumenty |  | 1 | szt.
8. | Skalpel sierpowaty 8,5 charr - skalpel do nacinania zwężeń cewki moczowej; zastosowanie z uretrotomem optycznym i płaszczami 8,5 FR; krawędź tnąca w kształcie sierpa; pozycja cięcia na godzinie 12, wielorazowa |  | 1 | szt.
9. | Skalpel ostrze haczykowe 8,5 charr- skalpel do nacinania cewki moczowej ; zastosowanie z uretrotomem optycznym i płaszczami 8,5 FR; krawędź tnąca w kształcie haka model „erlangen”; pozycja cięcia na godzinie 12, wielorazowy |  | 1 | szt.
10. | Skalpel ceramiczny półokrągły 9 Charr – skalpel do zwężeń bez centralnego otwora |  | 4 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie Nr 5
Załącznik Nr 2/5 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-117/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 5
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Płaszcz do resektoskopu 9 charr wraz z obturatorem - Obturator z kodem barnym, owalny, do wielokrotnego użytku; Koniec dystalny zaokrąglony Płaszcz z kodem barwnym, owalny, wielokrotnego użytku; Długość płaszcza 106 mm; Końcówka płaszcza skośna, izolowana; Płaszcz wyposażony w szybkie zamknięcie; Płaszcz wyposażony w zawór płuczący; Płaszcz posiadający kurek odcinający wykonany z PEEK, mocowany zatrzaskowo, wymienialny bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego |  | 1 | szt.
2. | Nasadka do resektoskopu Długość całkowita 66 mm; Zamknięcie bagnetowe; Nasadka z zaworem wprowadzającym; Nasadka wyposażona w kurek odcinający wykonany z PEEK, mocowany zatrzaskowo, wymienialny bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego |  | 1 | szt.
3. | Optyka do dedykowanego endoskopu Ø zewnętrzna optyki 1,9 mm; długość robocza 178 mm; Kierunek patrzenia 0°; Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kierunku patrzenia; Oznaczenie numeryczne kompatybilnego światłowodu |  | 1 | szt.
4. | Element roboczy Element pasywny, zamknięty; monopolarny, wielokrotnego użytku |  | 1 | szt.
5. | Światłowód do dedykowanego endoskopu Ø wiązki włókien światłowodowych 2,5 mm; Długość światłowodu min. 2,3 m; Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kompatybilności światłowodu z dedykowaną optyką; Światłowód zawierający wymienny odkręcany adapter po stronie źródła światła oraz odkręcany adapter po stronie endoskopu z szybkozłączem typu snap |  | 1 | szt.
6. | Kosz do mycia i sterylizacji optyki endoskopowej Wymiary zewnętrzne kosza: 297 x 54 x 59 mm (+/- 2 mm) Kosz wyposażony w łańcuchy mocujące z czterema ogniwami do stabilnego umieszczenia optyki podczas reprocesowania mechanicznego, sterylizacji (parowej oraz w niskiej temperaturze), przechowywania i transportu |  | 1 | szt.
7. | Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji elementów endoskopu Wymiary zewnętrzne pojemnika: 466 x 77 x 266 mm ( +/- 2mm); Pojemnik wyposażony w silikonową matę na instrumenty |  | 1 | szt.
8. | Skalpel sierpowaty 8,5 charr - skalpel do nacinania zwężeń cewki moczowej; zastosowanie z uretrotomem optycznym i płaszczami 8,5 FR; krawędź tnąca w kształcie sierpa; pozycja cięcia na godzinie 12, wielorazowa |  | 5 | szt.
9. | Elektroda tnąca hakowa do resektoskopu monopolarnego dla noworodków i małych dzieci ; do zastosowania z płaszczem 9 FR; współpracująca z optyką 1,9 mm 0 stopni; elektroda wielorazowa |  | 5 | szt.
10. | Elektroda do cięcia do resektoskopu monopolarnego dla noworodków i małych dzieci; do zastosowania z płaszczem 9 FR; współpracująca z optyką 1,9 mm 0 stopni; kształt elektrody pętla, elektroda wielorazowa |  | 1 | szt.
11. | Elektroda koagulacyjna do resektoskopu monopolarnego dla noworodków i małych dzieci; do zastosowania z płaszczem 9 FR; współpracująca z optyką 1,9 mm 0 stopni; kształt elektrody kulka ;elektroda wielorazowa |  | 1 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie Nr 6
Załącznik Nr 2/6 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-117/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 6
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Płaszcz cystoskopu 12,5 charr z obturatorem. Obturator do płaszcza 12,5 charr; Długość robocza obturatora 211 mm Długość robocza płaszcza 193 mm; Koniec dystalny skośny; Przepust dla instrumentów do 5 charr; Płaszcz owalny o średnicy 12,5 charr; Płaszcz wyposażony w kurki wykonane z PEEK, mocowane zatrzaskowo, wymienialne bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego; Płaszcz wielokrotnego użytku z szybkim zamknięciem oraz suwakiem z oznaczeniem barwnym |  | 2 | szt.
2. | Optyka do dedykowanego endoskopu Optyka z systemem soczewek prętowych; Ø zewnętrzna optyki 2,7 mm; Długość robocza optyki 267 mm; Kierunek patrzenia optyki 30°; Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kierunku patrzenia; Oznaczenie numeryczne kompatybilnego światłowodu |  | 2 | szt.
3. | Kosz do mycia i sterylizacji optyki endoskopowej Wymiary zewnętrzne kosza: 481 x 54 x 59 mm (+/- 2 mm) Kosz wyposażony w łańcuchy mocujące z czterema ogniwami do stabilnego umieszczenia optyki podczas reprocesowania mechanicznego, sterylizacji (parowej oraz w niskiej temperaturze), przechowywania i transportu |  | 2 | szt.
4. | Adapter do cystoskopu Adapter wyposażona w pokrętło mocujące wraz z zapięciem; Długość całkowita nasadki 65 mm; Adapter wyposażony w kurek wykonany z PEEK, mocowany zatrzaskowo, wymienialny bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego |  | 2 | szt.
5. | Światłowód do dedykowanego endoskopu Ø wiązki włókien światłowodowych 2,5 mm; Długość światłowodu min. 2,3 m; Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kompatybilności światłowodu z dedykowaną optyką; Światłowód zawierający wymienny odkręcany adapter po stronie źródła światła oraz odkręcany adapter po stronie endoskopu z szybkozłączem typu snap |  | 2 | szt.
6. | Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji elementów endoskopu; Wymiary zewnętrzne pojemnika min.: 466 x 77 x 266 mm (+/- 2 mm) Pojemnik wyposażony w silikonową matę na instrumenty |  | 2 | szt.
7. | Kleszczyki biopsyjne 5 charr Elastyczne kleszczyki biopsyjne, średnica 5 charr; Długość użytkowa 315 mm; Kleszczyki nierozkładane, wielorazowego użytku |  | 2 | szt.
8. | Kleszczyki chwytające 5 charr Elastyczne kleszczyki chwytne, obie bransze ruchome giętkie ; uzębione, średnica 5 charr; Długość użytkowa 315 mm ; Kleszczyki nierozkładane, wielorazowego użytku |  | 2 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie Nr 7
Załącznik Nr 2/7 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-117/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 7
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Płaszcz cystoskopu 14,5 charr z obturatorem. Obturator do płaszcza 14,5 charr; Długość robocza obturatora 211 mm Długość robocza płaszcza 194 mm; Koniec dystalny skośny; Przepust dla instrumentów do 7 charr; Płaszcz owalny o średnicy 14,5 charr; Płaszcz wyposażony w kurki wykonane z PEEK, mocowane zatrzaskowo, wymienialne bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego; Płaszcz wielokrotnego użytku z szybkim zamknięciem oraz suwakiem z oznaczeniem barwnym |  | 2 | szt.
2. | Optyka do dedykowanego endoskopu Optyka z systemem soczewek prętowych; Ø zewnętrzna optyki 2,7 mm; Długość robocza optyki 267 mm; Kierunek patrzenia optyki 30°; Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kierunku patrzenia; Oznaczenie numeryczne kompatybilnego światłowodu; |  | 2 | szt.
3. | Kosz do mycia i sterylizacji optyki endoskopowej Wymiary zewnętrzne kosza: 481 x 54 x 59 mm ( +/- 2 mm) Kosz wyposażony w łańcuchy mocujące z czterema ogniwami do stabilnego umieszczenia optyki podczas reprocesowania mechanicznego, sterylizacji (parowej oraz w niskiej temperaturze), przechowywania i transportu |  | 2 | szt.
4. | Adapter do cystoskopu Adapter wyposażona w pokrętło mocujące wraz z zapięciem; Długość całkowita nasadki 65 mm; Adapter wyposażony w kurek wykonany z PEEK, mocowany zatrzaskowo, wymienialny bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego |  | 2 | szt.
5. | Światłowód do dedykowanego endoskopu Ø wiązki włókien światłowodowych 2,5 mm; Długość światłowodu min. 2,3 m; Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kompatybilności światłowodu z dedykowaną optyką; Światłowód zawierający wymienny odkręcany adapter po stronie źródła światła oraz odkręcany adapter po stronie endoskopu z szybkozłączem typu snap |  | 2 | szt.
6. | Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji elementów endoskopu Wymiary zewnętrzne pojemnika min.: 466 x 77 x 266 mm (+/- 2mm) Pojemnik wyposażony w silikonową matę na instrumenty |  | 2 | szt.
7. | Kleszczyki biopsyjne 7 charr Elastyczne kleszczyki biopsyjne, średnica 7 charr; Długość użytkowa 375 mm; Kleszczyki nierozkładane, wielorazowego użytku |  | 2 | szt.
8. | Kleszczyki chwytające 7 charr Elastyczne kleszczyki chwytne, obie bransze ruchome drobno uzębione, średnica 7 charr; Długość użytkowa 365 mm; kleszczyki nierozkładane, wielorazowego użytku |  | 2 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto