Pruszcz Gdański, dnia 10.03.2021 r.

Znak sprawy:	ZP.271.3.2021    /24

strona internetowa Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 03.03.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00012841/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I - bez negocjacji 
na robotę budowlaną pn.: „Przebudowa pomieszczeń pomocniczych oraz pomieszczeń zaplecza higieniczno-sanitarnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (segment D) 
wraz z instalacjami: wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej i elektryczną – etap II”, 
o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 000 EURO

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR   2

zawierająca

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści  SWZ),

- wyjaśnienia (w odpowiedzi na zapytania)

- zmianę treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2019 r., poz. 2019 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami, oraz zmianę treści SWZ.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) 
do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

- Treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)

Instalacja wentylacji mechanicznej podlega wymianie (w przedmiarze i projekcie widnieje informacja jedynie o demontazu kanalow wentylacyjnych )?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że wymiana wentylacji mechanicznej została wykonana w ramach etapu I robót i nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)

Brak w przedmiarze prac montazu nowej wycieraczki, luster dla os. niepelnosprawnych, 
poj. na papier toalet,, mydlo, kosze na smieci, w projekcie wystepują, czy nalezy wycenic?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że ujęte w projekcie wyposażenie stanowi przedmiot zamówienia. Zamawiający udostępnia Przedmiar robót nr 1 ZMIENIONY (architektoniczno-budowlany).

Zamawiający przekazuje jako załączniki: przedmiar robót nr 1 ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci plików w formacie PDF:

3_21 SWZ Tom II DP – przedmiar robót nr 1 ZMIENIONY.

Zapytanie nr 4 (pisownia oryginalna)

Jak wyzej lecz wyposazenie szatni - lawki 200cm 16 szt, lawki 120cm 8 szt, meble w pok. nauczycieli na 1 piętrze ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że ujęte w projekcie wyposażenie stanowi przedmiot zamówienia. Zamawiający udostępnia Przedmiar robót nr 1 ZMIENIONY (architektoniczno-budowlany).

Zamawiający przekazuje jako załączniki: przedmiar robót nr 1 ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci plików w formacie PDF:

3_21 SWZ Tom II DP – przedmiar robót nr 1 ZMIENIONY.

Zapytanie nr 5 (pisownia oryginalna)

Czy instalacja wentylacji mechanicznej jest w zakresie zamówienia? Jeżeli tak to prosimy 
o udostępnienie projektu i przedmiarów.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że wymiana wentylacji mechanicznej została wykonana w ramach etapu I robót i nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Zapytanie nr 6 (pisownia oryginalna)

Czy istnieje możliwość umówienia się na wizję lokalną?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej.

Istnieje możliwość wejścia na obiekt – Szkoła Podstawowa nr 4 w Pruszczu Gdański – w tym celu należy skontaktować się z użytkownikiem obiektu pod nr tel.:  58 682-20-24 
lub 690 272 079.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi SWZ.

Zapytanie nr 7 (pisownia oryginalna)

SIWZ TOM II DP projekt budowlany.pdf zawiera od strony 87 projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej. W udostępnionych przedmiarach prac w formie ath. brak jest przedmiaru wykonania całego zakresu instalacji wentylacji mechanicznej?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że wymiana wentylacji mechanicznej została wykonana w ramach etapu I robót i nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Zapytanie nr 8 (pisownia oryginalna)

W której pozycji załącznika nr 6 – kosztorysu ofertowego ujęta jest wycena wykonania instalacji wentylacji mechanicznej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że wymiana wentylacji mechanicznej została wykonana w ramach etapu I robót i nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Zapytanie nr 9 (pisownia oryginalna)

W związku z chęcią udziału w przetargu "Przebudowa pomieszczeń pomocniczych oraz pomieszczeń zaplecza higieniczno-sanitarnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (segment D) wraz z instalacjami" proszę o wyznaczenie terminu odbycia wizji lokalnej

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej.

Istnieje możliwość wejścia na obiekt – Szkoła Podstawowa nr 4 w Pruszczu Gdański – w tym celu należy skontaktować się z użytkownikiem obiektu pod nr tel.:  58 682-20-24 
lub 690 272 079.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi SWZ.

II. Załącznik:

Przedmiar robót nr 1 ZMIENIONY - 3_21 SWZ Tom II DP – przedmiar robót nr 1 ZMIENIONY.

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

(https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).