WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (3)

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych w imieniu „Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego” Sp. z o. o.  ul. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów („Zamawiający”) udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na dostawy:

„Dostawy materiałów do sterylizacji”

Pytanie 1

Dotyczy zapisów SWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji?

Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 3

Dotyczy Parametry Techniczne:

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1-7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na inne pakowanie z odpowiednim przeliczeniem według zapotrzebowania Zamawiające; odpowiednio:

Poz. 1- 750szt/op

Poz. 2- 750szt/op

Poz. 3- 348szt/op

Poz. 4- 252szt/op

Poz. 5- 252szt/op

Poz. 6- 126szt/op

Poz.7- 126szt/op

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 4

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 8-20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych o gramaturze papieru 70g/m2?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 14 rękawa w rozmiarze 35 lub 40cm o dł 200m?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 15 rękawa w rozmiarze 75mmx30mm o dł 100m?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 19 rękawa w rozmiarze 350mmx80mm o dł 100m?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 20 rękawa w rozmiarze 400mmx80mm o dł 100m?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 9

Dotyczy pakietu nr 2

Czy ze względu na fakt, iż testy do sterylizacji nie są wyrobami medycznymi, a jedynie testami diagnostycznymi, dla których certyfikacja przez niezależny organ nie jest wymagana, nie została określona w Ustawie o Wyrobach Medycznych ani przez żadne inne przepisy prawne Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty potwierdzenia zgodności wydanego przez niezależną jednostkę notyfikowaną i wyrazi zgodę na złożenie oferty na testy, dla których potwierdzenie zgodności z normami zostało wydane przez ich producenta? zt/op

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.