## parametry techn.-uż. sprzętu
Załącznik nr 3.2 do SWZ Znak sprawy: LOG.271.41.2023
LP | PARAMETR/ WARUNEK WYMAGANY | WYMÓG | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WPISAĆ TAK/NIE/PARAMETRY OFEROWANE | ZAKRES PUNKTACJI
WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE
1. | KOŁYSKA LABORATORYJNA | 1 szt. |  | Bez punktacji
2. | Nazwa urządzenia/model/typ | podać |  | Bez punktacji
3. | Producent | podać |  | Bez punktacji
4. | Kraj pochodzenia | podać |  | Bez punktacji
5. | Rok produkcji: nie starszy niż 2020 | podać |  | Bez punktacji
6. | Wartość rynkowa brutto na dzień składania ofert | podać |  | Bez punktacji
7. | Ruch kołyszący w pozycji horyzontalnej | TAK |  | Bez punktacji
8. | Wbudowany zegar z możliwością programowania czasu pracy | TAK |  | Bez punktacji
9. | Automatyczne zatrzymanie po upływie zaprogramowanego czasu | TAK |  | Bez punktacji
10. | Na platformie kołyszącej mata gumowa zapobiegająca przesuwaniu płytek/ tacek z paskami | TAK |  | Bez punktacji
11. | URZĄDZENIE SKANUJĄCE (SKANER PŁASKI) | 1 szt. |  | Bez punktacji
12. | Nazwa urządzenia/model/typ | podać |  | Bez punktacji
13. | Producent | podać |  | Bez punktacji
14. | Kraj pochodzenia | podać |  | Bez punktacji
15. | Rok produkcji: nie starszy niż 2020 | podać |  | Bez punktacji
16. | Wartość rynkowa brutto na dzień składania ofert | podać |  | Bez punktacji
17. | PROGRAM KOMPUTEROWY DO ODCZYTU WYNIKÓW | 1 szt. |  | Bez punktacji
18. | Polska wersja językowa | TAK |  | Bez punktacji
19. | Zautomatyzowana identyfikacja położenia paska antygenowego | TAK |  | Bez punktacji
20. | Pomiar intensywności oraz ocena wybarwionych pasm antygenowych | TAK |  | Bez punktacji
21. | Możliwość modyfikacji wyników wraz z automatyczną dokumentacją naniesionych zmian | TAK |  | Bez punktacji
22. | Automatyczne administrowanie wprowadzonymi danymi pacjentów oraz ich wynikami | TAK |  | Bez punktacji
23. | Archiwizacja wszystkich wyników - zachowywanie obrazu paska, danych pacjenta (bez konieczności przechowywania potencjalnie zakaźnych pasków po wykonanej inkubacji) | TAK |  | Bez punktacji
24. | Wykonawca dołączy wszelkie niezbędne materiały biurowe (kartki do drukowania protokołów itp.) oraz przeszkoli personel z zakresu obsługi programu komputerowego | TAK |  | Bez punktacji
25. | Jednoczesny odczyt co najmniej 10 pasków testowych | TAK |  | Bez punktacji
26. | CZYTNIK MIKROPŁYTEK STEROWANY ZA POMOCĄ STACJI STERUJĄCEJ PC WRAZ OPROGRAMOWANIEM STERUJĄCYM I OBLICZENIOWYM | 1 szt. |  | Bez punktacji
27. | Nazwa urządzenia/model/typ | podać |  | Bez punktacji
28. | Producent | podać |  | Bez punktacji
29. | Kraj pochodzenia | podać |  | Bez punktacji
30. | Rok produkcji: nie starszy niż 2010 | podać |  | Bez punktacji
31. | Wartość rynkowa brutto na dzień składania ofert | podać |  | Bez punktacji
32. | Czytnik mikropłytek sterowany za pomocą stacji sterującej PC wraz oprogramowaniem sterującym i obliczeniowym | TAK |  | Bez punktacji
33. | Zakres długości fali min. 340 - 900 nm | TAK |  | Bez punktacji
34. | Zakres pomiarowy min. 0 - 4,000 OD | TAK |  | Bez punktacji
35. | Układ pomiarowy 8 - kanałowy układ optyczny z lampą LED, samokalibrujący | TAK |  | Bez punktacji
36. | Tryby odczytu: EndPoint, Kinetyczny - dla pojedynczej i podwójnej długości fali. | TAK |  | Bez punktacji
37. | Możliwość odczytu wielokrotnego dla co najmniej 4 długości fali z falą referencyjną | TAK |  | Bez punktacji
38. | Odczyt płytek 96 dołkowych z dnem płaskim, okrągłym oraz typu V. | TAK |  | Bez punktacji
39. | Dokładność odczytu min. +/-1,0% | TAK |  | Bez punktacji
40. | Powtarzalność min. +/-0,5% | TAK |  | Bez punktacji
41. | Wbudowane filtry interferencyjne 405, 450, 492, 620 nm | TAK |  | Bez punktacji
42. | Czas odczytu płytki 96 dołków maks. 5 sek. | TAK |  | Bez punktacji
43. | Wbudowany interfejs do podłączenia komputera portem USB | TAK |  | Bez punktacji
44. | Wbudowana wytrząsarka z programowanym czasem pracy i amplitudą | TAK |  | Bez punktacji
45. | Źródło światła - lampa LED | TAK |  | Bez punktacji
46. | PARAMETRY ZESTAWU KOMPUTEROWEGO (STACJA ROBOCZA, MONITOR, KLAWIATURA, MYSZ, DRUKARKA) | 1 szt. |  | Bez punktacji
47. | Nazwa urządzenia/model/typ | podać |  | Bez punktacji
48. | Producent | podać |  | Bez punktacji
49. | Kraj pochodzenia | podać |  | Bez punktacji
50. | Rok produkcji: nie starszy niż 2015 | podać |  | Bez punktacji
51. | Wartość rynkowa brutto na dzień składania ofert | podać |  | Bez punktacji
52. | Oprogramowanie sterujące i obliczeniowe pracujące w środowisku Windows 10 | TAK |  | Bez punktacji
53. | Oprogramowanie sterujące i obliczeniowe w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji
54. | Ilość zapamiętywanych protokołów pomiarowych oraz wyników odczytów - nieograniczony | TAK |  | Bez punktacji
55. | Definiowalne przez użytkownika formuły obliczeniowe, układ płytki, powtórzenia, grupy pomiarowe, formuły walidacyjne | TAK |  | Bez punktacji
56. | Możliwość zapamiętywania identyfikatorów prób dla konkretnych dołków i płytek. | TAK |  | Bez punktacji
57. | Możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych do wprowadzania danych o próbach pacjentów. | TAK |  | Bez punktacji
58. | Wbudowany kreator wydruków | TAK |  | Bez punktacji
59. | Wbudowane funkcje statystyczne | TAK |  | Bez punktacji
60. | Wbudowane algorytmy dopasowania krzywej (min.7 algorytmów) | TAK |  | Bez punktacji
61. | Wbudowane algorytmy eksportu danych do formatów min. TXT i XLS | TAK |  | Bez punktacji
62. | System kreatorów protokołów badań przesiewowych | TAK |  | Bez punktacji
63. | Praca z wieloma użytkownikami - system haseł i praw dostępu | TAK |  | Bez punktacji
64. | Możliwość zapamiętywania krzywych standardowych do późniejszego użytku (odczytu). | TAK |  | Bez punktacji
65. | Możliwość instalacji i pracy na innych komputerach z systemem operacyjnym Windows 10, w pełnej funkcjonalnie wersji. | TAK |  | Bez punktacji
66. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania oraz pomoc on-line | TAK |  | Bez punktacji
67. | AUTOMATYCZNA PŁUCZKA MIKROPŁYTEK Z MOŻLIWOŚCIĄ PROGRAMOWANIA | 1 szt. |  | Bez punktacji
68. | Nazwa urządzenia/model/typ | podać |  | Bez punktacji
69. | Producent | podać |  | Bez punktacji
70. | Kraj pochodzenia | podać |  | Bez punktacji
71. | Rok produkcji: nie starszy niż 2008 | podać |  | Bez punktacji
72. | Wartość rynkowa brutto na dzień składania ofert | podać |  | Bez punktacji
73. | Automatyczna płuczka mikropłytek z możliwością programowania | TAK |  | Bez punktacji
74. | Płuczka wyposażona w wyświetlacz ciekłokrystaliczny oraz klawiaturę do programowania parametrów | TAK |  | Bez punktacji
75. | Ilość programów płuczących min. 50 z definiowalnymi różnymi cyklami: dozowania, odsysania, wytrząsania | TAK |  | Bez punktacji
76. | programowany zakres dozowania min. 50 do 2000 ul | TAK |  | Bez punktacji
77. | Praca z różnymi typami płytek (płaskodenne, okrągłodenne, typu V) z programowaniem parametrów płytek | TAK |  | Bez punktacji
78. | Objętość pozostała po odsysaniu maks. 1,5 ul na dołek | TAK |  | Bez punktacji
79. | Programowanie szybkości dozowania i zasysania | TAK |  | Bez punktacji
80. | Programowanie czasu odsysania w zakresie 0,0 s do 10 s i namaczania 0,0-1000 s | TAK |  | Bez punktacji
81. | Wbudowana wytrząsarka z programowanym czasem | TAK |  | Bez punktacji
82. | Wyposażona w głowicę minimum 8 kanałową | TAK |  | Bez punktacji
83. | Wbudowany program czyszczący w trybach: ręcznym, automatycznym i cyklicznym (z programowanym czasem) | TAK |  | Bez punktacji
84. | Wyposażona w butelki na płyny: płuczący, czyszczący oraz zlewki | TAK |  | Bez punktacji
85. | System pomp pozwalający na pracę z dowolnymi butelkami (brak konieczności stosowania butelek ciśnieniowych) | TAK |  | Bez punktacji
86. | Wyposażona w magnetyczny przesuw płytki pozwalający na łatwe czyszczenie powierzchni roboczej oraz uchwytu na płytkę | TAK |  | Bez punktacji
87. | Powierzchnia robocza płuczki odporna na zalanie oraz wykonana ze stali nierdzewnej odpornej na używane w laboratorium czynniki płuczące | TAK |  | Bez punktacji
88. | Wyposażona w złącze szeregowe do podłączenia do komputera PC | TAK |  | Bez punktacji
89. | Możliwość podłączenia czujników braku płynu lub przepełnienia | TAK |  | Bez punktacji
90. | APARAT DO PÓŁAUTOMATYCZNEJ INKUBACJI TESTÓW BLOT | 1 szt. |  | Bez punktacji
91. | Nazwa urządzenia/model/typ | podać |  | Bez punktacji
92. | Producent | podać |  | Bez punktacji
93. | Kraj pochodzenia | podać |  | Bez punktacji
94. | Rok produkcji: nie starszy niż 2014 | podać |  | Bez punktacji
95. | Wartość rynkowa brutto na dzień składania ofert | podać |  | Bez punktacji
96. | Aparat dostarczany wraz z niezbędnym oprogramowaniem i aplikacjami na wymagane testy | TAK |  | Bez punktacji
97. | Możliwość samodzielnej pracy | TAK |  | Bez punktacji
98. | Wbudowany mechanizm kołyszący | TAK |  | Bez punktacji
99. | Załadowanie pierwotne do 30 pasków testowych | TAK |  | Bez punktacji
100. | W pełni zautomatyzowany pobór odczynników | TAK |  | Bez punktacji
101. | Załączone kanistry na odczynniki i odpady | TAK |  | Bez punktacji
102. | Automatyczne dozowanie i aspiracja odczynników | TAK |  | Bez punktacji
103. | Bezpłatne szkolenie dla pracowników obsługujących sprzęt | TAK |  | Bez punktacji
104. | Sprzęt dostarczany jako kompletny zestaw, bez konieczności dokupowania dodatkowego wyposażenia | TAK |  | Bez punktacji
105. | Rynienki do półautomatu na paski testowe dostarczane bezpłatnie | TAK |  | Bez punktacji
150. | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  | Bez punktacji
151. | Instrukcja obsługi wszystkich urządzeń i oprogramowania w języku polskim - (należy dostarczyć przy instalacji sprzętu) | TAK |  | Bez punktacji
152. | Zapewnienie przez Wykonawcę i na jego koszt, w okresie trwania umowy, udziału w programie zewnętrznej kontroli jakości badań laboratoryjnych wykonywanych w kierunku boreliozy i chorób autoimmunologicznych 2 razy w roku | TAK |  | Bez punktacji
153. | Zapewnienie przez Wykonawcę i na jego koszt, konsultacji i szkolenia z zakresu wykonywanych badań | TAK |  | Bez punktacji
154. | W wątpliwych przypadkach zapewnienie możliwości bezpłatnej weryfikacji wyników w Laboratorium Referencyjnym | TAK |  | Bez punktacji
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
Oferowany sprzęt obok spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.
Niniejszy dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji odrzuceniem oferty.