## parametry dla odczynników
Załącznik nr 3.1 do SWZ
Znak sprawy: LOG.271.41.2023
Załącznik nr 3 do umowy nr ………………….… z dnia ……………………..
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE stanowiące WYMAGANIA GRANICZNE DOTYCZĄCE ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ SEROLOGICZNYCH
LP | PARAMETR/ WARUNEK WYMAGANY | WYMÓG | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WPISAĆ TAK/NIE/PARAMETRY OFEROWANE | ZAKRES PUNKTACJI
Zestaw ELISA do oznaczania przeciwciał przeciw Borrelia w surowicy
1 | Kalibratory do wykreślenia krzywej kalibracyjnej gotowe do użycia, testy ilościowe w klasie IgG i IgM z możliwością odczytu półilościowego za pomocą 1 kalibratora | TAK |  | Bez punktacji
2 | Oddzielny zestaw do oznaczania klasy IgG i IgM w surowicy | TAK |  | Bez punktacji
3 | Kalibratory znakowane kolorami o różnym natężeniu barwy | TAK |  | Bez punktacji
4 | Płytka mikrotitracyjna opłaszczona jest pełnym ekstraktem Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia afzelii, zawierającym natywne antygeny. Test do oceny przeciwciał w klasie IgG dodatkowo zawiera antygen rekombinowany VlsE, w celu zwiększenia czułości. | TAK |  | Bez punktacji
5 | Krzywa kalibracyjna oparta jest na min. 3 punktach (dla obu klas Ig) | TAK |  | Bez punktacji
6 | Bufor płuczący jest jednakowy dla obu zestawów | TAK |  | Bez punktacji
7 | Fala odczytu dla zestawów wynosi 450 nm. | TAK |  | Bez punktacji
8 | Zestawy do badania przeciwciał klasy IgG i IgM są kompatybilne tzn. mają te same czasy inkubacji | TAK |  | Bez punktacji
9 | Zestawy mają okres ważności co najmniej 10 miesięcy, a po otwarciu są trwałe co najmniej 4 miesiące | TAK |  | Bez punktacji
10 | Zestawy zawierają wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania oznaczeń | TAK |  | Bez punktacji
Zestawy testowe do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasie IgG (test potwierdzenia) – testy paskowe:
11 | Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta. | TAK |  | Bez punktacji
12 | Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy. | TAK |  | Bez punktacji
13 | Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii. | TAK |  | Bez punktacji
14 | Antygeny: rekombinowane (VlsE Borrelia burgdorferi, VlsE B. garinii, VlsE B. afzelii), lipidy charakterystyczne dla fazy późnej: lipid Borrelia afzelii, lipid Borrelia burgdorferi, rekombinowane p83, p41, p39, wysokospecyficzne rekombinowane OspC, rekombinowane: p58, p21, p20, p19, p18. | TAK |  | Bez punktacji
15 | Każdy pasek dodatkowo zawiera dwie linie kontrolne: dla koniugatu IgG i IgM oraz linię kontrolną dla mieszanki klas IgG i IgM. | TAK |  | Bez punktacji
16 | Wszystkie odczynniki niezbędne do inkubacji zawarte w zestawie testowym. | TAK |  | Bez punktacji
17 | Zestaw zawiera 32 paski testowe
18 | Brak konieczności zużywania pasków testowych na tzw. cut off lub kalibrację. | TAK |  | Bez punktacji
19 | Elektroniczna ocena wyników, wynik w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji
Zestawy testowe do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasie IgM (test potwierdzenia) – testy paskowe:
20 | Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta. | TAK |  | Bez punktacji
21 | Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy. | TAK |  | Bez punktacji
22 | Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii. | TAK |  | Bez punktacji
23 | Antygeny: VlsE Borrelia burgdorferi, wysoko oczyszczona rekombinowana flagelina (p41) i bmpa (p39) oraz wysoko oczyszczone rekombinowane, wysokospecyficzne dimeryczne antygeny OspC (p25) z Borrelia afzelii, Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia spielmanii. | TAK |  | Bez punktacji
24 | Każdy pasek dodatkowo zawiera dwie linie kontrolne: dla koniugatu IgG i IgM oraz linię kontrolną dla mieszanki klas IgG i IgM. | TAK |  | Bez punktacji
25 | Wszystkie odczynniki niezbędne do inkubacji zawarte w zestawie testowym. | TAK |  | Bez punktacji
26 | Brak konieczności zużywania pasków testowych na tzw. cut off lub kalibrację | TAK |  | Bez punktacji
27 | Zestaw zawiera 32 paski testowe
28 | Elektroniczna ocena wyników, wynik w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji
Zestawy testowe do diagnostyki przeciwciał ANA, AMA, ASMA, LKM-1 met. immunofluorescencji pośredniej:
29 | Substrat: komórki HEp-2,wątroba małpy, nerka szczura, żołądek szczura na jednym okienku diagnostycznym, | TAK |  | Bez punktacji
30 | Szkiełko mikroskopowe przeznaczone dla 10 pacjentów, nie więcej niż 10 szkiełek w zestawie | TAK |  | Bez punktacji
31 | Komplet odczynników w zestawie (bufor PBS z Tween, przeciwciała antyludzkie z FITC IgG - odczynnik gotowy do użycia, szkiełka nakrywkowe, kontrole pozytywna i negatywna - gotowe do użycia) | TAK |  | Bez punktacji
32 | Inkubacja testu nie może odbywać się bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym | TAK |  | Bez punktacji
Zestawy testowe do diagnostyki p/ciał ANA z DFS70 – test paskowy met. Immunoblot
33 | Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta w klasie IgG | TAK |  | Bez punktacji
34 | Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy | TAK |  | Bez punktacji
35 | Pasek testowy musi zawierać osobno naniesione antygeny w postaci linii: - nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Ro-52, Scl-70, Jo-1, rybosomalne białko P, centromerowe białko B, dsDNA, nukleosomy, histony, PCNA, AMA M2, PM-Scl, DFS70 | TAK |  | Bez punktacji
36 | Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii | TAK |  | Bez punktacji
37 | Wszystkie niezbędne odczynniki zawarte w zestawie diagnostycznym bez konieczności zakupu dodatkowych | TAK |  | Bez punktacji
38 | Brak konieczności zużywania pasków na kontrolę lub cut-off | TAK |  | Bez punktacji
39 | Zestawy zawierają 16 pasków testowych. | TAK |  | Bez punktacji
40 | Odczyt, interpretacja oraz archiwizacja wyników - w sposób elektroniczny za pomocą programu komputerowego w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji
Zestawy testowe do diagnostyki autoimmunologicznych chorób wątroby (PBC, AIH) – profil 14 antygenów, test paskowy met. Immunoblot
41 | Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta w klasie IgG | TAK |  | Bez punktacji
42 | Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy | TAK |  | Bez punktacji
43 | Pasek testowy zawiera: AMA M2, M2 - 3E, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, SS-A, Ro-52, Scl-70, CENP A, CENP B, PGDH | TAK |  | Bez punktacji
44 | Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii | TAK |  | Bez punktacji
45 | Wszystkie niezbędne odczynniki zawarte w zestawie diagnostycznym bez konieczności zakupu dodatkowych | TAK |  | Bez punktacji
46 | Brak konieczności zużywania pasków na kontrolę lub cut-off | TAK |  | Bez punktacji
47 | Zestawy zawierają 16 pasków testowych. | TAK |  | Bez punktacji
48 | Odczyt, interpretacja oraz archiwizacja wyników - w sposób elektroniczny za pomocą programu komputerowego w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji
Zestawy testowe do oznaczania przeciwciał przeciwko komórkom okładzinowym żołądka (PCA) i czynnikowi wewnętrznemu Castle’a - met. Immunofluorescencji pośredniej
49 | Substrat: żołądek małpy, oczyszczony czynnik wewnętrzny na jednym okienku diagnostycznym | TAK |  | Bez punktacji
50 | Szkiełko mikroskopowe przeznaczone dla 5 pacjentów (10 szkiełek w zestawie) | TAK |  | Bez punktacji
51 | Komplet odczynników w zestawie (bufor PBS z Tween, przeciwciała antyludzkie z FITC - odczynnik gotowy do użycia, szkiełka nakrywkowe kontrole pozytywna i negatywna) | TAK |  | Bez punktacji
52 | Inkubacja testu nie może odbywać się bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym | TAK |  | Bez punktacji
Zestawy do diagnostyki przeciwciał przeciwko antygenom występującym w celiakii – test paskowy met. Immunoblot
53 | Testy paskowe do jakościowego oznaczania in vitro ludzkich autoprzeciwciał klasy IgA lub IgG przeciwko dwóm różnym antygenom: transglutaminazie tkankowej (tTG) i gliadynie (GAF-3X) (peptyd fuzyjny, analog gliadyny) | TAK |  | Bez punktacji
54 | Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta | TAK |  | Bez punktacji
55 | Oddzielny zestaw do oznaczania przeciwciał w klasie IgA i IgG | TAK |  | Bez punktacji
56 | Na każdym pasku testowym w klasie IgA znajdują się linie kontrolne: linia kontroli negatywnej, kontrole koniugatów (IgA, IgG, IgM), kontrola potwierdzająca prawidłowe przeprowadzenie inkubacji i wskazująca obecność przeciwciał klasy IgA w próbce, wykluczając tym samym zespół niedoboru przeciwciał IgA | TAK |  | Bez punktacji
57 | Na każdym pasku testowym w klasie IgG znajdują się linie kontrolne: linia kontroli negatywnej, kontrole koniugatów (IgA, IgG, IgM) oraz kontrola potwierdzająca prawidłowe przeprowadzenie inkubacji | TAK |  | Bez punktacji
58 | Wszystkie niezbędne odczynniki zawarte w zestawie diagnostycznym bez konieczności zakupu dodatkowych | TAK |  | Bez punktacji
59 | Brak konieczności zużywania pasków na kontrolę lub cut-off | TAK |  | Bez punktacji
60 | Zestawy zawierają 16 pasków testowych. | TAK |  | Bez punktacji
61 | Odczyt, interpretacja oraz archiwizacja wyników - w sposób elektroniczny za pomocą programu komputerowego w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji
Zestaw testowy do oznaczania przeciwciał w paranowotworowych zespołach neurologicznych - test paskowy met. Immunoblot
62 | Oznaczenie wykonywane w surowicy lub osoczu | TAK |  | Bez punktacji
63 | Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta | TAK |  | Bez punktacji
64 | Pasek zawiera antygeny: amfifizynę,CV2, PNMA2 (Ma2/Ta), Ri, Yo, Hu, rekowerynę, SOX1, tytynę, Zic4, GAD65 i Tr (DNER) | TAK |  | Bez punktacji
65 | Komplet odczynników w zwstawie. | TAK |  | Bez punktacji
66 | Na każdym pasku linia kontrolna | TAK |  | Bez punktacji
67 | Zestaw zawiera 16 pasków testowych | TAK |  | Bez punktacji
68 | Elektroniczna ocena wyników, wynik w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji
PARAMETRY OCENIANE
1 | Odczynnik (bufor) do rozcieńczania surowicy dla zestawu do badania przeciwciał klasy IgM, zawiera absorbent czynnika reumatoidalnego i IgG, dzięki temu nie jest konieczna osobna absorbcja | TAK/NIE |  | TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt
UWAGA! Wszystkie parametry przy których występuje słowo TAK są parametrami minimalnymi. Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
Niniejszy dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji odrzuceniem oferty.