**Znak sprawy:**  GKRiOŚ.II.7624.4.23 **Działoszyce 09.06.2023 r.**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

**"** **Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza - Świetlica Jakubowice**”

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

**Pytanie nr 1:**

Czy wymiana bramy garażowej jest w zakresie przetargu? Brak jej w przedmiarach.

**Odpowiedź:**

Wymiana bramy garażowej nie wchodzi w zakres zamówienia.

**Pytanie nr 2:**

Prosimy o podanie parametrów technicznych bramy garażowej.

**Odpowiedź:**

Wymiana bramy garażowej nie wchodzi w zakres zamówienia

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o udostępnienie dokumentacji wykonawczej dla konstrukcji dachu.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia "Wykonawca na etapie ofertowania jak również na etapie przygotowania realizacji inwestycji ocenić zasadność sporządzania oraz zakres dokumentacji technicznej konstrukcji dachowej”.

**Pytanie nr 4:**

Czy okna PCV maja być koloru białego?

**Odpowiedź :**

Tak.

**Pytanie nr 5:**

Wg dokumentacji nową stolarkę należy zamontować w warstwie ocieplenia. Jest to drogie rozwiązanie. Czy Zamawiający dopuszcza montaż stolarki w licu muru?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany i podtrzymuje zapisy SWZ.