## Arkusz1
Zadanie 3
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Zakup wraz z dostawą bielizny jednorazowego użycia pakiet C - na okres 11 miesięcy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, ilość szt. w op. | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Czepek chirurgiczny, furażerka, ściągany gumką z tyłu, oddychający z możliwością wywijania, wykonany z wiskozy Spunlace, z szerokim przodem i elastycznym tyłem, o gramaturze min. 25 g/m2. Dostępny pięciu kolorach: niebieskim, zielonym, białym, fioletowym i różowym. Produkowany zgodnie z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Pakowany po 100 szt | op | 50 |  | 0 |  | 0
2. | Maska chirurgiczna odporna na spryskanie, z osłoną na oczy, wiązana na troki, z dodatkową poliestrową osłoną na oczy. Wykonana z min. 4 warstw włókniny polipropylenowej. Wyposażona w sztywnik o długości min. 14 cm, zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy. Wyposażona w pasek piankowy o szerokości min. 2 cm, zapobiegający parowaniu okularów. Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) min. 99 %, ciśnienie różnicowe max. 37 Pa/cm2, odporność na spryskanie min. 21 kPa. Szerokość maski min. 18 cm, wysokość maski min. 10 cm. Wyraźnie oznakowanie zewnętrznej strony maski nazwą producenta. Zgodnie z EN 14683 maska typu IIR, w kolorze fioletowym. Produkowany zgodnie z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Opakowanie po 25 szt. | op | 20 |  | 0 |  | 0
3. | Jednorazowe ubranie operacyjne – komplet składający się z bluzy i spodni pakowanych oddzielnie, wykonane z nieprzejrzystej, miękkiej i przyjaznej w dotyku włókniny polipropylenowej SMS, o gramaturze min. 45 g/m2, nie zawierające lateksu. Włóknina zgodna z wymaganiami normy EN 13795 – 2, potwierdzone kartą techniczną materiału. Odporność na penetrację mikroorganizmów na sucho 6 CFU/100 cm2. Wytrzymanie na rozrywanie min. 100 kPa. Bluza szyta w ergonomicznym kształcie dzwonu umożliwiającym odpowiednie dopasowanie do sylwetki, dekolt w kształcie litery V, wykończone lamówką, bluza wyposażona w trzy kieszenie. Bluza w rozmiarach XS – 3XL (tj. o długości od 70 cm do 80 cm). Spodnie z regulacją rozmiaru w postaci wiązanej taśmy, wyposażone w dużą, głęboką kieszeń, umieszczoną na boku nogawki. Zakończone podszyciem, nie strzępiące się. Spodnie w rozmiarach XS – 3XL (tj. o długości od 103 cm do 122 cm). Dostępne w kolorach: niebieskim lub zielonym. Spodnie i bluzy pakowane pojedynczo w woreczki polietylenowe PE z etykietą zawierającą min. znak CE, rozmiar, numer katalogowy, opis w języku polskim, kod kreskowy EAN – 128 kodujący co najmniej datę produkcji i nr partii. Pakowane po 50 sztuk spodni lub bluz w kartonie transportowym. | op | 10 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1). Zamawiajacy wymaga dołączenia do oferty: kart technicznych produktu potwierdzajacych zgodność oferowanego produktu z opisem przedmiotu zamówienia z oznaczeniem ston na których znajdują się wszystkie ujęte w opisie parametry. Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 z poźn. zm.), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.