Wrocław, dnia 09.05.2022r

ZAPYTANIE OFERTOWE

2. Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu, ul. Obornicka 100-102 zwraca się        z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest:

Usługa polegająca na montażu wideo domofonu i wyposażenia punktu dostępowego w niezbędne wyposażenie do pomieszczenia PŻK zlokalizowanego w budynku nr 2, przy ul. Pretficza 28 we Wrocławiu.

Zakres prac do wykonania w ramach usługi obejmuje:

- Zamontować panel zewnętrzny (stacja bramowa) na klatce przed wejściem do pomieszczeń SOI-1

- Zamontować panel monitora wewnętrznego na korytarzu przed wejściem do pomieszczenia nr 3.04 przy tablicy sterującej

- Zamontować panel/czytnik kart wyjściowy

- Wymienić klamkę w drzwiach wejściowych na korytarz  SOI-1 na gałkę stałą uniemożliwiającą wejście/wyjście do/z pomieszczeń SOI-1

- Zamontować elektro zaczep do drzwi wejściowych

- Zamontować przycisk ewakuacyjny

- Zamontowany domofon musi mieć możliwość zarządzania użytkownikami/kartami na stacji roboczej

- Odległość miedzy drzwiami a monitorem wewnętrznym do 20 m

Zestaw wideo domofonu IP

- Panel zewnętrzny (stacja bramowa) powinien być wyposażony w:

- kamerę FullHD

- czytnik zbliżeniowy umożliwiający otwarcie za pomocą karty lub breloka

- umożliwiać komunikację głosowa

- Panel monitora wewnętrznego powinien:

- umożliwiać sterowanie otwarciem

- przesyłanie sygnału o zdarzeniu do stacji roboczej

- podgląd obrazu z kamery

- prowadzenie rozmów z osoba dzwoniącą

- port na kartę microSD

- Panel/czytnik kart wyjściowy

- możliwość otwarcia drzwi wychodząc z pomieszczeń SOI-1

- przesyłanie sygnału o zdarzeniu do stacji roboczej

Wraz z domofonem zakupić i wyposażyć w:

- kartę pamięci microSD

- 20 sztuk kart zbliżeniowych „Mifare”

- elektrozaczep do drzwi wejściowych

- Switch PoE celem komunikacji miedzy panelem zewnętrznym/wewnętrznym        a monitorem wewnętrzny i komputerem

- przycisk ewakuacyjny

Wykonawca zrealizuje usługę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na podstawie zamówienia zatwierdzonego przez Komendanta Zamawiającego.

Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zdobytych podczas realizacji usługi a prace będą wykonywane pod nadzorem osoby kierunkowej Zlecającego. Niezbędne będzie, przed rozpoczęciem prac przedstawienie wykazu osób wykonujących usługę celem przygotowania przepustek na teren obiektu.

Podana cena wykonania usługi powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi.

Termin i miejsce realizacji zamówienia: Do 15 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia,   budynek nr 2, pomieszczenie nr 3.04 przy ul. Pretficza 28 we Wrocławiu.

Płatność preferowany przelew , termin określony w złożonej ofercie.

Ofertę na formularzu ofertowym, prosimy przesłać na platformę zakupową na adres: 2wog.real.zakup@ron.mil.pl do dnia 16.05.2022r. godz.10.00.

Osoba do kontaktu w celu zapytań w sprawie przedmiotu usługi:

Jerzy Harchala tel. 261 652 324;  kom. 606 610 027,  je.harchala@ron.mil.pl

UWAGA:

Rozpoznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego

Załączniki:

- Formularz ofertowy 1 egz. na 1 str.

- Klauzula informacyjna 1 egz. na 1 str.

- Wykaz osób do realizacji usługi 1 egz. na 1 str.

- Opis przedmiotu zamówienia