## nasza wycena
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Producent, nazwa handlowa, nr kat. oferowanego asortymentu | Nr deklaracji zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Cena netto za j.m (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Ilośc w Banku
Pakiet 1
1. | Granulat kości suchy. Korowo-gąbczasty miks kości. Naturalna replika kości autogennejwykazująca wysoką aktywność osteokondukcyjną. Zawierająca kolagen.
1.1 | grubość: 0,25mm-1,0mm; objetość 0,5g. 1 fiolka | op. | 10 |  |  |  | 250 | 8% | 2500 | 2700 | 5
1.2 | grubość: 0,25mm-1,0m; objetość 1g. 1 fiolka | op. | 30 |  |  |  | 485 | 8% | 14550 | 15714 | 5
1.3 | grubość: 1,0mm-2,0mm; objetość 2g 1 fiolka | op. | 30 |  |  |  | 485 | 8% | 14550 | 15714 | 10
2. | Membrana bioresorbowalna kolagenowa
2.1 | 3x30x30x(0,2+/-0,1)mm. Sucha/Super cienka. Op a 3 blistry | op. | 30 |  |  |  | 570 | 8% | 17100 | 18468 | 5
2.2 | 20x20x(0,3+/-0,1)mm. 1 blister | op. | 40 |  |  |  | 440 | 8% | 17600 | 19008 | 5
3. | Heterologiczna kość korowa z kolagenem (półtwarda elastyczna sucha płytka). Czas re-enry ok 8 mc.
3.1 | 30x30x(3,0) mm. Op a 1 blister | op. | 10 |  |  |  | 800 | 8% | 8000 | 8640 | 1
4. | Blok kości gąbczastej do augmentacji żuchwy techniką inlay.
4.1 | 35x10x5mm op a 1 blister | op. | 10 |  |  |  | 800 | 8% | 8000 | 8640 | 1
[8 empty] | RAZEM | 82300 | 88884
Ze względu na tożsamość produktów w pakiecie 1 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wartości asortymentu w ramach wartości pakietu. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji tj. zwiększenia wartości pakietu o 35%. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wartości zamówienia o 60% bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę.
Pakiet 1
[5 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Prawo opcji | Wartość netto prawa opcji (zł) | Wartość brutto prawa opcji (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Wartość całkowita brutto (zł)
[5 empty] | 82300 | 88884 | 35% | 28805 | 31109.4 | 111105 | 119993.4
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Producent, nazwa handlowa, nr kat. oferowanego asortymentu | Nr deklaracji zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Cena netto za j.m (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Ilośc w Banku
Pakiet 2
1. | Miniwkręt samowiercący typu IMF 2,0x8 i 2,0x10 z gniazdem X pakowane we wkłady do sterylizacji po 5 szt/opak . Mini implant ortodontyczny 1,3; 1,5; 1,7 mm ( min.w 3 długościach) w wersji ze stożkową i prostą częścią przezśluzówkową, z otworem w części głowowej na drut lub gumkę, dodatowo wersja z przedłużoną głową. Pakowaey we wkłady do sterylizacji po 5 szt/opak | szt. | 2000 |  |  |  | 70 | 8% | 140000 | 151200 | 40
2. | Mikrowkręt samogwintujący 1,2 o długości 4,5,6,7,8,10,12,14 i awaryjny 1,5 o długości 5,7,9 z gniazdem X, pakowany we wkłady do sterylizacji po 5 szt/opak. | szt. | 10 |  |  |  | 50 | 8% | 500 | 540 | 1
3. | Mikrowkręt samogwintujący 1,5 o długości 4,5,6,7,8,10; samowiercący 1,5 o długości 4,5,6,7 i awaryjny 1,8 o długości 5,7,9 z gniazdem X, pakowany we wkłady do sterylizacji po 5 szt/opak. | szt. | 3500 |  |  |  | 50 | 8% | 175000 | 189000 | 50
4. | Mikrowkręt samogwintujący 2,0 o długości 4,5,6,8,10,12,14,16,18; samowiercący 2,0 o długości 5,6,7,8 i awaryjny 2,3 o długości 6,8,10 z gniazdem X, pakowany we wkłady do sterylizacji po 5 szt/opak. | szt. | 4500 |  |  |  | 50 | 8% | 225000 | 243000 | 50
5. | Wkręt samogwintujący 2,7 o długości 8,10,12 pakowany we wkłady do sterylizacji po 5 szt/opak. | szt. | 300 |  |  |  | 45 | 8% | 13500 | 14580 | 50
6. | Wkręt blokowany tytanowy i wieloosiowy kobaltowy 2,4 o długości 8,10,12 pakowany we wkłady do sterylizacji po 5 szt/opak. | szt. | 100 |  |  |  | 75 | 8% | 7500 | 8100 | 20
7. | Mikrowkręt kompresyjny 2,4 o długościach 14,16,18 mm z gniazdem X pakowany we wkłady do sterylizacji po 5 szt/opak. | szt. | 100 |  |  |  | 75 | 8% | 7500 | 8100 | 30
8. | Mikrowkręt kompresyjny 1,8 o długościach 10, 12, 14,16,18 mm z gniazdem X pakowany we wkłady do sterylizacji po 5 szt/opak. | szt. | 100 |  |  |  | 75 | 8% | 7500 | 8100
9. | Mikropłytka prosta, łukowa i kształtowa L,X,Y o grubości 0,6 mm - 1,2 | szt. | 5 |  |  |  | 210 | 8% | 1050 | 1134 | 6
10. | Drut stalowy miękki w rolkach 5 m o grubości 0,3 i 0,4 mm | szt. | 5 |  |  |  | 120 | 8% | 600 | 648 | 1
11. | Siatka do oczodołu (grubość 0,3 mm) z dwiema wypustkami w dolnej części w każdej po 2 otwory na wkręty 1,5 mm | szt. | 50 |  |  |  | 600 | 8% | 30000 | 32400 | 4
12. | Minipłytka wygięta lewa i prawa 6-otw. - 2,0 | szt. | 100 |  |  |  | 230 | 8% | 23000 | 24840 | 10
13. | Mikropłytka prosta 20-otw. - 1,5 | szt. | 30 |  |  |  | 180 | 8% | 5400 | 5832 | 10
14. | Mikropłytka lewa i prawa L-100 6-otw. - 1,5 | szt. | 80 |  |  |  | 125 | 8% | 10000 | 10800 | 10
15. | Minipłytka prosta 16 otw. - L 94 - 2,0 (grubość 1,0 i 1,5 mm) | szt. | 60 |  |  |  | 200 | 8% | 12000 | 12960 | 10
16. | Mikropłytka siatka 85X53X0,3 - 1,5 | szt. | 15 |  |  |  | 830 | 8% | 12450 | 13446 | 4
17. | Minipłytka typu ACP w dwóch długościach; lewa i prawa, typu XCP oraz płytki do kłykcia romb wygięty, prosty i trójkąt - 2,0 | szt. | 50 |  |  |  | 245 | 8% | 12250 | 13230 | 10
18. | Płytka rekonstrukcyjna prosta i kształtowa - 2,7 (grubość 1,6; 2,0 i 2,5mm) | szt. | 30 |  |  |  | 255 | 8% | 7650 | 8262 | 10
19. | Płytka rekonstrukcyjna blokowana prosta i kształtowa - do wkrętów 2,4 tytanowych i kobaltowych płytki wygięte kątowo zgodnie z kształtem kąta żuchwy prawa i lewa | szt. | 30 |  |  |  | 610 | 8% | 18300 | 19764 | 5
20. | Mikropłytka łukowa 10 otw. - 1,5 (grubość 0,6 mm) | szt. | 80 |  |  |  | 210 | 8% | 16800 | 18144 | 5
21. | Mikropłytka L 6 otw. prawa i lewa - 1,5 (grubość 1,0 mm, miękki tytan) | szt. | 70 |  |  |  | 160 | 8% | 11200 | 12096 | 10
22. | Minipłytka prosta 2+2-otw., z mostem krótkim i długim, o zwiększonej wytrzymałości - 2,0 (grubość 1,0 mm) | szt. | 90 |  |  |  | 180 | 8% | 16200 | 17496 | 5
23. | Minipłytka prosta 2+2-otw. i 3+3-otw. z mostem - 2,0 (grubość 1,0 mm). Płytki powinny zawierać rozwiązania konstrukcyjne ułatwiające wprowadzenie i ustalenie implantu podczas zabiegu z wykorzystaniem endoskopu. | szt. | 600 |  |  |  | 125 | 8% | 75000 | 81000 | 5
24. | Mikropłytka Y 5-otw. z długim mostem - 1,5 (grubość 0,6 mm) | szt. | 20 |  |  |  | 195 | 8% | 3900 | 4212 | 5
25. | Minipłytka do ortodoncji - 6 haczyków i 9-otw. w 3 rzędach | szt. | 10 |  |  |  | 330 | 8% | 3300 | 3564 | 2
26. | Dystraktor podniebienny w rozmiarach 17,20,23,26; szczękowy lub żuchwowy | szt. | 20 |  |  |  | 1500 | 8% | 30000 | 32400 | 3
27. | Klucz do dystraktora podniebiennego, szczękowego lub żuchwowego | szt. | 5 |  |  |  | 110 | 8% | 550 | 594 | 3
28. | Płytki z uskokiem (min.5 wielkości uskoku) do podbródka 2,0 wycięta 2+2 otw. i do szczęki 3+3+5 otw. | szt. | 60 |  |  |  | 310 | 8% | 18600 | 20088 | 5
29. | Płytki ortognatyczne z miarką: proste, L, C, T, łukowe, Y | szt. | 20 |  |  |  | 310 | 8% | 6200 | 6696 | 5
30. | Płytka prosta 2,0 kompresyjna | szt. | 3 |  |  |  | 285 | 8% | 855 | 923.4 | 1
31. | Płytka bioresorbowalna prosta lub kształtowa | szt. | 5 |  |  |  | 420 | 8% | 2100 | 2268 | 1
32. | Wkręt bioresorbowalny | szt. | 5 |  |  |  | 100 | 8% | 500 | 540 | 5
33. | Głowa stawu skroniowo-żuchwowego mocowana do płytki rekonstrukcyjnej z adapterem i śrubami mocującymi) | zestaw | 5 |  |  |  | 2300 | 8% | 11500 | 12420 | 2
34. | Płyta 2,0 do genioplastyki | szt. | 20 |  |  |  | 500 | 8% | 10000 | 10800 | 5
[8 empty] | RAZEM | 915905 | 989177.4
Instrumentaria do bezpłatnego użyczenia |  |  |  |  | Pakiet 2
1. | Instrumentarium do żuchwy - użyczenie | szt. | 4 |  | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Prawo opcji | Wartość netto prawa opcji (zł) | Wartość brutto prawa opcji (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Wartość całkowita brutto (zł)
2. | Instrumentarium do szczęki - użyczenie | szt. | 4 |  | 915905 | 989177.4 | 35% | 320566.75 | 346212.09 | 1236471.75 | 1335389.49
3. | Instrimentarium do kłykcia - użyczenie | szt. | 3
4. | Instrumentarium do płytek rekonstrukcyjnych zwykłych i blokowanych - użyczenie | szt. | 2
5. | Klucz kątowy - zestaw - użyczenie | szt. | 4
6. | Instrumentarium do dystraktorów podniebiennych - użyczenie | szt. | 1
7. | Instrumentarium do ortognatyki - użyczenie | szt. | 2
8. | Instrumentarium: dodatkowe elementy umożliwiąjące przytrzymanie płytek podczas zabiegu endoskopowego: rączka, tuleje, wiertła, itp.. Narzędzia powinny być kompatybilne z płytkami prostymi 2+2 i kształtowymi do kłykcia - użyczenie | szt. | 1
9. | Szafa z szufladami na zamek do przechowywania ww zestawów i implantów - użyczenie | szt. | 2
Inne
1. | Przeszkolenie w czasie trwania umowy w formie zajęć na kadawerach min. 4 lekarzy
2. | Przeszkolenie na specjalistycznych kursach w czasie trwania umowy min. 4 osoby z personelu Bloku Operacyjnego
Ze względu na tożsamość produktów w pakiecie 2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wartości asortymentu w ramach wartości pakietu. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji tj. zwiększenia wartości pakietu o 35%. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wartości zamówienia o 60% bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Producent, nazwa handlowa, nr kat. oferowanego asortymentu | Nr deklaracji zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Cena netto za j.m (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Ilośc w Banku
Pakiet 3
1. | Endoproteza stawu skroniowo-żuchwowego wykonana dla pacjenta na podstawie TK. Na zestaw składają się: głowa x1 (z tytanu lub kobaltu - do wyboru Zamawiającego), szablon indywidualny do głowy (z tytanu) x1,panewka (z polietylentu) x1, szablon indywidualny do panewki (z tytanu) x1 kręty samowiercące, awaryjne lub blokowane w ilości niezbędnej do przeprowadzenia zabiegu, dodatkowe indywidualne płytki i szablony do zastosowania w ramach jednego zabiegu modele odzwierciedlające kształt kości przed zabiegiem i po planowanym zabiegu, plansze śródoperacyjne, użyczenie narzędzi standardowych (wkrętaki, wiertła, statywy) pliki STL do ew. wykorzystania w nawigacji śródoperacyjnej. | szt. | 30 |  |  |  | 25000 | 8% | 750000 | 810000
2. | Zestaw implantów indywidualnych wykonanych dla pacjenta na podstawie TK do rekonstrukcji z przeszczepem z talerza biodrowego lub ze strzałki. Na zestaw skłądają się: projekt, płyty do mocowania przeszczepu, szablony do osteotomii, szablony do pobrania przeszczepu, wkręty samogwintujące, samowiercące, awaryjne lub blokowane w ilości niezbędnej do przeprowadzenia zabiegu, modele odzwierciedlające kształt kości przed zabiegiem i po planowanym zabiegu, plansze śródoperacyjne, użyczenie narzędzi standardowych (wkrętaki, wiertła, statywy) pliki STL do ew. wykorzystania w nawigacji śródoperacyjnej. | zestaw | 10 |  |  |  | 21000 | 8% | 210000 | 226800
3. | Zestaw szablonów indywidualnych wykonanych dla pacjenta na podstawie TK do rekonstrukcji z przeszczepem z talerza biodrowego lub ze strzałki wraz ze standardowymi płytami 2,0 lub rekonstrukcyjnymi. Na zestaw skłądają się: standardowe projekt, płyty do dogięcia przed zabiegiem służące do mocowania przeszczepu, szablony do osteotomii, szablony do pobrania przeszczepu, wkręty samogwintujące, samowiercące, awaryjne lub blokowane w ilości niezbędnej do przeprowadzenia zabiegu, modele odzwierciedlające kształt kości przed zabiegiem i po planowanym zabiegu, plansze śródoperacyjne, użyczenie narzędzi standardowych (wkrętaki, wiertła, statywy) pliki STL do ew. wykorzystania w nawigacji śródoperacyjnej. | zestaw | 10 |  |  |  | 15000 | 8% | 150000 | 162000
4. | Zestaw szablonów indywidualnych wykonanych dla pacjenta na podstawie TK do rekonstrukcji z przeszczepem z talerza biodrowego lub ze strzałki. Na zestaw skłądają się: projekt, szablony do osteotomii, szablony do pobrania przeszczepu, modele odzwierciedlające kształt kości przed zabiegiem i po planowanym zabiegu, plansze śródoperacyjne, użyczenie narzędzi standardowych (wkrętaki, wiertła, statywy) pliki STL do ew. wykorzystania w nawigacji śródoperacyjnej. | zestaw | 10 |  |  |  | 9900 | 8% | 99000 | 106920
5. | Płytka tytanowa wykonana dla indywidualnego pacjenta na podstawie TK | szt. | 10 |  |  |  | 7700 | 8% | 77000 | 83160
6. | Płytka polietylenowana lub z PEEK-u wykonana dla indywidualnego pacjenta na podstawie TK | szt. | 10 |  |  |  | 6700 | 8% | 67000 | 72360
[8 empty] | RAZEM | 1353000 | 1461240
1. Bazą do wykonania implantu jest tomografia komputerowa przekazana przez Klinikę Chirurgii Szczękowo-Twarzowej lub projekt implantu. 2. Wykonawca kontaktuje się ze specjalistą z Kliniki (za pomocą plików trójwymiarowych) w celu dokłanego określenia cech implantu najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych po odebraniu tomografii. 3. Termin przekazania implantu Klinice (licząc od dnia zatwierdzenia projektu implantu przez specjalistę chirurgii szczękowo-twarzowej) to min. 5 dni roboczych do maksymalnie 10 dni roboczych. 4. Termin przekazania faktury szpitalowi za zaakceptowany implant wynosi do 2 tygodnie od daty dostarczenia implantu do Zamawiającego. 5. Termin realizacji ok. 3 tyg. od zatwierdzenia projektu.
Pakiet 3
[5 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Prawo opcji | Wartość netto prawa opcji (zł) | Wartość brutto prawa opcji (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Wartość całkowita brutto (zł)
[5 empty] | 1353000 | 1461240 | 35% | 473550 | 511434 | 1826550 | 1972674
Ze względu na tożsamość produktów w pakiecie 2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wartości asortymentu w ramach wartości pakietu. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji tj. zwiększenia wartości pakietu o 35%. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wartości zamówienia o 60% bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę.
RAZEM
|  |  |  | Pakiet | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Prawo opcji | Wartość netto prawa opcji (zł) | Wartość brutto prawa opcji (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Wartość całkowita brutto (zł)
|  |  |  | 1. | 82300 | 88884 | 35% | 28805 | 31109.4 | 111105 | 119993.4
|  |  |  | 2. | 915905 | 989177.4 | 35% | 320566.75 | 346212.09 | 1236471.75 | 1335389.49
|  |  |  | 3. | 1353000 | 1461240 | 35% | 473550 | 511434 | 1826550 | 1972674
|  |  |  | RAZEM: | 2351205 | 2539301.4 |  | 822921.75 | 888755.49 | 3174126.75 | 3428056.89

## FAC spr mój
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY nr sprawy 117/PN/ZP/D/2024 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ i do umowy
Uwaga ! Należy należy zapoznać się z poniższymi uwagami przed wypełnieniem Formularza asortymentowo-cenowego
1. Zamawiający zaleca sprawdzenie poprawności wyliczeń zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XV. pkt. 5 SWZ.
2. Formuły wpisane w Formularzu mają jedynie charakter pomocniczy. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego.
3. RAZEM - obliczyć wartość netto/brutto pakietu poprzez zsumowanie wartości netto/brutto poszczególnych pozycji w ramach danego pakietu (o ile dotyczy).
4. Odpowiednio dla każdego pakietu obliczyć wartość całkowitą zamówienia netto i brutto wg tabeli zamieszczonej w każdym pakiecie.
5. Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień składania ofert.
6. Niewycenione pakiety, dla czytelności, prosimy usunąć!!!
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość minimalna | Ilość | Producent, nazwa handlowa, nr kat. oferowanego asortymentu | Nr deklaracji zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Cena netto za j.m (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Ilośc w Banku
Pakiet 1
1. | Granulat kości suchy. Korowo-gąbczasty miks kości. Naturalna replika kości autogennejwykazująca wysoką aktywność osteokondukcyjną. Zawierająca kolagen.
1.1 | grubość: 0,25mm-1,0mm; objetość 0,5g. 1 fiolka | op. | 4 | 10 |  |  |  | 250 | 8% | 2500 | 2700 | 5
1.2 | grubość: 0,25mm-1,0m; objetość 1g. 1 fiolka | op. | 12 | 30 |  |  |  | 485 | 8% | 14550 | 15714 | 5
1.3 | grubość: 1,0mm-2,0mm; objetość 2g 1 fiolka | op. | 12 | 30 |  |  |  | 485 | 8% | 14550 | 15714 | 10
2. | Membrana bioresorbowalna kolagenowa
2.1 | 3x30x30x(0,2+/-0,1)mm. Sucha/Super cienka. Op a 3 blistry | op. | 12 | 30 |  |  |  | 570 | 8% | 17100 | 18468 | 5
2.2 | 20x20x(0,3+/-0,1)mm. 1 blister | op. | 16 | 40 |  |  |  | 440 | 8% | 17600 | 19008 | 5
3. | Heterologiczna kość korowa z kolagenem (półtwarda elastyczna sucha płytka). Czas re-enry ok 8 mc.
3.1 | 30x30x(3,0) mm. Op a 1 blister | op. | 4 | 10 |  |  |  | 800 | 8% | 8000 | 8640 | 1
4. | Blok kości gąbczastej do augmentacji żuchwy techniką inlay.
4.1 | 35x10x5mm op a 1 blister | op. | 4 | 10 |  |  |  | 800 | 8% | 8000 | 8640 | 1
[9 empty] | RAZEM | 82300 | 88884
Ze względu na tożsamość produktów w pakiecie 1 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wartości asortymentu w ramach wartości pakietu. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji tj. zwiększenia wartości pakietu o 35%. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wartości zamówienia o 60% bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę.
Pakiet 1
[6 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Prawo opcji | Wartość netto prawa opcji (zł) | Wartość brutto prawa opcji (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Wartość całkowita brutto (zł)
[6 empty] | 82300 | 88884 | 35% | 28805 | 31109.4 | 111105 | 119993.4
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość minimalna | Ilość | Producent, nazwa handlowa, nr kat. oferowanego asortymentu | Nr deklaracji zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Cena netto za j.m (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Ilośc w Banku
Pakiet 2
1. | Miniwkręt samowiercący typu IMF 2,0x8 i 2,0x10 z gniazdem X pakowane we wkłady do sterylizacji po 5 szt/opak . Mini implant ortodontyczny 1,3; 1,5; 1,7 mm ( min.w 3 długościach) w wersji ze stożkową i prostą częścią przezśluzówkową, z otworem w części głowowej na drut lub gumkę, dodatowo wersja z przedłużoną głową. Pakowaey we wkłady do sterylizacji po 5 szt/opak | szt. | 800 | 2000 |  |  |  | 70 | 8% | 140000 | 151200 | 40
2. | Mikrowkręt samogwintujący 1,2 o długości 4,5,6,7,8,10,12,14 i awaryjny 1,5 o długości 5,7,9 z gniazdem X, pakowany we wkłady do sterylizacji po 5 szt/opak. | szt. | 4 | 10 |  |  |  | 50 | 8% | 500 | 540 | 1
3. | Mikrowkręt samogwintujący 1,5 o długości 4,5,6,7,8,10; samowiercący 1,5 o długości 4,5,6,7 i awaryjny 1,8 o długości 5,7,9 z gniazdem X, pakowany we wkłady do sterylizacji po 5 szt/opak. | szt. | 1400 | 3500 |  |  |  | 50 | 8% | 175000 | 189000 | 50
4. | Mikrowkręt samogwintujący 2,0 o długości 4,5,6,8,10,12,14,16,18; samowiercący 2,0 o długości 5,6,7,8 i awaryjny 2,3 o długości 6,8,10 z gniazdem X, pakowany we wkłady do sterylizacji po 5 szt/opak. | szt. | 1800 | 4500 |  |  |  | 50 | 8% | 225000 | 243000 | 50
5. | Wkręt samogwintujący 2,7 o długości 8,10,12 pakowany we wkłady do sterylizacji po 5 szt/opak. | szt. | 120 | 300 |  |  |  | 45 | 8% | 13500 | 14580 | 50
6. | Wkręt blokowany tytanowy i wieloosiowy kobaltowy 2,4 o długości 8,10,12 pakowany we wkłady do sterylizacji po 5 szt/opak. | szt. | 40 | 100 |  |  |  | 75 | 8% | 7500 | 8100 | 20
7. | Mikrowkręt kompresyjny 2,4 o długościach 14,16,18 mm z gniazdem X pakowany we wkłady do sterylizacji po 5 szt/opak. | szt. | 40 | 100 |  |  |  | 75 | 8% | 7500 | 8100 | 30
8. | Mikrowkręt kompresyjny 1,8 o długościach 10, 12, 14,16,18 mm z gniazdem X pakowany we wkłady do sterylizacji po 5 szt/opak. | szt. | 40 | 100 |  |  |  | 75 | 8% | 7500 | 8100
9. | Mikropłytka prosta, łukowa i kształtowa L,X,Y o grubości 0,6 mm - 1,2 | szt. | 2 | 5 |  |  |  | 210 | 8% | 1050 | 1134 | 6
10. | Drut stalowy miękki w rolkach 5 m o grubości 0,3 i 0,4 mm | szt. | 2 | 5 |  |  |  | 120 | 8% | 600 | 648 | 1
11. | Siatka do oczodołu (grubość 0,3 mm) z dwiema wypustkami w dolnej części w każdej po 2 otwory na wkręty 1,5 mm | szt. | 20 | 50 |  |  |  | 600 | 8% | 30000 | 32400 | 4
12. | Minipłytka wygięta lewa i prawa 6-otw. - 2,0 | szt. | 40 | 100 |  |  |  | 230 | 8% | 23000 | 24840 | 10
13. | Mikropłytka prosta 20-otw. - 1,5 | szt. | 12 | 30 |  |  |  | 180 | 8% | 5400 | 5832 | 10
14. | Mikropłytka lewa i prawa L-100 6-otw. - 1,5 | szt. | 32 | 80 |  |  |  | 125 | 8% | 10000 | 10800 | 10
15. | Minipłytka prosta 16 otw. - L 94 - 2,0 (grubość 1,0 i 1,5 mm) | szt. | 24 | 60 |  |  |  | 200 | 8% | 12000 | 12960 | 10
16. | Mikropłytka siatka 85X53X0,3 - 1,5 | szt. | 6 | 15 |  |  |  | 830 | 8% | 12450 | 13446 | 4
17. | Minipłytka typu ACP w dwóch długościach; lewa i prawa, typu XCP oraz płytki do kłykcia romb wygięty, prosty i trójkąt - 2,0 | szt. | 20 | 50 |  |  |  | 245 | 8% | 12250 | 13230 | 10
18. | Płytka rekonstrukcyjna prosta i kształtowa - 2,7 (grubość 1,6; 2,0 i 2,5mm) | szt. | 12 | 30 |  |  |  | 255 | 8% | 7650 | 8262 | 10
19. | Płytka rekonstrukcyjna blokowana prosta i kształtowa - do wkrętów 2,4 tytanowych i kobaltowych płytki wygięte kątowo zgodnie z kształtem kąta żuchwy prawa i lewa | szt. | 12 | 30 |  |  |  | 610 | 8% | 18300 | 19764 | 5
20. | Mikropłytka łukowa 10 otw. - 1,5 (grubość 0,6 mm) | szt. | 32 | 80 |  |  |  | 210 | 8% | 16800 | 18144 | 5
21. | Mikropłytka L 6 otw. prawa i lewa - 1,5 (grubość 1,0 mm, miękki tytan) | szt. | 28 | 70 |  |  |  | 160 | 8% | 11200 | 12096 | 10
22. | Minipłytka prosta 2+2-otw., z mostem krótkim i długim, o zwiększonej wytrzymałości - 2,0 (grubość 1,0 mm) | szt. | 36 | 90 |  |  |  | 180 | 8% | 16200 | 17496 | 5
23. | Minipłytka prosta 2+2-otw. i 3+3-otw. z mostem - 2,0 (grubość 1,0 mm). Płytki powinny zawierać rozwiązania konstrukcyjne ułatwiające wprowadzenie i ustalenie implantu podczas zabiegu z wykorzystaniem endoskopu. | szt. | 240 | 600 |  |  |  | 125 | 8% | 75000 | 81000 | 5
24. | Mikropłytka Y 5-otw. z długim mostem - 1,5 (grubość 0,6 mm) | szt. | 8 | 20 |  |  |  | 195 | 8% | 3900 | 4212 | 5
25. | Minipłytka do ortodoncji - 6 haczyków i 9-otw. w 3 rzędach | szt. | 4 | 10 |  |  |  | 330 | 8% | 3300 | 3564 | 2
26. | Dystraktor podniebienny w rozmiarach 17,20,23,26; szczękowy lub żuchwowy | szt. | 8 | 20 |  |  |  | 1500 | 8% | 30000 | 32400 | 3
27. | Klucz do dystraktora podniebiennego, szczękowego lub żuchwowego | szt. | 2 | 5 |  |  |  | 110 | 8% | 550 | 594 | 3
28. | Płytki z uskokiem (min.5 wielkości uskoku) do podbródka 2,0 wycięta 2+2 otw. i do szczęki 3+3+5 otw. | szt. | 24 | 60 |  |  |  | 310 | 8% | 18600 | 20088 | 5
29. | Płytki ortognatyczne z miarką: proste, L, C, T, łukowe, Y | szt. | 8 | 20 |  |  |  | 310 | 8% | 6200 | 6696 | 5
30. | Płytka prosta 2,0 kompresyjna | szt. | 1 | 3 |  |  |  | 285 | 8% | 855 | 923.4 | 1
31. | Płytka bioresorbowalna prosta lub kształtowa | szt. | 2 | 5 |  |  |  | 420 | 8% | 2100 | 2268 | 1
32. | Wkręt bioresorbowalny | szt. | 2 | 5 |  |  |  | 100 | 8% | 500 | 540 | 5
33. | Głowa stawu skroniowo-żuchwowego mocowana do płytki rekonstrukcyjnej z adapterem i śrubami mocującymi) | zestaw | 2 | 5 |  |  |  | 2300 | 8% | 11500 | 12420 | 2
34. | Płyta 2,0 do genioplastyki | szt. | 8 | 20 |  |  |  | 500 | 8% | 10000 | 10800 | 5
[9 empty] | RAZEM | 915905 | 989177.4
Instrumentaria do bezpłatnego użyczenia |  |  |  | Wartość użyczenia w zł - proszę podać: |  | Pakiet 2
1. | Instrumentarium do żuchwy - użyczenie | szt. | 4 |  |  | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Prawo opcji | Wartość netto prawa opcji (zł) | Wartość brutto prawa opcji (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Wartość całkowita brutto (zł)
2. | Instrumentarium do szczęki - użyczenie | szt. | 4 |  |  | 915905 | 989177.4 | 35% | 320566.75 | 346212.09 | 1236471.75 | 1335389.49
3. | Instrimentarium do kłykcia - użyczenie | szt. | 3
4. | Instrumentarium do płytek rekonstrukcyjnych zwykłych i blokowanych - użyczenie | szt. | 2
5. | Klucz kątowy - zestaw - użyczenie | szt. | 4
6. | Instrumentarium do dystraktorów podniebiennych - użyczenie | szt. | 1
7. | Instrumentarium do ortognatyki - użyczenie | szt. | 2
8. | Instrumentarium: dodatkowe elementy umożliwiąjące przytrzymanie płytek podczas zabiegu endoskopowego: rączka, tuleje, wiertła, itp.. Narzędzia powinny być kompatybilne z płytkami prostymi 2+2 i kształtowymi do kłykcia - użyczenie | szt. | 1
9. | Szafa z szufladami na zamek do przechowywania ww zestawów i implantów - użyczenie | szt. | 2
Inne
1. | Przeszkolenie w czasie trwania umowy w formie zajęć na kadawerach min. 4 lekarzy
2. | Przeszkolenie na specjalistycznych kursach w czasie trwania umowy min. 4 osoby z personelu Bloku Operacyjnego
Ze względu na tożsamość produktów w pakiecie 2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wartości asortymentu w ramach wartości pakietu. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji tj. zwiększenia wartości pakietu o 35%.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość minimalna | Ilość | Producent, nazwa handlowa, nr kat. oferowanego asortymentu | Nr deklaracji zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Cena netto za j.m (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Ilośc w Banku
Pakiet 3
1. | Endoproteza stawu skroniowo-żuchwowego wykonana dla pacjenta na podstawie TK. Na zestaw składają się: głowa x1 (z tytanu lub kobaltu - do wyboru Zamawiającego), szablon indywidualny do głowy (z tytanu) x1,panewka (z polietylentu) x1, szablon indywidualny do panewki (z tytanu) x1 kręty samowiercące, awaryjne lub blokowane w ilości niezbędnej do przeprowadzenia zabiegu, dodatkowe indywidualne płytki i szablony do zastosowania w ramach jednego zabiegu modele odzwierciedlające kształt kości przed zabiegiem i po planowanym zabiegu, plansze śródoperacyjne, użyczenie narzędzi standardowych (wkrętaki, wiertła, statywy) pliki STL do ew. wykorzystania w nawigacji śródoperacyjnej. | szt. | 12 | 30 |  |  |  | 25000 | 8% | 750000 | 810000
2. | Zestaw implantów indywidualnych wykonanych dla pacjenta na podstawie TK do rekonstrukcji z przeszczepem z talerza biodrowego lub ze strzałki. Na zestaw skłądają się: projekt, płyty do mocowania przeszczepu, szablony do osteotomii, szablony do pobrania przeszczepu, wkręty samogwintujące, samowiercące, awaryjne lub blokowane w ilości niezbędnej do przeprowadzenia zabiegu, modele odzwierciedlające kształt kości przed zabiegiem i po planowanym zabiegu, plansze śródoperacyjne, użyczenie narzędzi standardowych (wkrętaki, wiertła, statywy) pliki STL do ew. wykorzystania w nawigacji śródoperacyjnej. | zestaw | 4 | 10 |  |  |  | 21000 | 8% | 210000 | 226800
3. | Zestaw szablonów indywidualnych wykonanych dla pacjenta na podstawie TK do rekonstrukcji z przeszczepem z talerza biodrowego lub ze strzałki wraz ze standardowymi płytami 2,0 lub rekonstrukcyjnymi. Na zestaw skłądają się: standardowe projekt, płyty do dogięcia przed zabiegiem służące do mocowania przeszczepu, szablony do osteotomii, szablony do pobrania przeszczepu, wkręty samogwintujące, samowiercące, awaryjne lub blokowane w ilości niezbędnej do przeprowadzenia zabiegu, modele odzwierciedlające kształt kości przed zabiegiem i po planowanym zabiegu, plansze śródoperacyjne, użyczenie narzędzi standardowych (wkrętaki, wiertła, statywy) pliki STL do ew. wykorzystania w nawigacji śródoperacyjnej. | zestaw | 4 | 10 |  |  |  | 15000 | 8% | 150000 | 162000
4. | Zestaw szablonów indywidualnych wykonanych dla pacjenta na podstawie TK do rekonstrukcji z przeszczepem z talerza biodrowego lub ze strzałki. Na zestaw skłądają się: projekt, szablony do osteotomii, szablony do pobrania przeszczepu, modele odzwierciedlające kształt kości przed zabiegiem i po planowanym zabiegu, plansze śródoperacyjne, użyczenie narzędzi standardowych (wkrętaki, wiertła, statywy) pliki STL do ew. wykorzystania w nawigacji śródoperacyjnej. | zestaw | 4 | 10 |  |  |  | 9900 | 8% | 99000 | 106920
5. | Płytka tytanowa wykonana dla indywidualnego pacjenta na podstawie TK | szt. | 4 | 10 |  |  |  | 7700 | 8% | 77000 | 83160
6. | Płytka polietylenowana lub z PEEK-u wykonana dla indywidualnego pacjenta na podstawie TK | szt. | 4 | 10 |  |  |  | 6700 | 8% | 67000 | 72360
[9 empty] | RAZEM | 1353000 | 1461240
1. Bazą do wykonania implantu jest tomografia komputerowa przekazana przez Klinikę Chirurgii Szczękowo-Twarzowej lub projekt implantu. 2. Wykonawca kontaktuje się ze specjalistą z Kliniki (za pomocą plików trójwymiarowych) w celu dokładnego określenia cech implantu i zatwierdzenia projektu implantu (drogą pisemną) najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych po odebraniu tomografii. 3. Termin przekazania implantu Klinice (licząc od dnia zatwierdzenia projektu implantuj) to min. 5 dni roboczych do maksymalnie 10 dni roboczych. 4. Termin przekazania faktury szpitalowi za zaakceptowany implant wynosi do 2 tygodni od daty dostarczenia implantu do Zamawiającego.
Pakiet 3
[6 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Prawo opcji | Wartość netto prawa opcji (zł) | Wartość brutto prawa opcji (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Wartość całkowita brutto (zł)
[6 empty] | 1353000 | 1461240 | 35% | 473550 | 511434 | 1826550 | 1972674
Pakiet 3 - Wartość użyczenia w zł (netto/brutto) - proszę podać poniżej:
Ze względu na tożsamość produktów w pakiecie 3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wartości asortymentu w ramach wartości pakietu. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji tj. zwiększenia wartości pakietu o 35%.
RAZEM
[5 empty] | Pakiet | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Prawo opcji | Wartość netto prawa opcji (zł) | Wartość brutto prawa opcji (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Wartość całkowita brutto (zł)
[5 empty] | 1. | 82300 | 88884 | 35% | 28805 | 31109.4 | 111105 | 119993.4
[5 empty] | 2. | 915905 | 989177.4 | 35% | 320566.75 | 346212.09 | 1236471.75 | 1335389.49
[5 empty] | 3. | 1353000 | 1461240 | 35% | 473550 | 511434 | 1826550 | 1972674
[5 empty] | RAZEM: | 2351205 | 2539301.4 |  | 822921.75 | 888755.49 | 3174126.75 | 3428056.89

## FAC pusty
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY nr sprawy 117/PN/ZP/D/2024 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ i do umowy
Uwaga ! Należy należy zapoznać się z poniższymi uwagami przed wypełnieniem Formularza asortymentowo-cenowego
1. Zamawiający zaleca sprawdzenie poprawności wyliczeń zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XV. pkt. 5 SWZ.
2. Formuły wpisane w Formularzu mają jedynie charakter pomocniczy. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego.
3. RAZEM - obliczyć wartość netto/brutto pakietu poprzez zsumowanie wartości netto/brutto poszczególnych pozycji w ramach danego pakietu (o ile dotyczy).
4. Odpowiednio dla każdego pakietu obliczyć wartość całkowitą zamówienia netto i brutto wg tabeli zamieszczonej w każdym pakiecie.
5. Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień składania ofert.
6. Niewycenione pakiety, dla czytelności, prosimy usunąć!!!
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość minimalna | Ilość | Producent, nazwa handlowa, nr kat. oferowanego asortymentu | Nr deklaracji zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Cena netto za j.m (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Ilość w Banku
Pakiet 1
1. | Granulat kości suchy. Korowo-gąbczasty miks kości. Naturalna replika kości autogennejwykazująca wysoką aktywność osteokondukcyjną. Zawierająca kolagen.
1.1 | grubość: 0,25mm-1,0mm; objetość 0,5g. 1 fiolka | op. | 4 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 5
1.2 | grubość: 0,25mm-1,0m; objetość 1g. 1 fiolka | op. | 12 | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 5
1.3 | grubość: 1,0mm-2,0mm; objetość 2g 1 fiolka | op. | 12 | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 10
2. | Membrana bioresorbowalna kolagenowa
2.1 | 3x30x30x(0,2+/-0,1)mm. Sucha/Super cienka. Op a 3 blistry | op. | 12 | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 5
2.2 | 20x20x(0,3+/-0,1)mm. 1 blister | op. | 16 | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 5
3. | Heterologiczna kość korowa z kolagenem (półtwarda elastyczna sucha płytka). Czas re-enry ok 8 mc.
3.1 | 30x30x(3,0) mm. Op a 1 blister | op. | 4 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 1
4. | Blok kości gąbczastej do augmentacji żuchwy techniką inlay.
4.1 | 35x10x5mm op a 1 blister | op. | 4 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 1
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0
Ze względu na tożsamość produktów w pakiecie 1 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wartości asortymentu w ramach wartości pakietu. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji tj. zwiększenia wartości pakietu o 35%.
Pakiet 1
[6 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Prawo opcji | Wartość netto prawa opcji (zł) | Wartość brutto prawa opcji (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Wartość całkowita brutto (zł)
[6 empty] | 0 | 0 | 35% | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość minimalna | Ilość | Producent, nazwa handlowa, nr kat. oferowanego asortymentu | Nr deklaracji zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Cena netto za j.m (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Ilośc w Banku
Pakiet 2
1. | Miniwkręt samowiercący typu IMF 2,0x8 i 2,0x10 z gniazdem X pakowane we wkłady do sterylizacji po 5 szt/opak . Mini implant ortodontyczny 1,3; 1,5; 1,7 mm ( min.w 3 długościach) w wersji ze stożkową i prostą częścią przezśluzówkową, z otworem w części głowowej na drut lub gumkę, dodatowo wersja z przedłużoną głową. Pakowaey we wkłady do sterylizacji po 5 szt/opak | szt. | 800 | 2000 | [5 empty] | 0 | 0 | 40
2. | Mikrowkręt samogwintujący 1,2 o długości 4,5,6,7,8,10,12,14 i awaryjny 1,5 o długości 5,7,9 z gniazdem X, pakowany we wkłady do sterylizacji po 5 szt/opak. | szt. | 4 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 1
3. | Mikrowkręt samogwintujący 1,5 o długości 4,5,6,7,8,10; samowiercący 1,5 o długości 4,5,6,7 i awaryjny 1,8 o długości 5,7,9 z gniazdem X, pakowany we wkłady do sterylizacji po 5 szt/opak. | szt. | 1400 | 3500 | [5 empty] | 0 | 0 | 50
4. | Mikrowkręt samogwintujący 2,0 o długości 4,5,6,8,10,12,14,16,18; samowiercący 2,0 o długości 5,6,7,8 i awaryjny 2,3 o długości 6,8,10 z gniazdem X, pakowany we wkłady do sterylizacji po 5 szt/opak. | szt. | 1800 | 4500 | [5 empty] | 0 | 0 | 50
5. | Wkręt samogwintujący 2,7 o długości 8,10,12 pakowany we wkłady do sterylizacji po 5 szt/opak. | szt. | 120 | 300 | [5 empty] | 0 | 0 | 50
6. | Wkręt blokowany tytanowy i wieloosiowy kobaltowy 2,4 o długości 8,10,12 pakowany we wkłady do sterylizacji po 5 szt/opak. | szt. | 40 | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 20
7. | Mikrowkręt kompresyjny 2,4 o długościach 14,16,18 mm z gniazdem X pakowany we wkłady do sterylizacji po 5 szt/opak. | szt. | 40 | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 30
8. | Mikrowkręt kompresyjny 1,8 o długościach 10, 12, 14,16,18 mm z gniazdem X pakowany we wkłady do sterylizacji po 5 szt/opak. | szt. | 40 | 100 | [5 empty] | 0 | 0
9. | Mikropłytka prosta, łukowa i kształtowa L,X,Y o grubości 0,6 mm - 1,2 | szt. | 2 | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 6
10. | Drut stalowy miękki w rolkach 5 m o grubości 0,3 i 0,4 mm | szt. | 2 | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 1
11. | Siatka do oczodołu (grubość 0,3 mm) z dwiema wypustkami w dolnej części w każdej po 2 otwory na wkręty 1,5 mm | szt. | 20 | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 4
12. | Minipłytka wygięta lewa i prawa 6-otw. - 2,0 | szt. | 40 | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 10
13. | Mikropłytka prosta 20-otw. - 1,5 | szt. | 12 | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 10
14. | Mikropłytka lewa i prawa L-100 6-otw. - 1,5 | szt. | 32 | 80 | [5 empty] | 0 | 0 | 10
15. | Minipłytka prosta 16 otw. - L 94 - 2,0 (grubość 1,0 i 1,5 mm) | szt. | 24 | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 10
16. | Mikropłytka siatka 85X53X0,3 - 1,5 | szt. | 6 | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 4
17. | Minipłytka typu ACP w dwóch długościach; lewa i prawa, typu XCP oraz płytki do kłykcia romb wygięty, prosty i trójkąt - 2,0 | szt. | 20 | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 10
18. | Płytka rekonstrukcyjna prosta i kształtowa - 2,7 (grubość 1,6; 2,0 i 2,5mm) | szt. | 12 | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 10
19. | Płytka rekonstrukcyjna blokowana prosta i kształtowa - do wkrętów 2,4 tytanowych i kobaltowych płytki wygięte kątowo zgodnie z kształtem kąta żuchwy prawa i lewa | szt. | 12 | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 5
20. | Mikropłytka łukowa 10 otw. - 1,5 (grubość 0,6 mm) | szt. | 32 | 80 | [5 empty] | 0 | 0 | 5
21. | Mikropłytka L 6 otw. prawa i lewa - 1,5 (grubość 1,0 mm, miękki tytan) | szt. | 28 | 70 | [5 empty] | 0 | 0 | 10
22. | Minipłytka prosta 2+2-otw., z mostem krótkim i długim, o zwiększonej wytrzymałości - 2,0 (grubość 1,0 mm) | szt. | 36 | 90 | [5 empty] | 0 | 0 | 5
23. | Minipłytka prosta 2+2-otw. i 3+3-otw. z mostem - 2,0 (grubość 1,0 mm). Płytki powinny zawierać rozwiązania konstrukcyjne ułatwiające wprowadzenie i ustalenie implantu podczas zabiegu z wykorzystaniem endoskopu. | szt. | 240 | 600 | [5 empty] | 0 | 0 | 5
24. | Mikropłytka Y 5-otw. z długim mostem - 1,5 (grubość 0,6 mm) | szt. | 8 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 5
25. | Minipłytka do ortodoncji - 6 haczyków i 9-otw. w 3 rzędach | szt. | 4 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 2
26. | Dystraktor podniebienny w rozmiarach 17,20,23,26; szczękowy lub żuchwowy | szt. | 8 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 3
27. | Klucz do dystraktora podniebiennego, szczękowego lub żuchwowego | szt. | 2 | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 3
28. | Płytki z uskokiem (min.5 wielkości uskoku) do podbródka 2,0 wycięta 2+2 otw. i do szczęki 3+3+5 otw. | szt. | 24 | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 5
29. | Płytki ortognatyczne z miarką: proste, L, C, T, łukowe, Y | szt. | 8 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 5
30. | Płytka prosta 2,0 kompresyjna | szt. | 1 | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 1
31. | Płytka bioresorbowalna prosta lub kształtowa | szt. | 2 | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 1
32. | Wkręt bioresorbowalny | szt. | 2 | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 5
33. | Głowa stawu skroniowo-żuchwowego mocowana do płytki rekonstrukcyjnej z adapterem i śrubami mocującymi) | zestaw | 2 | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 2
34. | Płyta 2,0 do genioplastyki | szt. | 8 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 5
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0
Instrumentaria do bezpłatnego użyczenia |  |  |  | Wartość użyczenia w zł - proszę podać netto/brutto: |  | Pakiet 2
1. | Instrumentarium do żuchwy - użyczenie | szt. | 4 |  |  | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Prawo opcji | Wartość netto prawa opcji (zł) | Wartość brutto prawa opcji (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Wartość całkowita brutto (zł)
2. | Instrumentarium do szczęki - użyczenie | szt. | 4 |  |  | 0 | 0 | 35% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Instrimentarium do kłykcia - użyczenie | szt. | 3
4. | Instrumentarium do płytek rekonstrukcyjnych zwykłych i blokowanych - użyczenie | szt. | 2
5. | Klucz kątowy - zestaw - użyczenie | szt. | 4
6. | Instrumentarium do dystraktorów podniebiennych - użyczenie | szt. | 1
7. | Instrumentarium do ortognatyki - użyczenie | szt. | 2
8. | Instrumentarium: dodatkowe elementy umożliwiąjące przytrzymanie płytek podczas zabiegu endoskopowego: rączka, tuleje, wiertła, itp.. Narzędzia powinny być kompatybilne z płytkami prostymi 2+2 i kształtowymi do kłykcia - użyczenie | szt. | 1
9. | Szafa z szufladami na zamek do przechowywania ww zestawów i implantów - użyczenie | szt. | 2
Inne
1. | Przeszkolenie w czasie trwania umowy w formie zajęć na kadawerach min. 4 lekarzy
2. | Przeszkolenie na specjalistycznych kursach w czasie trwania umowy min. 4 osoby z personelu Bloku Operacyjnego
Ze względu na tożsamość produktów w pakiecie 2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wartości asortymentu w ramach wartości pakietu. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji tj. zwiększenia wartości pakietu o 35%.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość minimalna | Ilość | Producent, nazwa handlowa, nr kat. oferowanego asortymentu | Nr deklaracji zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Cena netto za j.m (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Ilośc w Banku
Pakiet 3
1. | Endoproteza stawu skroniowo-żuchwowego wykonana dla pacjenta na podstawie TK. Na zestaw składają się: głowa x1 (z tytanu lub kobaltu - do wyboru Zamawiającego), szablon indywidualny do głowy (z tytanu) x1,panewka (z polietylentu) x1, szablon indywidualny do panewki (z tytanu) x1 kręty samowiercące, awaryjne lub blokowane w ilości niezbędnej do przeprowadzenia zabiegu, dodatkowe indywidualne płytki i szablony do zastosowania w ramach jednego zabiegu modele odzwierciedlające kształt kości przed zabiegiem i po planowanym zabiegu, plansze śródoperacyjne, użyczenie narzędzi standardowych (wkrętaki, wiertła, statywy) pliki STL do ew. wykorzystania w nawigacji śródoperacyjnej. | szt. | 12 | 30 | [5 empty] | 0 | 0
2. | Zestaw implantów indywidualnych wykonanych dla pacjenta na podstawie TK do rekonstrukcji z przeszczepem z talerza biodrowego lub ze strzałki. Na zestaw skłądają się: projekt, płyty do mocowania przeszczepu, szablony do osteotomii, szablony do pobrania przeszczepu, wkręty samogwintujące, samowiercące, awaryjne lub blokowane w ilości niezbędnej do przeprowadzenia zabiegu, modele odzwierciedlające kształt kości przed zabiegiem i po planowanym zabiegu, plansze śródoperacyjne, użyczenie narzędzi standardowych (wkrętaki, wiertła, statywy) pliki STL do ew. wykorzystania w nawigacji śródoperacyjnej. | zestaw | 4 | 10 | [5 empty] | 0 | 0
3. | Zestaw szablonów indywidualnych wykonanych dla pacjenta na podstawie TK do rekonstrukcji z przeszczepem z talerza biodrowego lub ze strzałki wraz ze standardowymi płytami 2,0 lub rekonstrukcyjnymi. Na zestaw skłądają się: standardowe projekt, płyty do dogięcia przed zabiegiem służące do mocowania przeszczepu, szablony do osteotomii, szablony do pobrania przeszczepu, wkręty samogwintujące, samowiercące, awaryjne lub blokowane w ilości niezbędnej do przeprowadzenia zabiegu, modele odzwierciedlające kształt kości przed zabiegiem i po planowanym zabiegu, plansze śródoperacyjne, użyczenie narzędzi standardowych (wkrętaki, wiertła, statywy) pliki STL do ew. wykorzystania w nawigacji śródoperacyjnej. | zestaw | 4 | 10 | [5 empty] | 0 | 0
4. | Zestaw szablonów indywidualnych wykonanych dla pacjenta na podstawie TK do rekonstrukcji z przeszczepem z talerza biodrowego lub ze strzałki. Na zestaw skłądają się: projekt, szablony do osteotomii, szablony do pobrania przeszczepu, modele odzwierciedlające kształt kości przed zabiegiem i po planowanym zabiegu, plansze śródoperacyjne, użyczenie narzędzi standardowych (wkrętaki, wiertła, statywy) pliki STL do ew. wykorzystania w nawigacji śródoperacyjnej. | zestaw | 4 | 10 | [5 empty] | 0 | 0
5. | Płytka tytanowa wykonana dla indywidualnego pacjenta na podstawie TK | szt. | 4 | 10 | [5 empty] | 0 | 0
6. | Płytka polietylenowana lub z PEEK-u wykonana dla indywidualnego pacjenta na podstawie TK | szt. | 4 | 10 | [5 empty] | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0
1. Bazą do wykonania implantu jest tomografia komputerowa przekazana przez Klinikę Chirurgii Szczękowo-Twarzowej lub projekt implantu. 2. Wykonawca kontaktuje się ze specjalistą z Kliniki (za pomocą plików trójwymiarowych) w celu dokładnego określenia cech implantu i zatwierdzenia projektu implantu (drogą pisemną) najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych po odebraniu tomografii. 3. Termin przekazania implantu Klinice (licząc od dnia zatwierdzenia projektu implantu) to min. 5 dni roboczych do maksymalnie 10 dni roboczych. 4. Termin przekazania faktury szpitalowi za zaakceptowany implant wynosi do 2 tygodni od daty dostarczenia implantu do Zamawiającego.
Pakiet 3
[6 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Prawo opcji | Wartość netto prawa opcji (zł) | Wartość brutto prawa opcji (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Wartość całkowita brutto (zł)
[6 empty] | 0 | 0 | 35% | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 3 - Wartość użyczenia w zł (netto/brutto) - proszę podać poniżej:
Ze względu na tożsamość produktów w pakiecie 3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wartości asortymentu w ramach wartości pakietu. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji tj. zwiększenia wartości pakietu o 35%.
RAZEM
[5 empty] | Pakiet | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Prawo opcji | Wartość netto prawa opcji (zł) | Wartość brutto prawa opcji (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Wartość całkowita brutto (zł)
[5 empty] | 1. | 0 | 0 | 35% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2. | 0 | 0 | 35% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 3. | 0 | 0 | 35% | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0

## kwota na sfinansowanie
Pakiet | Wartość podstawowa netto w zł | Wartość podstawowa brutto w zł | Wartość netto w zł prawa opcji | Wartość brutto w zł prawa opcji | Wartość całkowita zamówienia netto | Wartość całkowita zamówienia brutto | WADIUM | WADIUM zaokrąglone | Procent | Pakiet | WADIUM
1 | 82300 | 88884 | 28805 | 31109.4 | 111105 | 119993.4 | 2777.625 | 2778 | 2.5% | 1 | 2778
2 | 915905 | 989177.4 | 320566.75 | 346212.09 | 1236471.75 | 1335389.49 | 30911.7938 | 30912 | 2.5% | 2 | 30912
3 | 1353000 | 1461240 | 473550 | 511434 | 1826550 | 1972674 | 45663.75 | 45664 | 2.5% | 3 | 45664
4 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | RAZEM | 79354
5 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
8 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
9 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
10 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
11 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
12 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
13 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
14 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
15 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
16 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
17 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
18 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
19 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
20 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
21 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
RAZEM | 2351205 | 2539301.4 | 822921.75 | 888755.49 | 3174126.75 | 3428056.89 | 79353.1687 | 79354 | 0.025 | RAZEM

## info z otwarcia
50/PN/ZP/D/2024 Dostawy implantów neurochirurgicznych i chirurgicznych
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Szanowni Państwo,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital Weteranów w Łodzi działając w trybie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 – j.t. ze zm.) przekazuje poniżej informacje o których mowa w art. 222 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamowień publicznych.
Otwarcie ofert na Dostawy implantów neurochirurgicznych i chirurgicznych odbyło się w dniu 10.04.2024 r. o godz. 10:05
Przed otwarciem ofert Zamawiający udostępnił na stronie internetowej kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 11 465 693,65 zł brutto
| oferta nr 1 | oferta nr 2 | oferta nr 3 | oferta nr 4 | oferta nr 5 | oferta nr 6 | oferta nr 7 | oferta nr 8 | oferta nr 9 |  | Kwota przeznaczona na sfinansowanie całkowitej wartości zamówienia brutto w PLN
| ZAMÓWIENIE CAŁKOWITE BRUTTO w PLN | ZAMÓWIENIE CAŁKOWITE BRUTTO w PLN | ZAMÓWIENIE CAŁKOWITE BRUTTO w PLN | ZAMÓWIENIE CAŁKOWITE BRUTTO w PLN | ZAMÓWIENIE CAŁKOWITE BRUTTO w PLN | ZAMÓWIENIE CAŁKOWITE BRUTTO w PLN | ZAMÓWIENIE CAŁKOWITE BRUTTO w PLN | ZAMÓWIENIE CAŁKOWITE BRUTTO w PLN | ZAMÓWIENIE CAŁKOWITE BRUTTO w PLN
Pakiet 1 | [9 empty] | Pakiet 1
Pakiet 2 | [9 empty] | Pakiet 2
Pakiet 3 | [9 empty] | Pakiet 3
Pakiet 4 | [9 empty] | Pakiet 4
Pakiet 5 | [9 empty] | Pakiet 5
Pakiet 6 | [9 empty] | Pakiet 6
Pakiet 7 | [9 empty] | Pakiet 7
Pakiet 8 | [9 empty] | Pakiet 8
Pakiet 9 | [9 empty] | Pakiet 9
Pakiet 10 | [9 empty] | Pakiet 10
Pakiet 11 | [9 empty] | Pakiet 11
Pakiet 12 | [9 empty] | Pakiet 12
Pakiet 13 | [9 empty] | Pakiet 13
Pakiet 14 | [9 empty] | Pakiet 14
Pakiet 15 | [9 empty] | Pakiet 15
Pakiet 16 | [9 empty] | Pakiet 16
Pakiet 17 | [9 empty] | Pakiet 17
Pakiet 18 | [9 empty] | Pakiet 18
Pakiet 19 | [9 empty] | Pakiet 19
Pakiet 20 | [9 empty] | Pakiet 20
Pakiet 21 | [9 empty] | Pakiet 21
0
Termin dostawy (w dniach)
Termin płatności ( w dniach)

## dofinansowanie
Numer postępowania: 50/PN/ZP/D/2024 Dostawy implantów neurochirurgicznych i chirurgicznych
Łódź, dn. ................................................. r.
Wniosek
do Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM-CSW
Komisja Przetargowa zwraca się z prośbą o zaakceptowanie wniosku dotyczącego podwyższenia kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Szczegółowe zestawienie ofert najkorzystniejszych wraz z kwotą, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (brutto) przedstawiono poniżej.
nr pakietu / pozycji | kwota na sfinansowanie zamówienia | sfinansowanie zamówienia (pakiety na które złożono oferty) | wartość brutto oferty najkorzystniejszej | różnica dla oferty najkorzystniejszej | procent
1 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6
7
8 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
9 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
10 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11
12 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
13 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
14 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
15
16
17 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
18
19
20
21 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0
Kwota na sfinansowanie zamówienia (pakiety na które złożono oferty) | Wartość brutto ofert najkorzystniejszych | Różnica dla ofert najkorzystniejszych | Wartość pakietów unieważnionych | Kwota na sfinansowanie całego zamówienia
(13 pakietów) | (13 pakietów) | (13 pakietów) | (8 pakietów) | (21 pakietów)
0 | 0 | 0 | 0 | 0
UZASADNIENIE:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
KOMISJA PRZETARGOWA:
Przewodniczący: | Anna Pietrzyk |  | .................................
Członkowie: | Damian Piekielny |  | .................................
| Krzysztof Jaszczyk |  | .................................
Sekretarz: | Katarzyna Staniszewska |  | .................................
| GŁÓWNY KSIĘGOWY |  | Z-CA DYREKTORA DS. FINANSOWYCH |  | DYREKTOR
PAKIET 1 | AKCEPTUJĘ/ NIE AKCEPTUJĘ |  | AKCEPTUJĘ/ NIE AKCEPTUJĘ |  | AKCEPTUJĘ/ NIE AKCEPTUJĘ
PAKIET 2 | AKCEPTUJĘ/ NIE AKCEPTUJĘ |  | AKCEPTUJĘ/ NIE AKCEPTUJĘ |  | AKCEPTUJĘ/ NIE AKCEPTUJĘ
PAKIET 4 | AKCEPTUJĘ/ NIE AKCEPTUJĘ |  | AKCEPTUJĘ/ NIE AKCEPTUJĘ |  | AKCEPTUJĘ/ NIE AKCEPTUJĘ
PAKIET 8 | AKCEPTUJĘ/ NIE AKCEPTUJĘ |  | AKCEPTUJĘ/ NIE AKCEPTUJĘ |  | AKCEPTUJĘ/ NIE AKCEPTUJĘ
PAKIET 9 | AKCEPTUJĘ/ NIE AKCEPTUJĘ |  | AKCEPTUJĘ/ NIE AKCEPTUJĘ |  | AKCEPTUJĘ/ NIE AKCEPTUJĘ
PAKIET 12 | AKCEPTUJĘ/ NIE AKCEPTUJĘ |  | AKCEPTUJĘ/ NIE AKCEPTUJĘ |  | AKCEPTUJĘ/ NIE AKCEPTUJĘ
PAKIET 13 | AKCEPTUJĘ/ NIE AKCEPTUJĘ |  | AKCEPTUJĘ/ NIE AKCEPTUJĘ |  | AKCEPTUJĘ/ NIE AKCEPTUJĘ
PAKIET 14 | AKCEPTUJĘ/ NIE AKCEPTUJĘ |  | AKCEPTUJĘ/ NIE AKCEPTUJĘ |  | AKCEPTUJĘ/ NIE AKCEPTUJĘ

## spr z RNC
W tabeli 1 zielone tło - RNC
TABELA 1 | oferta nr 1 | oferta nr 2 | oferta nr 3 | oferta nr 4 | oferta nr 5 | oferta nr 6 | oferta nr 7 | oferta nr 8 | oferta nr 9 | oferta nr 10 | oferta nr 11 | oferta nr 12 | oferta nr 13 | Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia | [6 empty] | kurs euro
[17 empty] | RNC od wartości zamówienia | procent na plus/minus między ceną przeznaczoną a zaoferowaną |  | Wycena szpitala netto (z wniosku, z opcjami - z FACa testowego z wartościami naszymi) | 4.6371
e-mail
| BRUTTO w PLN | [13 empty] | min | różnica | 70%
Pakiet 1 | [13 empty] | 119993.4 | 0 | 119993.4 | 83995.38 |  |  | 111105 | 23960.02
Pakiet 2 | [13 empty] | 1335389.49 | 0 | 1335389.49 | 934772.643 |  |  | 1236471.75 | 266647.64
Pakiet 3 | [13 empty] | 1972674 | 0 | 1972674 | 1380871.8 |  |  | 1826550 | 393899.2
Pakiet 4 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Pakiet 5 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Pakiet 6 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Pakiet 7 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Pakiet 8 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Pakiet 9 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Pakiet 10 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Pakiet 11 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Pakiet 12 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Pakiet 13 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Pakiet 14 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Pakiet 15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Pakiet 16 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Pakiet 17 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Pakiet 18 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
Pakiet 19 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
Pakiet 20 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
Pakiet 21 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | 3428056.89 | [5 empty] | 3174126.75 | 684506.86
ilość ofert | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  | 13
termin płatności w dniach
termin dostawy
60 % cena | oferta nr 1 | oferta nr 2 | oferta nr 3 | oferta nr 4 | oferta nr 5 | oferta nr 6 | oferta nr 7 | oferta nr 8 | oferta nr 9 | oferta nr 10 | oferta nr 11 | oferta nr 12 | oferta nr 13 |  | ilość ofert | suma | średnia arytmetyczna ofert |  | RNC od średniej arytmetycznej
Pakiet 1 | [13 empty] | Pakiet 1 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Pakiet 2 | [13 empty] | Pakiet 2 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Pakiet 3 | [13 empty] | Pakiet 3 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Pakiet 4 | [13 empty] | Pakiet 4 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Pakiet 5 | [13 empty] | Pakiet 5 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Pakiet 6 | [13 empty] | Pakiet 6 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Pakiet 7 | [13 empty] | Pakiet 7 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Pakiet 8 | [13 empty] | Pakiet 8 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Pakiet 9 | [13 empty] | Pakiet 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Pakiet 10 | [13 empty] | Pakiet 10 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Pakiet 11 | [13 empty] | Pakiet 11 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Pakiet 12 | [13 empty] | Pakiet 12 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Pakiet 13 | [13 empty] | Pakiet 13 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Pakiet 14 | [13 empty] | Pakiet 14 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Pakiet 15 | [13 empty] | Pakiet 15 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Pakiet 16 | [13 empty] | Pakiet 16 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Pakiet 17 | [13 empty] | Pakiet 17 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Pakiet 18 | [13 empty] | Pakiet 18 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
termin płatności w dniach | oferta nr 1 | oferta nr 2 | oferta nr 3 | oferta nr 4 | oferta nr 5 | oferta nr 6 | oferta nr 7 | oferta nr 8 | oferta nr 9 | oferta nr 10 | oferta nr 11 | oferta nr 12 | oferta nr 13
Pakiet 1
Pakiet 2
Pakiet 3
Pakiet 4
Pakiet 5
Pakiet 6
Pakiet 7
Pakiet 8
Pakiet 9
Pakiet 10
Pakiet 11
Pakiet 12
Pakiet 13
Pakiet 14
Pakiet 15
Pakiet 16
Pakiet 17
Pakiet 18
termin dostawy | oferta nr 1 | oferta nr 2 | oferta nr 3 | oferta nr 4 | oferta nr 5 | oferta nr 6 | oferta nr 7 | oferta nr 8 | oferta nr 9 | oferta nr 10 | oferta nr 11 | oferta nr 12 | oferta nr 13
Pakiet 1
Pakiet 2
Pakiet 3
Pakiet 4
Pakiet 5
Pakiet 6
Pakiet 7
Pakiet 8
Pakiet 9
Pakiet 10
Pakiet 11
Pakiet 12
Pakiet 13
Pakiet 14
Pakiet 15
Pakiet 16
Pakiet 17
Pakiet 18
SUMA PKT | oferta nr 1 | oferta nr 2 | oferta nr 3 | oferta nr 4 | oferta nr 5 | oferta nr 6
Pakiet 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Pakiet 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Pakiet 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Pakiet 4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Pakiet 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Pakiet 6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Pakiet 7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Pakiet 8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Pakiet 9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Pakiet 10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Pakiet 11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Pakiet 12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Pakiet 13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Pakiet 14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Pakiet 15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Pakiet 16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Pakiet 17 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Pakiet 18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!