GMINA DOBRZYCA

ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

tel. 62 74 13 013

e-mail: [gmina@ugdobrzyca.pl](mailto:gmina@ugdobrzyca.pl)

strona www: [www.dobrzyca.bipgmina.pl](http://www.dobrzyca.bipgmina.pl)

strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_dobrzyca>

Dobrzyca, 19.06.2024 r.

ZPI.271.1.5.2024

**Wykonawcy-Nabywcy SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)   na zadanie pn. **Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ruda (Ogłoszenie nr 2024/BZP 00371546/01 z dnia 2024-06-18)** na zasadach określonych w SWZ z dnia 18.06.2024 r.

**Pytanie:**

Dzień dobry.

Czy dopuszczacie Państwo zastosowanie rozwiązania równoważnego w technologii zamkniętych, bezciśnieniowych kolumn filtracyjnych?

Prosimy obejrzeć załączony film:

<https://youtu.be/Qht-XV493UU?si=-KQ9dvQrm249MwV6>

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Odpowiedź na zadane pytanie nie prowadzi do zmiany specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przekazuje wykonawcom, którym przekazał SWZ bez ujawnienia źródła zapytania.

Sporządziła: Hanna Bielarz – Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji gminnych

Zatwierdził: Jarosław Pietrzak – Burmistrz Gminy Dobrzyca