## Zadanie 4
FORMULARZ ASORTYMENOWO-CENOWY ZADANIE 4
Mieszanina sprężonego podtlenku azotu i tlenu z dzierżawą zaworu dozującego i zaworami wydechowymi
L.p. | przedmiot zamówienia | nazwa | j.m | szacowana ilośc na 24 m-ce | cena jedn. Netto | VAT % | wartość netto | wartość brutto
1 | mieszanina sprężonego podtlenku azotu 50% v/v i tlenu 50% v/v w butlach aluminiowych o pojemności wodnej 10 litrowych / 1 butla - 2,8 m3/, |  | szt. | 150
2 | dzierżawa butli na mieszaninę sprężonego podtlenku azotu 50% v/v i tlenu 50% v/v w butlach o pojemności 10 litrów/ za 1 dzień/ |  | b/d | 10220
3 | dzierżawa zaworu dozującego wraz z przewodem o długości min 5m |  | b/d | 1460
4 | dzierżawa wózka-stojaka 1but do butli medycznych |  | b/d | 1460
5 | zawór wydechowy z filtrem 100 szt. jednorazowego użytku, nie dopuszcza zaworu z koniecznością sterylizacji po każdorazowym użyciu |  | op. | 30
RAZEM: | [6 empty] | 0 | 0
Zamawiający każdorazowo będzie wskazywał miejsce dostawy zamówionego asortymentu
Zamawiający wymaga, aby ustnik zintegrowany z zaworem uniemożliwiał powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego
Zamawiający wymaga, aby dostarczane butle posiadały zawór zintegrowany z uchwytem do łatwego przenoszenia przez personel
Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie i ustniki miały status wyrobu medycznego
Zamawiający wymaga, aby zaoferowane wyroby i ich części składowe do podawania produktu leczniczego nie zawierały ftalanów
Zamawiający wymaga, aby nie było konieczności dokonywania przeglądu i serwisu zaworu przez cały okres trwania umowy
Zamawiający wymaga, aby przedmiotem oferty było urządzenie niewymagające ingerencji w strukturę urządzenia to znaczy żeby nie było konieczności rozkładania go na części
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty instrukcji obsługi urządzenia do podawania mieszaniny tleny medycznego i podtlenku azotu medycznego 50%/50%