Stolik zabiegowy	szt.	2

Typ / Model: 	______________________

Producent: 	______________________

| WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Potwierdzenie lub opis Wykonawcy |
| --- | --- |
| Stolik fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 |  |
| Konstrukcja stołu wykonana z pełnych profili o przekroju kwadratowym 25x25x1,5 mm. Stolik w całości wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304). Elementy łączone za pomocą spawów bez widocznych połączeń (nie dopuszcza się elementów skręcanych, nitowanych) . |  |
| Stolik wyposażony w 2 blaty z pogłębieniem, dodatkowo zabezpieczone z 3 stron relingami zabezpieczającymi sprzęt przed zsunięciem. Relingi pełnych profili o przekroju okrągłym 20 mm wykonane w całości ze stali kwasoodpornej służące również do prowadzenia stolika. |  |
| Blaty o wymiarach 2000x650 mm (+/- 30 mm) o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm |  |
| Stolik wyposażony w 4 kółka o średnicy 100 mm z odbojami, w tym 2 z blokadą. Kółka wykonane z tworzywa nie brudzącego podłoża, kółka z osłoną osi toczenia. |  |