## Arkusz1
Załącznik A - Opis Przedmiotu Zamówienia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz wyposażenia do aparatury medycznej ( części zużywalne cz. 2 ) dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
1 | Cenę oferty należy wyliczyć w sposób podany w poniższej tabeli
L.p. | Nazwa towaru oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość | Nazwa handlowa, parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Wykonawcę | Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Wykonawcę | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa, nazwa producenta, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | . ….. | 240 | np.. nazwa handlowa ….., 1 op. = 10 szt | np. 35 op. |  | suma ceny jednostkowej netto i iloczynu stawki podatku VAT i ceny jednostkowej netto kolumna 6 x 8 |  | iloczyn ilości i ceny jednostkowej netto kolumna 5 x 6 | suma wartości netto i iloczynu stawki podatku VAT i wartości netto kolumna 9 x 8
Zamawiający podał w tabelach optymalne wielkości opakowań i wielkość zapotrzebowania.
W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia, gdzie w opakowaniach wycenianych jest inna od żądanej przez Zamawiającego ilość, na Wykonawcy spoczywa obowiązek prawidłowego przeliczenia ilości opakowań. Przykładowo: Zamawiający podał wielkość opakowania - 1 op. x 100 szt. i zapotrzebowanie (kolumna nr 3 – ilość) = 10 opakowań, co daje ilość 1000 sztuk, a Wykonawca posiada opakowania zawierające 200 sztuk, to w ofercie winien podać 1 op. x 200 sztuk (kolumna nr 4 – nazwa handlowa, dawka oraz inne parametry np. wielkość opakowania…) i zapotrzebowanie = 5 opakowań. (kolumna nr 5 – ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Wykonawcę).
Oferty nie zawierające dokładnie żądanej ilości przedmiotu zamówienia w poszczególnych pozycjach będą oceniane i dopuszczalna jest wycena takich pozycji w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. Do porównania brana będzie wartość całego pakietu. Ceny wyrażone w zł. (0,00 dwa miejsca po przecinku) i zaokrąglone do drugiego miejsca po przecinku.
Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania pełnych zaoferowanych opakowań, z zastrzeżeniem, że Dostawca może wyrazić zgodę na sprzedaż niepełnych opakowań.
Pakiet nr 1 - Żele medyczne
Lp. | Nazwa towaru oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość | Nazwa handlowa, parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Wykonawcę | Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Wykonawcę | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa, nazwa producenta, nr katalogowy
1 | Żel medyczny do EKG w tubie lub miękkiej butelce z dozownikiem w nakrętce. Posiadający wysokie przewodnictwo elektryczne, co pozwala na czytelny, pozbawiony artefaktów zapis krzywej EKG. Przeznaczony do stosowania zewnętrznego. Zakres pojemności pojedynczego opakowania w przedziale 0,25 l - 0,3 l | 400 szt. przy opakowaniu 0,25 l | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
2 | Żel medyczny transmisyjny przeznaczony do diagnostyki USG. Do stosowania ze wszystkimi typami głowic ultrasonograficznych. Umożliwiający czytelny, pozbawiony artefaktów obraz USG. Odczyn pH neutralny. Przeznaczony do stosowania zewnętrznego. Zakres pojemności pojedynczego opakowania w przedziale 0,25 l - 0,3 l | 2 000 szt. przy opakowaniu 0,25 l | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
3 | Żel medyczny w kolorze niebieskim do USG serca Aquasonic 100 lub równoważny. Za równoważny uważa się żel medyczny przeznaczony do badań USG serca w kolorze niebieskim , nie powodujący uszkodzenia głowic i przetworników, hipoalergiczny, bakteriostatyczny, nie wywołujący podrażnień, nie zawierający aldehydu mrówkowego . Maksymalna pojemność pojedynczego opakowania = 5 l . Przy opakowaniu 5l wymagany jest dozownik i buteleczka o pojemności 250 ml w celu przelewania żelu. | 15 szt. przy opakowaniu 5 l | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
4 | Pasta/emulsja ścierna stosowana do badań m. in. EEG, przygotowująca skórę do badania, zmniejszająca jej oporność np. EVERI lub równoważna. Za równoważną uważa się przewodzący i ścierny preparat do zmniejszania impedancji skóry pacjenta podczas badań EKG, Holtera, wysiłkowych i EEG skutecznie oczyszczający powierzchnię skóry z martwego naskórka, nawilżając jednocześnie jej wierzchnią warstwę, co zapewnia uzyskanie wysokiej jakości zapisu badań ekg oraz eeg. Waga pojedynczego opakowania w przedziale 160g - 250g | 30 szt. przy opakowaniu 160g | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
RAZEM:
Pakiet nr 2 - Drobny sprzęt medyczny
Lp. | Nazwa towaru oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość | Nazwa handlowa, parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Wykonawcę | Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Wykonawcę | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa, nazwa producenta, nr katalogowy
1. | Łącznik do kontroli siły odssysania typu Finger Tip | 2200 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
2. | Cewnik do podawania tlenu przez nos , jednorazowego użytku o długości nie mniejszej niż 2 mb | 11000 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
3. | Dren balonowy wykonany z elastycznego, przeźroczystego PCV o średnicy: 7,0-10 mm. Posiadający wzmocnienie antyzgięciowe. Długość max. do 50 m | 2500 mb | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
4. | Maska do podawania tlenu dla dorosłych z drenem wyciąganym, długość nie mniejsza niż 2 mb | 4000 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
5. | Maska tlenowa z nebulizatorem z ustnikiem i drenem o długości nie mniejszej niż 2,1 mb dla dorosłych w rozmiarze XL | 8000 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
6. | Maska tlenowa dla dorosłych z nebulizatorem z ustnikiem i drenem o długości nie mniejszej niż 2,1 mb., przeznaczona do wytworzenia aerozolu zwierającego lek, który może być dostarczony drogą wziewną do układu oddechowego pacjenta. | 6500 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
7. | Maska do podawania tlenu z rezerwuarem i drenem, dla dorosłych w rozmiarze L | 500 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
8. | Maska do podawania tlenu z rezerwuarem i drenem, dla dorosłych w rozmiarze XL | 1000 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
9. | Nebulizator z ustnikiem i drenem o długości nie mniejszej niż 2,1 m | 3000 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
10. | Przewód powietrzny do inhalatora pneumatycznego Philips Respironics , długość przewodu nie mniejsza niż 2mb | 300 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
11. | Zestaw do lewatywy o poj. 1750 ml z drenem i kanką | 250 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
RAZEM:
Pakiet nr 3 - Akcesoria do aparatu do tlenoterapii wysokoprzepływowej LM Flow 100
Lp. | Nazwa towaru oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość | Nazwa handlowa, parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Wykonawcę | Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Wykonawcę | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa, nazwa producenta, nr katalogowy
1. | System podgrzewanych rur z komorą wodną, jednorazowego użytku przeznaczonych do tlenoterapii wysokoprzepływowej przy użyciu generatora wysokich przepływów LM Flow 100 | 50 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
2. | Kaniula nosowa dla dorosłych w rozmiarach S, M, L do wyboru przez Zamawiającego, przeznaczona do tlenoterapii wysokoprzepływowej przy użyciu generatora wysokich przepływów LM Flow 100 | 50 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
RAZEM:
Pakiet nr 4 - Akcesoria jednorazowe do respiratora ParaPac 2D firmy Pneu Pac
Lp. | Nazwa towaru oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość | Nazwa handlowa, parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Wykonawcę | Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Wykonawcę | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa, nazwa producenta, nr katalogowy
1. | Układ oddechowy jednorazowego użytku z zastawką PEEP - do respiratora typu ParaPac 2D firmy Pneu Pac | 100 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
RAZEM:
Pakiet nr 5 - Akcesoria jednorazowe do respiratora transportowo-ratunkowego Oxylog 3000 plus firmy Dräger
Lp. | Nazwa towaru oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość | Nazwa handlowa, parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Wykonawcę | Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Wykonawcę | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa, nazwa producenta, nr katalogowy
1. | Układ oddechowy VentStar lub równoważny przeznaczony do respiratora transportowo-ratunkowego Oxylog 3000 plus firmy Dräger . Za równoważny uważa się układ oddechowy jednorazowego użytku wyposażony w zastawki wydechowe i czujniki przepływu kompatybilny z respiratorem transportowo-ratunkowym Oxylog 3000 plus firmy Dräger. | 50 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
RAZEM:
Pakiet nr 6 - Akcesoria jednorazowe do respiratora Puritan Bennett 980
Lp. | Nazwa towaru oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość | Nazwa handlowa, parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Wykonawcę | Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Wykonawcę | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa, nazwa producenta, nr katalogowy
1. | Układ oddechowy jednorazowego użytku o śr. 22mm i dł. min 1,8 m przeznaczony dla pacjentów dorosłych kompatybilny z respiratorem Puritan Bennett 980 | 360 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
2. | Wdechowy filtr bakteryjny jednorazowego użytku przeznaczony do respiratora Puritan Bennett 980 | 100 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
3. | Wydechowy filtr bakteryjny jednorazowego użytku przeznaczony do respiratora Puritan Bennett 980 | 100 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
RAZEM:
Pakiet nr 7 - Akcesoria jednorazowe do respiratora GE R860
Lp. | Nazwa towaru oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość | Nazwa handlowa, parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Wykonawcę | Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Wykonawcę | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa, nazwa producenta, nr katalogowy
1. | Układ oddechowy Inteliflo lub równoważny jednorazowego użytku do respiratora GE R860 . Za równoważny uważa się układ oddechowy jednorazowego użytku, jednorurowy z podzielonym kanałem dla pacjentów dorosłych, o śr.22mm i dł. min 1,8 m kompatybilny z respiratorem GE R860 | 200 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
2. | Zespół zastawki wydechowej jednorazowego użytku z czujnikiem przepływu przeznaczony do respiratora GE R860 | 50 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
RAZEM:
Pakiet nr 8 - Akcesoria do aparatu EKG AsCARD Orange firmy Aspel
Lp. | Nazwa towaru oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość | Nazwa handlowa, parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Wykonawcę | Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Wykonawcę | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa, nazwa producenta, nr katalogowy
1. | Zestaw elektrod kończynowych klamrowych wielokrotnego użycia do aparatu EKG , przeznaczone dla pacjentów dorosłych, posiadające metalowe klipsy oraz uchwyt mocujący przeznaczony do połączenia z wtykiem typu banan 4 mm, komplet 4 szt - każda elektroda w innym kolorze | 30 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
2. | Zestaw elektrod przedsercowych przyssawkowych wielokrotnego użycia do aparatu EKG przeznaczone dla pacjentów dorosłych, posiadające uchwyt mocujący przeznaczony do połączenia z wtykiem typu banan 4 mm, komplet 6 szt. - każda elektroda w innym kolorze | 30 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
3. | Kabel EKG pacjenta 10-odprowadzeniowy zakończony wtykami typu banan 4mm kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem EKG AsCARD Orange firmy Aspel | 15 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
RAZEM:
Pakiet nr 9 - Akcesoria do holterów BTL
Lp. | Nazwa towaru oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość | Nazwa handlowa, parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Wykonawcę | Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Wykonawcę | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa, nazwa producenta, nr katalogowy
1. | Mankiet do Holtera ABPM kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego Holterami ABPM BTL Industries LTD w rozmiarach do wyboru przez Zamawiającego : duży (wymiary balonu 15 x 33 cm ±1cm, zakres średnicy ramienia 33 - 44 cm ±1cm) oraz standardowy (wymiary balonu 12 x 25 cm ±1cm, zakres średnicy ramienia 25 - 34 cm ±1cm) . | 30 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
2. | Etui na rejestrator holtera EKG kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego rejestratorami Firmy BTL Industries LTD. | 30 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
3. | Etui na rejestrator Holtera ABPM kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiajacego Holterami Firmy BTL Industries LTD | 30 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
4. | Kabel pacjenta 5 odprowadzeniowy kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego Holterem EKG Firmy BTL Industries LTD. Długość kabli od 40 do 90 cm w zależności od odprowadzenia. Możliwość zastosowania w rejestratorach 3, 7 i 12 Kanałowych. | 30 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
RAZEM: