**Załącznik Nr 4**

do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi
i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie” **na dostawę łączników instalacyjnych (PN/22/2023/D) – formularz podstawowy.**

**Zadanie nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Opis oferowanego asortymentu równoważnego** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (E\*F)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1. | Dwuzłączka mufowa ocynk z uszczelką 1" ( Śrubunek płaski z uszczelką typ U1 Nr [48], wg normy PN-EN 10242/1999/A1;2002 |  | szt. | 50 |  |  |
| 2. | Dwuzłączka mufowa ocynk z uszczelką 5/4" ( Śrubunek płaski z uszczelką typ U1 Nr [48], wg normy PN-EN 10242/1999/A1;2002 |  | szt. | 70 |  |  |
| 3. | Dwuzłączka mufowa ocynk z uszczelką 6/4" ( Śrubunek płaski z uszczelką typ U1 Nr [48], wg normy PN-EN 10242/1999/A1;2002 |  | szt. | 26 |  |  |
| 4. | Dwuzłączka mufowa ocynk z uszczelką 2" ( Śrubunek płaski z uszczelką typ U1 Nr [48], wg normy PN-EN 10242/1999/A1;2002 |  | szt. | 40 |  |  |
| 5. | Kolano gwintowane nakrętne (90) ocynk nr 6 5/4", wg normy PN-EN 10242/1999/A1;2002 |  | szt. | 35 |  |  |
| 6. | Kolano gwintowane nakrętne (90) ocynk nr 6 6/4", wg normy PN-EN 10242/1999/A1;2002 |  | szt. | 55 |  |  |
| 7. | Kolano gwintowane nakrętne (90) ocynk nr 6 2", wg normy PN-EN 10242/1999/A1;2002 |  | szt. | 35 |  |  |
| 8. | Kolano gwintowane ocynk nr 7 nakrętno-wkrętne (92) 3/4", wg normy PN-EN 10242/1999/A1;2002 |  | szt. | 45 |  |  |
| 9. | Kolano gwintowane ocynk nr 7 nakrętno-wkrętne (92) 1", wg normy PN-EN 10242/1999/A1;2002 |  | szt. | 65 |  |  |
| 10. | Kolano gwintowane ocynk nr 7 nakrętno-wkrętne (92) 5/4", wg normy PN-EN 10242/1999/A1;2002 |  | szt. | 80 |  |  |
| 11. | Kolano gwintowane ocynk nr 7 nakrętno-wkrętne (92) 6/4", wg normy PN-EN 10242/1999/A1;2002 |  | szt. | 10 |  |  |
| 12. | Kolano gwintowane ocynk nr 7 nakrętno-wkrętne (92) 2", wg normy PN-EN 10242/1999/A1;2002 |  | szt. | 50 |  |  |
| 13. | Mufa gwintowana ocynk [270] 5/4", wg normy PN-EN 10242/1999/A1;2002 |  | szt. | 40 |  |  |
| 14. | Mufa gwintowana ocynk [270] 2", wg normy PN-EN 10242/1999/A1;2002 |  | szt. | 30 |  |  |
| 15. | Nypel gwintowany ocynk [280] 1", wg normy PN-EN 10242/1999/A1;2002 |  | szt. | 50 |  |  |
| 16. | Nypel gwintowany ocynk [280] 5/4", wg normy PN-EN 10242/1999/A1;2002 |  | szt. | 35 |  |  |
| 17. | Nypel gwintowany ocynk [280] 6/4", wg normy PN-EN 10242/1999/A1;2002 |  | szt. | 5 |  |  |
| 18. | Nypel gwintowany ocynk [280] 2", wg normy PN-EN 10242/1999/A1;2002 |  | szt. | 60 |  |  |
| 19. | Redukcja ocynk 1"-3/4" (Złączka nakrętno-wkrętna oc [241]) , wg normy PN-EN 10242/1999/A1;2002 |  | szt. | 50 |  |  |
| 20. | Redukcja ocynk 5/4"-3/4" (Złączka nakrętno-wkrętna oc [241]) , wg normy PN-EN 10242/1999/A1;2002 |  | szt. | 30 |  |  |
| 21. | Redukcja ocynk 6/4"-5/4" (Złączka nakrętno-wkrętna oc [241]) , wg normy PN-EN 10242/1999/A1;2002 |  | szt. | 40 |  |  |
| 22. | Redukcja ocynk 2"-1" (Złączka nakrętno-wkrętna oc [241]) , wg normy PN-EN 10242/1999/A1;2002 |  | szt. | 25 |  |  |
| 23. | Trójnik gwintowany ocynk 1" [130 B1] , wg normy PN-EN 10242/1999/A1;2002 |  | szt. | 15 |  |  |
| 24. | Trójnik gwintowany ocynk 5/4" [130 B1] , wg normy PN-EN 10242/1999/A1;2002 |  | szt. | 5 |  |  |
| 25. | Trójnik gwintowany ocynk 6/4" [130 B1] , wg normy PN-EN 10242/1999/A1;2002 |  | szt. | 17 |  |  |
| 26. | Trójnik redukcyjny ocynk [130] 1" - 3/4" , wg normy PN-EN 10242/1999/A1;2002 |  | szt. | 15 |  |  |
| 27. | Trójnik redukcyjny ocynk [130] 5/4" -3/4" , wg normy PN-EN 10242/1999/A1;2002 |  | szt. | 6 |  |  |
| 28. | Trójnik redukcyjny ocynk [130] 6/4" -3/4" , wg normy PN-EN 10242/1999/A1;2002 |  | szt. | 7 |  |  |
| 29. | Korek gwintowany ocynk [290] 1/2" , wg normy PN-EN 10242/1999/A1;2002 |  | szt. | 35 |  |  |
| 30. | Korek gwintowany ocynk [290] 1" , wg normy PN-EN 10242/1999/A1;2002 |  | szt. | 20 |  |  |
| 31. | Korek gwintowany ocynk [290] 5/4" , wg normy PN-EN 10242/1999/A1;2002 |  | szt. | 40 |  |  |
| 32. | Korek gwintowany ocynk [290] 6/4" , wg normy PN-EN 15.10242/1999/A1;2002 |  | szt. | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | **RAZEMZadanie nr 1** |  |

**Zadanie nr 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Opis oferowanego asortymentu równoważnego** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (E\*F)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1. | Półśrubunek mosiężny do wodomierza 1", PN-EN 1254-4:2004 (komplet – 2 łączniki, 2 nakrętki, 2 uszczelki) |  | kpl. | 10 |  |  |
| 2. | Półśrubunek mosiężny do wodomierza 5/4", PN-EN 1254-4:2004 (komplet – 2 łączniki, 2 nakrętki, 2 uszczelki) |  | kpl. | 7 |  |  |
| 3. | Półśrubunek mosiężny do wodomierza 6/4", PN-EN 1254-4:2004 (komplet – 2 łączniki, 2 nakrętki, 2 uszczelki) |  | kpl. | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  | **RAZEMZadanie nr 2** |  |

**Zadanie nr 3**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (E\*F)** |
| **A** | **B** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1. | Pasta uszczelniająca NAZAR lub Pasta uszczelniająca UNIPAK (nr 5060036) w opakowaniach od 300 g do 500 g | kg | 9 |  |  |

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i przyjmujemy wszystkie warunki bez zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu.
3. Oświadczamy, że jesteśmy w stanie spełnić wymóg pkt. 7 Ogłoszenia.
4. Zobowiązujemy się, do podpisania umowy w terminie do 10 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o rozstrzygnięciu postępowania, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności tj. 30 dniowy termin od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest nowy i posiada stosowne atesty, znaki, deklaracje zgodności oraz aktualne świadectwa certyfikacji wymagane na terytorium UE.
7. Oświadczamy, że na oferowany asortyment udzielam(y)rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy i akceptujemy w całości zawarte w niej zapisy.

 **……………………………………………………………...**

 *podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty*