**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

**DO SWZ (2)**

Znak sprawy: SOZ.383.50.2022

Data: 25.11.2022

**Dotyczy:** **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli oraz urządzeń medycznych.**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1710 ze zmianami), Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców oraz modyfikuje SWZ:

**Wykonawca 2**

**dot. załącznik nr 3 do SWZ- umowa**

**Pyt.1 :** dot. §1 ust.1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisu i usunięcie wymogu montażu oraz umożliwienie dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, w zakresie części nr 4.

Przedmiot zamówienia dostarczany jest w formie złożonej, gotowej do użytku, w związku z czym nie wymaga montażu w siedzibie Zamawiającego.

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe w zakresie zadania nr 4.

**Pyt. 2:** dot. §1 ust.1Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisów wzoru umowy dotyczących szkolenia personelu, ponieważ zgodnie z oświadczeniem Producenta produkty określone w części 4 nie wymagają przeszkolenia przed użytkowaniem, gdyż wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi.

Oferowane urządzenia są bardzo proste w obsłudze, wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z dostarczoną wraz ze sprzętem instrukcją obsługi. Pozostawienie powyższego wymogu w mocy spowoduje niepotrzebne zawyżenia ceny ofertowej.

**Odp.:** Zgodnie z zapisami SWZ, Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu dla zadań 1 i 3, w związku z czym wyraża zgodę na powyższe w zakresie zadania nr 4.

**Pyt. 3:** dot. §4 ust.12 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy trwającej dłużej niż 14 dni roboczych- dot. części nr 4.

Pragniemy nadmienić, iż asortyment będący przedmiotem zamówienia jest każdorazowo produkowany pod określone wymagania Zamawiającego, a żaden z Wykonawców nie posiada na stanach magazynowych produktów o takich samych parametrach, ponieważ wiązałoby się to z koniecznością produkowania podwójnie sprzętów oferowanych w postępowaniach publicznych.

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe w zakresie zadania nr 4.

**Pyt. 4:** dot. §4 ust.16 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu umowy w zakresie zapewnienia bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych sprzętów w zakresie części nr 4, ponieważ zgodnie z oświadczeniem producenta produkty te nie wymagają przeglądów.

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe w zakresie zadania nr 4.

Z upoważnienia Dyrektora

Kierownik Sekcji zamówień publicznych

Agnieszka Lis - Nowacka

*(podpis w oryginale)*