2024-06-05

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Warunki ogólne**
2. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa kontrolerów dostępu firmy Roger serii PR311SE w ilości 15szt oraz przycisków awaryjnego otwierania drzwi FP3/GR w ilości 20szt dla Kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu przy ul. Termalnej 1.
3. Zamawiający wymaga, od Wykonawca, aby towar był nowy, solidny, wolny od wad.
4. Wszelkie zakupione materiały winny posiadać stosowne deklaracje zgodności lub znak CE.
5. **Opis techniczny**
6. Zamawiający posiada system kontroli dostępu firmy ROGER. W związku z powyższym zamawiam podzespoły do bieżącej konserwacji całego systemu.
7. Kontrolery które współpracują z posiadany systemem KD to kontrolery firmy ROGER serii PR-311SE z podświetlaną klawiaturą i z zintegrowanym czytnikiem EM 125Hz. Są one wyposażone w interfejs komunikacyjny RS485.
8. Do awaryjnego otwarcia drzwi służą natomiast przyciski awaryjne FP3/RG które zabezpieczone są szybką z plexi.
9. Zamawiający zamawia

4.1. kontroler dostępu Roger seria PR-311SE – 15szt

4.2. przycisk awaryjnego otwierania drzwi FP3/RG – 20szt

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy by podzespoły zakupione i dostarczone były nowe, wolne od wad i spełniające wymogi bezpieczeństwa.
2. **Wymagania Wykonawcy**
3. Wykonawca dostarczy zamówione podzespoły Zamawiającemu do siedziby Zamawiającego własnym transportem lub za pośrednictwem firmy przewozowej
4. Wykonawca potwierdzi, że zamówione podzespoły są nowe, wolne od wad i nie pochodzą z demontażu
5. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonane produkty
6. **Wymagania Zamawiającego**
7. Zamawiający po otrzymaniu dostawy dokona sprawdzenia prawidłowości wykonania zamówienie. W przypadku wykrycia jakichkolwiek usterek poinformuje niezwłocznie Wykonawcę.

Sporządził: Piotr Matella