OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wycena szacowania dla Programu Funkcjonalno-Użytkowego na:
 „Zaprojektowanie, wykonanie
i uruchomienie Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w budynkach 7A, 7 B i 7D znajdujących się na terenie obiektu „Szczęśliwice” przy ul. Włochowskiej 25/33”

Zakres robót objęty kodami CPV:
•	71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
•	71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
•	79930000-2 Specjalne usługi projektowe

Opracowanie:
mł. asp. Kacper Jarząbek – WIR KSP

Warszawa, 30 lipiec 2024
Spis Treści:

1.	  Adres zadania
2.	  Przedmiot zamówienia.
3.	  Wymagania w stosunku do Wykonawcy.
4.	  Uwarunkowania organizacyjne.
5.	  Termin realizacji zadania i płatności.
6.	  Warunek odbioru przedmiotu umowy.

1.	Adres zadania:

02-336 Warszawa
ul. Włochowska 25/33
Budynki 7A, 7B, 7D

2.	Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wycena szacowania dla Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania „Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) 
w budynkach 7A, 7 B i 7D znajdujących się na terenie obiektu „Szczęśliwice” 
przy ul. Włochowskiej 25/33”. Przedmiot zamówienia podzielony zostanie na 3 zadania 
w kolejności na budynki 7A, 7B i 7D.
Zadanie 1 - budynek 7A – biurowy podpiwniczony, ogólna powierzchnia ok. 4530 m² 
Zadanie 2 - budynek 7B – biurowy podpiwniczony, ogólna powierzchnia ok. 4530 m²
Zadanie 3 - budynek 7D – bursa, podpiwniczony, ogólna powierzchnia ok. 4530 m²

W ramach zadania Wykonawca ma przedstawić szacunek dla programu funkcjonalno-użytkowego dla przedmiotowego zadania.
Szacunek dla Programu funkcjonalno-użytkowy ma być wykonany zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem. Zamawiający wskazuje obszary na które należy zwrócić szczególną uwagę przy wykonywaniu PFU dla każdego zadania:
- opis istniejącego systemu, dla każdego budynku oddzielnie;
- zawartość wykonywanej dokumentacji projektowej wraz ze wskazaniem branżystów wykonujących dokumentację - uprawnienia, umiejętności itp.,
- podstawowe prace do wykonania wraz ze wskazaniem uczestników – uprawnienia, umiejętności, itp. dla każdego zadania oddzielnie;
- funkcjonalność wykonanego systemu, dla każdego budynku oddzielnie;
- podstawowe parametry wbudowanych urządzeń;
- wytyczne dla wykonawcy robót budowlanych dla każdego budynku oddzielnie.

Zamawiający na podstawie wykonanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego zamierza wykonać we wszystkich zadaniach następujące prace:
- demontaż istniejącego systemu SSP;
- modernizację PWP;
- wykonanie i uruchomienie nowych systemów SSP;
- zakłada się wykonanie zsieciowanego systemu SSP – central modułem komunikacyjnym do  jednostki nadrzędnej;

Uwagi:
- wykonawca przy sporządzaniu szacunku dla przedmiotowego zadania, wskaże konkretne wymagania, specyfikacje techniczne, wytyczne robót budowlanych dla każdego budynku oddzielnie.

3.	Wymagania w stosunku do Wykonawcy:
1)	Przestrzegania przepisów i wymogów BHP, ppoż oraz instrukcji Zamawiającego przez cały czas przebywania na terenie budowy.
2)	Wykonawca przedłoży listę osób, którzy będą wykonywać roboty i będzie dokonywał jej aktualizacji.
3)	Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wstępne założenia w ciągu 10 dni kalendarzowych do weryfikacji PFU, które zastaną skorygowane 
4)	Wykonawca udokumentuje wykonania minimum 2 PFU dla instytucji administracyjno-publicznych. 

4.	Uwarunkowania organizacyjne:
1)	Dostęp na teren jednostki zostanie udzielony osobom, które zostały wskazane Zamawiającemu na podstawie przekazanych list.
2)	Osoby wykonujące przedmiot zamówienia posiadać będą odpowiednie środki ochrony osobistej oraz właściwy sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
3)	Pracownicy Wykonawcy przebywający na terenie obiektu „Szczęśliwice” posiadać będą oznaczenia identyfikujące reprezentujące podmioty, które je zaangażowały 
(np. kamizelki odblaskowe z nadrukiem firmy).
4)	Pracownicy Wykonawcy przebywający na terenie „Szczęśliwic” muszą posiadać ważny dowód osobisty lub paszport.
5)	Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, bez ograniczenia w czasie,
wszelkich informacji, materiałów, danych i wiedzy, bez względu na formę ich utrwalenia, uzyskanych w trakcie wykonywania niniejszej umowy. Dane te stanowią tajemnicę Zamawiającego. Uzyskane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem umowy informacje nie mogą być wykorzystane do jakiegokolwiek innego celu niż 
do realizacji niniejszej umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych oraz informacji, których ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa.
6)	Wykonawca wykonując zadania w związku z realizacją niniejszej umowy na terenie budynków i pomieszczeń użytkowanych przez Zamawiającego jest zobowiązany 
do przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego uregulowań wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa informacji oraz zobowiązany do zachowania ich 
w poufności. Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia.

5.	Termin realizacji zadania i płatności.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia do 28 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.	
	Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych. Rozliczeniu podlegać będzie 	całkowite wykonanie umowy.

6.	Warunki odbioru przedmiotu umowy.
1)	Złożenie oświadczenia o zgodności zawartych zapisów z obowiązującymi przepisami oraz wykonania szacunku zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem  w zakresie szacowania.
2)	Podpisanie protokołu odbioru dokumentacji, który będzie postawą do wystawienia faktury.

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego (wybrane akty).
•	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 ze zm.).
•	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2024 poz. 275 ze zm.).
•	Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587).
•	Ustawa z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605).
•	Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).
•	Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 109/2010 poz. 719 ze zmianami)
•	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. 
w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego 
lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania [Dz.U. z 2007 roku Nr 143 poz. 1002 z późniejszymi zmianami].
•	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2010 nr 85 poz. 553).

Normy i Dyrektywy:
•	PKN-CEN TS 54-14: Systemy sygnalizacji pożarowej.
Uwaga: Należy Odnieść się do norm aktualnie obowiązujących.