Hel, dn. 06.01.2024 r.

ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO.

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr spr. 1/TP/2024/D

którego przedmiotem są sukcesywne dostawy materiałów do rekonstrukcji kolana i ubytków chrząstki

Zamawiający: 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ ul. Boczna 10, 84-150 Hel

w dniu: 05.02.2024 r. otrzymał zapytania dotyczące SWZ i udzielił następujących wyjaśnień:

- Dotyczy formularza asortymentowo cenowego – Pakiet I

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie I pozycja 3 produkt o poniższych parametrach?

Drut wiercący z miarką co 5 mm, zakończony ostrym grotem wiercącym pod płytkę udową. Dostępny z zamkniętym oczkiem do przeciągania nitek Średnica kanału - 4 mm. Sterylny

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- Dotyczy formularza asortymentowo cenowego – Pakiet I

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie I pozycja 10 produkt o poniższych parametrach?

Specjalistyczna nić dedykowana do obszycia ścięgna w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego. Oplatany szew polimerowy w rozmiarze #2 długość całkowita 101,6 cm o dwurodzajowej strukturze: polietylenowych włóknach wewnętrznych oraz plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Nić w kształcie pętli długość robocza 50,8 cm. Pętla z nici połączona z prostą igłą o długości 76 mm do obszycia graftu. Produkt dostępny w dwóch kolorach – niebieskim oraz biało-zielonym. Produkt sterylny

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

- Dotyczy formularza asortymentowo cenowego – Pakiet I oraz §1 ust. 4 umowy- Załącznik nr 4a do SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na użyczenie w Pakiecie 1 pompy artroskopowej dwurolkowej bez adaptera do zintegrowania z posiadaną przez Zamawiającego konsolą shavera?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na użyczenie w Pakiecie I pompy artroskopowej dwurolkowej bez adaptera do zintegrowania z posiadaną przez Zamawiającego konsolą shavera.

Niniejszy dokument jest integralną częścią SWZ. Zamawiający wymaga od wykonawców złożenia oferty z uwzględnieniem odpowiedzi na pytania.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

KOMENDANT

/podpisano na oryginale/

# Text boxes

115 SZPITAL WOJSKOWY

Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ

ul. Boczna 10,  84-150 Hel