## Arkusz1
Załącznik nr 7: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Środki przeznaczone do mycia w myjniach - dezynfektorach. Preparaty 1 - 4 kompatybilne ze sobą (pochodzenie od jednego producenta). Preparaty powinny spełniać postanowienia dyrektywy 93/42/EEC, wymagania norm PN EN13727, PN EN13624, PN EN14348, PN EN14476, posiadać kartę charakterystyki i znak CE. W przypadku preparatów dezynfekcyjnych wymagane potwierdzenie skuteczności bójczej przez akredytowane laboratorium (certyfikat zarządzania jakością, notyfikacja), lub opinia PZH. Wymagane jest ustawienie wymienionych poniżej urządzeń do parametrów dostarczanych środków.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Średnia ilość sztuk na rok | j.m. | Cena brutto (B) | Wartość brutto (A*B) | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent | Oferowany produkt | Producent
1. | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach. Skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiajacy mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Preparat do zastosowania w myjniach - dezynfektorach firmy MIELE G 7828. Niewymagający neutralizacji, pH 10,4 -10,8. Posiadający w swoim składzie: enzymy, tenzydy, środek konserwujący, inhibitor korozji.Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny. Opakowanie do 5 l. | 55 | szt.
2. | Płynny, alkaliczny środek myjący z działaniem dezynfekcyjnym. Bakteriobójczy, grzybobójczy, prątkobójczy, wirusobójczy, z potwierdzonymi badaniami wskazującymi na dezaktywację prionów. Do maszynowego reprocesingu narzędzi chirurgicznych, włącznie z narzędziami do chirurgii małoinwazyjnej, sprzętu anestezjologicznego a także innych wyrobów medycznych nadających się do obróbki maszynowej. Na bazie związków alkalicznych i związków powierzchniowo - czynnych. Zawierający < 20% matakrzemianu disodu oraz < 1% wodorotlenku potasu. Zastosowanie jako środek myjący w procesach termicznych, oraz jako dezynfekujący w procesach chemicznych w temperaturze do 55 stopni Celciusza. Preparat do stosowania w myjniach - dezynfektorach firmy Miele G 7828. Opakowanie do 5 l. | 20 | szt.
3. | Płynny środek płuczący na bazie środków powierzchniowo czynnych oraz konserwujących do użycia w myjniach dezynfektorach. Środek do szybkiego bezzaciekowego płukania przyspieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji. Preparat do zastosowania w myjniach dezynfektorach firmy MIELE G 7828 . Opakowanie do 5 l. | 8 | szt.
4. | Płynny środek specjalny przeznaczony do alkalicznych środków myjących stosowanych w programie mycia Oxivario. Utleniający wzmacniacz mycia, zawierający nadtlenek wodoru, usuwający silnie skoagulowane białka oraz resztki tkankowe. Preparat do zastosowania w myjniach dezynfektorach firmy MIELE G 7828 Opakowanie do 5 l. | 4 | szt.
5. | Preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych, na bazie węglowodorów alifatycznych z dodatkiem związków powierzchniowo czynnych, wyposażony w aplikator ułatwiajacy dozowanie produktu, bezpieczny toksykologicznie. Opakowanie 12 szt x 0,4 litra | 12 | szt.
6. | Środek do czyszczenia wszystkich powierzchni ze stali szlachetnej, chromu, niklu, mosiądzu oraz ceramicznych płyt grzewczych. Opakowanie 0,75 litra | 4 | szt.
7. | Środek usuwający zacieki wodne, plamy z urządzeń i mebli ze stali nierdzewnej, przeznaczony do użycia w działach centralnej sterylizacji. Opakowanie 0,75 litra | 4 | szt.
8. | Kwaśny środek do gruntownego mycia akcesorów endoskopowych metodą zanurzeniową lub ultradźwiękową. Skutecznie usuwający przebarwienia i rdzę. Opakowanie 1 litr | 3 | szt.
9. | Płynny w postaci koncentratu środek do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, włącznie z endoskopami elastycznymi i narzędziami dentystycznymi przed maszynową dekontaminacją a także mokrego transportu narzędzi chirurgicznych oraz do zastosowania w myjniach ultradżwiękowych. Nie zawiera aldehydów oraz czwartorzędowych związków amoniowych. Zawierający do 8g Laurylpropylendiaminę oraz kwas mlekowy i alkoksylowany alkohol tłuszczowy. Środek nie powoduje utwardzania białek. Narzędzia mogą pozostać w roztworze do 72 h. Środek zachowujący działanie w wodzie do 20 stopni dH. Działanie bakteriobójcze (13727, 14561, VAH) 0,5%,15 min, działanie drożdżakobójcze (13624, 14562, VAH) 0,5%,15 min, działanie na wirusy osłonkowe [włącznie z HIV,HBV, HCV] (RKI,DVV) 1%,15 min. Zalecane zastosowanie 1,0%, 15minut. Opakowanie kanister 5l | 6 | szt.
10. | Płynny środek do mycia termostabilnych i termolabilnych intrumentów włącznie z instrumentami mikrochirurgicznymi, endoskopami elastycznymi, instrumentarium stomatologicznym. Stosowany do mycia w kąpieli zanurzeniowej jak i w myjniach ultradźwiekowych. Środek usuwający biofilm, zachowujący włąściwości myjące w każdej twardości wody. Zawierajacy w swoim składzie niejonowe i anionowe związki powierzchniowo czynne oraz metyloizotiazolinon i oktyloizotiazolinon. Opakowanie 5 litrów. | 2 | szt.
RAZEM
Jednocześnie zobowiązuje się przyszłego oferenta do wykonania 1 raz w ciągu trwania umowy, analizy poprawności działania myjni maszynowej i przedstawienia wyników w formie raportu obejmującego:
1. | Pobór środków chemicznych procesu
2. | Rozkład temperatur w trakcie procesu – potwierdzenie A0 (jeden punkt pomiaru)
3. | Test brudzikowy(domywanie narzędzi)
4. | Test pozostałości białkowych
5. | Test suszenia
6. | Test braku pozostałości chemii procesowej