**PYTANIA I ODPOWIEDZI Cz. II**

Jaka jest tolerancja mocy dla poszczególnych instalacji? W wyniku wykorzystanie modułów o innej mocy (większej niż 460Wp) zmieni się również finalna moc instalacji.

**Ad.1**

W przypadku instalacji 49,68 kWp (lokalizacje: Jastrzębie, Głodowo, Karnkowo, Wichowo): moc instalacji ma być nie mniejsza niż 49,68 kWp i nie większa niż 49,99 kWp;

W przypadku instalacji 19,32 kWp (Lokalizacje: Łochocin, Radomice): moc instalacji ma być nie mniejsza niż 19,32 kWp i nie większa niż 19,99 kWp;