- Instrukcja użytkowania wyrobów - wykaz środków zalecanych przez ALVO Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością  Sp. k.

- do mycia i dezynfekcji oraz konserwacji

Wymaga się użytkowania wyrobów zgodnie z ich przeznaczeniem. ALVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. gwarantuje wysoką jakość oferowanych wyrobów. Skład chemiczny stali oraz wysoka jakość technologii i procesów wytwarzania zapewniają, że dostarczone wyroby spełniają najwyższe wymagania i gwarantują ich wieloletnie użytkowanie, przy zachowaniu podstawowych zasad użytkowania i konserwacji wyrobu.

Poniższy wykaz obejmuje środki zalecane do mycia, dezynfekcji oraz konserwacji, których stosowanie pozwoli na zachowanie długoletniej trwałości i jakości wyrobu. Należy go stosować zgodnie z informacjami w niej zawartymi. Środki te, zgodnie z obowiązującymi przepisami – są wpisane do rejestru wyrobów biobójczych, lub posiadają pozwolenie, lub pozwolenie tymczasowe na wprowadzenie do obrotu, lub są wpisane do rejestru wyrobów medycznych. Zamieszczenie środka w niniejszym wykazie nie zwalania Użytkownika z obowiązku ustalenia, czy środek jest dopuszczony do stosowania na terytorium użytkowania wyrobu, z uwzględnieniem miejsca jego stosowania i szczególnych wymagań prawnych obowiązujących Użytkownika.

Producenci, Dystrybutorzy zalecanych do stosowania środków mają obowiązek informowania użytkowników 
w materiałach informacyjnych o spektrum działania środków, o sposobie oraz warunkach przeprowadzania dezynfekcji (ewentualnych zmianach spektrum działania środków oraz udokumentowania posiadanych wpisów do rejestru lub pozwoleń na wprowadzanie do obrotu).

Wszystkie wyroby ALVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. myte i dezynfekowane zgodnie z informacjami zawartymi w tym załączniku gwarantują długotrwałe użytkowanie i ich estetyczny wygląd. Nie stosowanie się do zaleceń może spowodować zniszczenie, utratę właściwości wyrobu oraz utratę gwarancji na wyrób. W razie wątpliwości należy zwrócić się z zapytaniem do ALVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Uwagi ogólne dotyczące dezynfekcji powierzchniowej :

- Środki do mycia i dezynfekcji należy stosować zgodnie ze szczegółową informacją o sposobie użycia środka przygotowaną przez producenta środka dezynfekcyjnego oraz zaleceniami ALVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. . Po umyciu preparatem wodnym wyrób należy wytrzeć do sucha. Przemycie zdezynfekowanego wyrobu wodą destylowaną wyeliminuje powstanie plam i zacieków po środkach stosowanych do mycia.

- Po przeprowadzeniu dezynfekcji preparatami wodnymi zaleca się wytarcie do sucha - przemycie powierzchni wyrobu wodą destylowaną wyeliminuje powstanie zacieków.

- Nie wolno stosować środków żrących, korozyjnych i wybielających!

- Powierzchnia elementów metalowych lakierowanych oraz chromowanych nie może być uszkodzona. Dezynfekcja uszkodzonej powłoki lakierniczej lub chromowej powoduje jej degradację – korozję wyrobu. Uszkodzoną powierzchnię należy zabezpieczyć – nanieść nową warstwę powłoki lakierniczej lub chromowej.

- Do dezynfekcji elementów z poliuretanów spienionych w kolorach jasnych /biały, kremowy, jasny popiel/ nie stosować środków dezynfekcyjnych o intensywnej barwie, ponieważ mogą powodować powstawanie uciążliwych do usunięcia plam.

- W przypadku stosowania preparatów o działaniu wyłącznie dezynfekującym, przed przystąpieniem do dezynfekcji należy wyrób dokładnie umyć wodą z preparatem myjącym. Jeżeli producent środka dezynfekującego zaleca przemywanie po dezynfekcji to należy tę czynność wykonać. Nie stosowanie się do zaleceń producenta środka dezynfekującego (dotyczących przemywania) lub wykonanie dezynfekcji bez operacji mycia może spowodować powstanie nalotów, przebarwień i plam trudnych do usunięcia na elementach ze stali nierdzewnej, malowanych lub chromowanych.

Po myciu i/lub dezynfekcji wyrób musi być dokładnie osuszony !!!

- Niedokładne umycie wyrobu ze stali nierdzewnej przed wykonaniem dezynfekcji może spowodować powstawanie na powierzchniach brunatnych plam. Plamy te można usunąć środkami czyszczącymi dostępnymi na rynku zalecanymi przez producentów środków do czyszczenia stali nierdzewnej niezawierającymi chlorków. Po użyciu środka czyszczącego należy wyrób dokładnie wymyć i zakonserwować środkami do konserwacji podanymi w tym załączniku (niedokładne usunięcie środka czyszczącego może również doprowadzić do powstania brunatnych plam, przebarwień, ognisk korozji).

- Elementy wykonane ze stali nierdzewnej należy okresowo konserwować środkami do pielęgnacji stali szlachetnej /Neoblank, Berner /.

- Nie stosowanie się do powyższych wymagań spowoduje utratę gwarancji na wyrób.

Środki zalecane do mycia i dezynfekcji powierzchniowej wyrobów - z podziałem na różne grupy materiałów wchodzących w skład wyrobów ALVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Środki zalecane do dezynfekcji powierzchni elementów ze stali nierdzewnej oraz chromowanych.

| PREPARAT | STAL NIERDZEWNA | POWŁOKA NIKLOWO-CHROMOWA | PRODUCENT DYSTRYBUTOR |
| --- | --- | --- | --- |
| DESPREJ | + | + | 1 |
| MELISEPTOL | + | + | 2 |
| MELSEPT SF |  | + | 2 |
| DESCOSAL 1% | + | + | 4 |
| DESCOSEPT | + | + | 4 |
| DESCOSEPT AF | + | + | 4 |
| DEKONTA + TN | + | + | 5 |
| NEOFORM D SPRAY | + | + | 5 |
| INCIDIN ACTIVE | + | + | 6 |
| INCIDIN EXTRA | + | + | 6 |
| INCIDIN FOAM | + | + | 6 |
| INCIDIN LIQUID SPRAY | + | + | 6 |
| INCIDUR SPRAY | + | + | 6 |
| MIKROZID LIQUID | + | + | 8 |
| MINUTEN SPRAY | + | + | 11 |
| ANIOS D.D.S.H. | + | + | 12 |
| SURFANIOS | + | + | 12 |
| AKRYLAN | + | + | 13 |
| BIG SPRAY | + | + | 13 |
| BIGUACID PLUS | + | + | 13 |
| BIGUACID S | + | + | 13 |
| DESCOGEN | + | + | 13 |
| DESCOCID | + | + | 13 |
| KOMBI SPRAY | + | + | 13 |

Środki zalecane do dezynfekcji powierzchni elementów z powłoką lakierniczą.

| PREPARAT | KOLOR BIAŁY RAL 9003 | KOLOR STALOWY RAL 9006 | POZOSTAŁE KOLORY | PRODUCENT DYSTRYBUTOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESPREJ | + |  |  | 1 |
| MELSEPT SF | + |  |  | 2 |
| MELISEPTOL | + |  |  | 2 |
| LYSOFORMIN SPEZIAL | + |  |  | 3 |
| DESCOSAL 1% |  |  | + | 4 |
| DESCOSEPT | + |  | + | 4 |
| DESCOSEPT AF |  |  | + | 4 |
| DEKONTA + TN | + |  |  | 5 |
| INCIDIN FOAM | + |  |  | 6 |
| INCIDUR* | + | + | + | 6 |
| INCIDUR SPRAY | + |  |  | 6 |
| VIRUFEN | + |  |  | 6 |
| VIRKON | + | + | + | 7 |
| MIKROZID LIQUID | + |  |  | 8 |
| PERFORM | + |  |  | 8 |
| ALDEWIR | + |  | + | 9 |
| AKRYLAN | + |  |  | 13 |
| DESCOGEN | + |  |  | 13 |

* - stosowanie środka wymaga zmycia powierzchni wodą destylowaną

Środki zalecane do dezynfekcji powierzchni elementów z poliuretanów spienionych 
- materace i elementy wyposażenia stołów operacyjnych etc.

| PREPARAT | MATERACE I ELEMENTY WYPOSAŻENIA STOŁÓW OPERACYJNYCH | POZOSTAŁE ELEMENTY | PRODUCENT DYSTRYBUTOR |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCOSAL 1% | + | + | 4 |
| INCIDIN ACTIVE | + |  | 6 |
| INCIDIN PLUS* | + |  | 6 |
| INCIDUR* | + | + | 6 |
| VIRKON | + | + | 7 |
| ALDEWIR | + | + | 9 |
| AKRYLAN | + |  | 13 |
| BIGUACID PLUS | + |  | 13 |
| BIGUACID S | + |  | 13 |

* - stosowanie środka wymaga zmycia powierzchni wodą destylowaną

Środki zalecane do dezynfekcji powierzchni elementów wykonanych z tworzyw sztucznych - osłony, obudowy etc.

| PREPARAT | ABS - BIAŁY | ABS - POPIELATY I | ABS - GRANATOWY | ABS - ZIELONY | ABS - WRZOSOWY | ABS - BEŻOWY | ABS - POPIELATY II | PMMA GRANATOWE | PŁYTA Z WŁÓKIEN WĘGLOWYCH | PRODUCENT DYSTRYBUTOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MELISEPTOL | + |  | + | + | + | + | + | + | + | 2 |
| MELSEPT SF | + |  | + | + | + | + |  | + | + | 2 |
| LYSOFORMIN SPEZIAL | + |  | + | + | + | + | + |  | + | 3 |
| DESCOSEPT | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 4 |
| DESCOSEPT AF | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 4 |
| DESCOSAL 1% | + | + | + | + | + | + |  | + | + | 4 |
| INCIDIN ACTIVE | + | + | + | + | + | + | + |  |  | 6 |
| INCIDIN EXTRA | + | + | + | + | + | + | + |  |  | 6 |
| INCIDIN FOAM | + | + | + | + | + | + | + |  |  | 6 |
| INCIDIN LIQUID SPRAY | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 6 |
| INCIDUR SPRAY | + | + | + | + | + | + | + |  | + | 6 |
| ALDEWIR | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |
| ANIOS D.D.S.H. | + | + | + | + | + | + | + |  |  | 12 |
| SURFANIOS | + | + | + | + | + | + | + |  |  | 12 |
| DESCOCID | + | + | + | + | + | + | + |  |  | 13 |
| AKRYLAN | + | + | + | + | + | + | + |  |  | 13 |
| BIGUACID PLUS | + | + | + | + | + | + | + |  |  | 13 |
| BIGUACID S | + | + | + | + | + | + | + |  |  | 13 |
| DESCOGEN | + | + | + | + | + | + | + |  |  | 13 |
| BIG SPRAY | + |  | + |  |  | + |  |  |  | 13 |
| KOMBI SPRAY | + | + |  |  |  |  |  |  |  | 13 |

Środki zalecane do dezynfekcji powierzchni materiałów pokryciowych oraz tapicerskich.

| PREPARAT | A1 – SAN ZIELONY | A2 – SAN NIEBIESKI | A3 – SAN GRANATOWY | A4 – SAN WRZOSOWY | A5 – SAN BRĄZOWY | A6 – SAN BEŻOWY | A7 – SAN POPIELATY | A8 – SAN BIAŁY | A9 – SAN ŻÓŁTY | B1 – SAN ZIELONY | B4 – SAN CZARNY | B6 – SAN WRZOSOWY | B8 – SAN JASNONIEB. | B9 – SAN SELEDYNOWY | C1 – GRIF FIOŁKOWY | C2 – GRI ATLANTYCKI | C3 – GRI CYNOWY | C4 – GRI SŁONECZNY | C5 – GRI PORZECZKOWY | C6 – GRI MIĘTOWY | D1 – GRI ORANGE | D2 – GRI COBALT | D3 – GRI ELEPHANT | D4 – GRI MANDARINE | D5 – GRI FUCHSIA | D6 – GRI AMANDE | D7 – GRI POLLEN | PRODUCENT DYSTRYBUTOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MELSEPT SF | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | 2 |
| LYSOFORMIN SPEZIAL | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 3 |
| LYSOFORMIN 3000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 3 |
| DESCOSAL 1% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 4 |
| DESCOSEPT | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | 4 |
| DESCOSEPT AF | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| INCIDIN ACTIVE | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| INCIDIN EXTRA | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 6 |
| INCIDIN FOAM | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| VIRUFEN | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  | + | + |  | + | + | + | + | 6 |
| VIRKON | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 7 |
| MIKROZID LIQUID | + | + |  | + |  | + | + | + | - | + |  | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  | + | + | + | 8 |
| ALDEWIR | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |
| APESIN AP 300 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |
| APESIN SPRAY | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| APESIN COMBI DR | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |
| MINUTEN SPRAY | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | + | + | 11 |
| ANIOS D.D.S.H | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| SURFANIOS | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 |
| AKRYLAN | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |
| BIGUACID PLUS | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |
| BIGUACID S | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |

Środki zalecane do prania tkanin bawełnianych, dzianin, tkanin paroprzepuszczalnych.

| ŚRODEK PIORĄCY | PRODUCENT |
| --- | --- |
| ELTRA | 6 |
| DERMASIL PERFECT Z OZONITEM | 6 |

Prać i dezynfekować niżej wymienionymi środkami. Stosować się do zaleceń producenta dotyczących warunków prania umieszczonych na metkach.

Wykaz producentów/dystrybutorów środków do mycia, dezynfekcji, konserwacji powierzchni oraz środków do prania.

| L.P. | PRODUCENT / DYSTRYBUTOR | NAZWA PREPARATU | SPEKTRUM DZIAŁANIA | OBSZAR ZASTOSOWAŃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### BOCHEMIE s.r.o. Dystrybutor: Bochemie Poland Sp. z o.o. ul. Porcelanowa 10 40-246 Katowice tel.: (032) 60 82 232 fax: (032) 35 38 352 | #### Desprej | B, F, Tbc | Preparat do dezynfekcji |
| 2 | ###### B/BRAUN Dystrybutor: Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64 – 300 Nowy Tomyśl tel.: (061) 44 20 100 fax: (061) 44 23 936 e-mail: info@chifa.com.pl http:www.chifacom.pl | Meliseptol | B, F, V, Tbc | Preparat do dezynfekcji |
|  |  | Melisept SF | B, F, V, Tbc | Preparat do dezynfekcji |
| 3 | ###### LYSOFORM DR H. ROSEMANN GmbH Dystrybutor: MEDILAB Sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 60 15 – 531 Białystok tel.: (085) 74 32 897 fax: (085) 74 79 528 http: www.medilab.pl | Lysoformin Spezial | B, F, V | Preparat do mycia ręcznego i dezynfekcji |
|  |  | Lysoformin 3000 | B, F | Preparat do mycia ręcznego i dezynfekcji |
| 4 | ###### Dr SCHUMACHER GmbH Dystrybutor: MEDIM Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 5 02 – 375 Warszawa tel.: (022) 57 09 000 fax: (022) 57 09 001 e-mail: medim@medim.pl | Descosal | B, F, V, Tbc | Preparat do mycia ręcznego i dezynfekcji |
|  |  | Descosept | B, F, V, Tbc | Preparat do dezynfekcji |
|  |  | Descosept AF | B, F, V, Tbc | Preparat do dezynfekcji |
| 5 | ###### Dr WEIGERT Dystrybutor: DR WEIGERT POLSKA Sp. z o.o. ul. Francuska 18 03 – 906 Warszawa tel.: (022) 616 02 23 (31) fax: (022) 617 81 21 e-mail: office_pl@drweigert.com http: www.drweigert.com.pl | Neoblank | - | Preparat do pielęgnacji powierzchni ze stali szlachetnej |
|  |  | Neoform D Spray | B, F, V, Tbc | Preparat do dezynfekcji |
|  |  | Dekonta + TN | Zgodnie z informacją producenta | Preparat do mycia mechanicznego i dezynfekcji sprzętu wykonanego w wersji „DO DEZYNFEKCJI W KOMORACH” |
| 6 | ###### ECOLAB GmbH &Co. OHG Dystrybutor: ###### Ecolab Sp z o.o. ###### ul. Kalwaryjska 69 30 – 504 Kraków tel.: (012) 26 16 100 fax: (012) 26 16 101 http: www.ecolab.com | Incidin Liquid Spray | B, F, V, Tbc | Preparat do dezynfekcji |
|  |  | Incidin Plus | B, F, V, Tbc | Preparat do mycia ręcznego i dezynfekcji |
|  |  | Incidin Foam | B, F, V, Tbc | Preparat do mycia ręcznego i dezynfekcji |
|  |  | Incidur Spray | B, F, V, Tbc | Preparat do dezynfekcji |
|  |  | Incidin Active | B, F, V, Tbc, S | Preparat do mycia ręcznego i dezynfekcji |
|  |  | Virufen | B, F, V, Tbc | Preparat do dezynfekcji |
|  |  | Eltra | B, F, V, Tbc | Preparat do prania |
|  |  | Dermasil Perfect z Ozonitem | B, F, V, Tbc | Preparat do prania |
| 7 | ###### NATURAN Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8 01 – 793 Warszawa tel.: (022) 63 39 559 fax: (022) 63 39 336 e-mail: naturan@naturan.com.pl http: www.naturan.com.pl | Virkon | B, F, V | Preparat do mycia ręcznego i dezynfekcji |
| 8 | ###### SCHULKE & MAYR GmbH Dystrybutor: HIGIENA Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8 01 – 793 Warszawa tel.: (022) 568 22 02 – 03 fax: (022) 568 22 04 http: www.higiena.org.pl | Mikrozid Liquid | B, F, V, Tbc | Preparat do dezynfekcji |
|  |  | Perform | B, F, V, Tbc, S | Preparat do dezynfekcji |
| 9 | ###### Farmaceutyczno – Chemiczna Spółdzielnia Pracy SEPTOMA Sp. z o.o. ul. Reymonta 28 05 – 091 Ząbki k/ Warszawy tel. / fax: (022) 781 68 70 e-mail: septoma@unet.pl http: www.septoma.pl | Aldewir | B, F, V | Preparat do mycia ręcznego i dezynfekcji |
| 10 | ###### TANA – CHEMIE GmbH Dystrybutor: Werner & Mertz Polska Sp. z o.o. ul. Okólna 40 05 – 270 Marki k/Warszawy tel.: (022) 77 14 671 fax: (022) 77 14 673 | Apesin Spray | B, F, V | Preparat do dezynfekcji |
|  |  | Apesin AP 300 | B | Preparat do mycia ręcznego i dezynfekcji |
|  |  | Apesin Combi DR | B, F, V, Tbc | Preparat do czyszczenia i dezynfekcji |
| 11 | ###### ALPRO Dystrybutor: P. Chmielowski ul. Żwirki i Wigury 37 / 19 43 – 190 Mikołów e-mail: piotr-chmielowski@poczta.wp.pl http: www.alprodental.pl | #### Minuten Spray | B, F, V, Tbc | Preparat do dezynfekcji |
| 12 | ###### Laboratoires ANIOS – Francja Dystrybutor: MEDILAB Sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 60 15 – 531 Białystok tel.: (085) 74 32 897 fax: (085) 74 79 528 http: www.medilab.pl | #### Anios D.D.S.H. | B, F, V, Tbc | Preparat do mycia ręcznego i dezynfekcji |
|  |  | #### Surfanios | B, F, V, Tbc | Preparat do mycia ręcznego i dezynfekcji |
| 13 | ###### ANTISEPTICA Dystrybutor: Antyseptyka F.H.U. Kastrau Sp.j. ul. Mickiewicza 33 11 – 300 Biskupiec tel.: (089) 715 45 32 fax: (089) 715 33 71 e-mail: biuro@antyseptyka.pl http: www.antyseptyka.pl | #### Descogen | B, F, V, Tbc, S | Preparat do mycia ręcznego i dezynfekcji |
|  |  | #### Biguacid S | B, F, V | Preparat do mycia ręcznego i dezynfekcji |
|  |  | #### Biguacid Plus | B, F, V, Tbc | Preparat do mycia ręcznego i dezynfekcji |
|  |  | #### Big Spray Neu | B, F, V, Tbc | Preparat do dezynfekcji |
|  |  | #### Antiseptica Kombi Spray | B, F, V, Tbc | Preparat do dezynfekcji |
|  |  | #### Acrylan | B, F, V | Preparat do mycia ręcznego i dezynfekcji |
|  |  | #### Descocid | B, F, V, Tbc | Preparat do dezynfekcji |

 Spektrum działania:  	B – bakterie	F – grzyby	V – wirusy	Tbc – prątki gruźlicy	S –spory

Środki do mycia i dezynfekcji zamieszczone w załączniku nie wykazują negatywnego oddziaływania na materiały konstrukcyjne wyrobów. ALVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za bieżącą aktualizację spektrum działania jak również za oddziaływanie tych środków na otoczenie, w szczególności na zdrowie człowieka i środowisko – odpowiedzialność w tym zakresie ponoszą producenci przedmiotowych środków.