Gorzyce, dnia 28.04.2023 r.

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

### dotyczy: postępowania nr 1/BHP/2023 Dostawa podnośnika jezdnego dla pacjenta

Pytanie Wykonawcy:

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam pytania dotyczące treści zapytania ofertowego.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy podnośnik nie posiadający konstrukcji umożliwiającej składanie do transportu bez używania jakichkolwiek narzędzi? Zaoferowany podnośnik posiada zasilanie akumulatorowe, dwukolumnowy maszt zapobiegający kontaktowi ze stopami pacjenta. Długie ramię nośne w kształcie łuku z ramą pozwalającą obracać pacjenta o 360°. Udźwig 182 kg.  Zakres podnoszenia 1225mm. Regulacje góra/dół, rozstaw nóżek, regulacja ramy do zaczepiania nosideł z pilota. Cztery kółka zwrotne, dwa kółka wyposażone w hamulce. Zaoferowany Podnośnik w małym stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na aspekty użytkowe Personelu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści.

Jacek Cichoń

Specjalista ds. BHP