Żyrardów, dn. 27.05.2024 r.

### ID postępowania: 929690

### Dotyczy szacowania wartości przedmiotu zamówienia: DI-4 Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy ok. 120 kW produkujących energię elektryczną na potrzeby własne „SUW MOKRA” w Żyrardowie.

Zamawiający poniżej publikuje treść pytania wraz z odpowiedzią, które wpłynęło w niniejszym postepowaniu:

Pytanie:

Zgodnie z obecnym MPZP, które nie uwzględnia instalacji fotowoltaicznej istnieje możliwość zainstalowania instalacji do 100kWp. Czy będą Państwo występowali o nowe MPZP, czy można ofertować instalacje do 100kWp?

Odpowiedź:

Zamawiający planuje montaż i uruchomienie  instalacji fotowoltaicznej o łącznej **mocy ok. 120 kW** produkującą energię elektryczną na potrzeby własne „SUW MOKRA” w Żyrardowie”.

Przepisy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla dz. nr ew. 1047/1 nie zabraniają montażu instalacji fotowoltaicznej.

Ponadto zgodnie z art. 14 ust. 6a pkt. 2 lit. c) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U z 2023r. poz. 977) zmiana zagospodarowania terenu dotyczy instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 1000 KW.

Prezes Zarząd

Michał Klonowski