**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

Znak sprawy: SOZ.383.9.2022

Data: 15.04.2022 r.

**Dotyczy:** **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „dostawy materiałów opatrunkowych dla Warmińsko – Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie.”**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1129), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

**Wykonawca 1:**

**Pytania do Pakietu nr 3 poz. 25**

**Pyt. 1:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ZinoDr.A konfekcjonowanego 250g?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Wykonawca 2:**

**Pytania do Pakietu 6 poz. od 1do 26:**

**Pyt. 1:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenia opatrunków w opakowaniach a 5 sztuk lub a 10 sztuk ( w zależności od rozmiaru i rodzaju opatrunku) z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na opakowania.

**Odp.:** **Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Wykonawca 3:**

**Pytania do Pakietu nr 1 poz. 1, 2 i 3**

**Pyt.1**: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów włókninowych niejałowych oraz kompresów gazowych niejałowych zarejestrowanych w klasie I, reguła 4?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytania do Pakietu nr 1 poz. 6**

**Pyt. 1:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej spełniającej wymagania SWZ, jednakże z dwiema zapinkami?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytania do Pakietu nr 1 poz. 10,11**

**Pyt.1:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej o rozciągliwości 125%? Pozostałe parametry opaski bez zmian.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytania do Pakietu nr 1 poz. 12**

**Pyt.1:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania samoprzylepnego plastra z hydrofobowej włókniny, z centralnie umieszczonym wkładem chłonnym powleczonym warstwą transmisyjną wysięku wykonaną z wiskozy, zabezpieczonego papierem silikonowanym ułatwiającym aplikację, w rozmiarze 5m x 6cm, z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytania do Pakietu nr 1 poz. 15**

**Pyt.1:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku z folii poliuretanowej, jałowego samoprzylepnego, przezroczystego do mocowania portów naczyniowych w rozmiarze 10cm x 15 cm?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytania do Pakietu nr 2 poz. 4,5,6**

**Pyt.1:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluchomajtek dla dorosłych

z 3 – warstwowym wkładem chłonnym? Pozostałe parametry pieluchomajtek bez zmian.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytania do Pakietu nr 3 poz. 18**

**Pyt.1:** Czy nastąpiła pomyłka w podaniu rozmiaru opatrunku? Czy Zamawiający wymaga opatrunku w rozmiarze 12,5cm x 12,5cm (8 x 8cm)?

**Odp.:Tak, nastąpiłą pomyłka, Zamawiający akceptuje powyższe wymiary.**

**Pytania do Pakietu nr 3 poz. 48, 49**

**Pyt.1:** Czy Zamawiający wymaga wyceny opakowań zawierających 25 szt. opatrunku?

**Odp.: Tak, Zamawiający wymaga wyceny ww. opakowań.**

**Pytania do Pakietu nr 3 poz. 50**

**Pyt.1:** Czy Zamawiający wymaga wyceny opatrunku w rozmiarze 9 cm x 7cm?

**Odp.: Tak, Zamawiający wymaga wyceny ww. opatrunku.**

**Wykonawca 4:**

**Pytania do Pakietu nr 1 poz. 14**

**Pyt. 1** Czy zamawiający dopuści gazę bawełnianą **–** opakowanie 100 m.b.?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytania do Pakietu nr 3 poz. 42**

**Pyt.1:** Czy Zamawiający dopuści opaskę w rozm. 5 cm x 4,5m?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytania do Pakietu nr 3 poz. 42**

**Pyt.1:** Czy Zamawiający dopuści opaskę w rozm. 7,5 cm x 4,5m?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytania do Pakietu nr 3 poz. 43**

**Pyt.1:** Czy Zamawiający dopuści opaskę w rozm. 10 cm x 4,5m?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytania do Pakietu nr 3 poz. 45**

**Pyt.1:** Czy Zamawiający dopuści przylepiec pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym, nawinięty na rolkę w rozmiarze 1,25m x 9,14 m ?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytania do Pakietu nr 3 poz. 46**

**Pyt.1:** Czy Zamawiający dopuści przylepiec pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym, nawinięty na rolkę?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Wnioskodawca 5**

**Pytania do projektu umowy**

**Pyt.1:** Czy Zamawiający zgadza się aby do wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą jednak zmienić ceny również w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”? Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie powyższego zapisu w treści umowy.**

**Pyt.2:** Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

**Odp.: Tak, Zamawiający zgadza się zastosować powyższy zapis, w związku z tym w Załączniku nr 4 - projekt umowy w § 3 dodaje się ust. 6 o następującej treści:**

**„W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.”**

**Pytania do Pakietu nr 1 poz. 1-10**

**Pyt.1:** Czy Zamawiający dopuści opaski o rozciągliwości 120%? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytania do Pakietu nr 2 poz. 4**

**Pyt.1:** Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek o obwodzie 75 -110 cm?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytania do Pakietu nr 2 poz. 5**

**Pyt.1:** Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek o obwodzie 100 -150 cm?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytania do Pakietu nr 2 poz. 6**

**Pyt.1:** Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek o obwodzie 130 -170 cm?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytania do Pakietu nr 2 poz. 7**

**Pyt.1:** Czy Zamawiający dopuści piankę w opakowaniu zawierającym 500 ml z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

Dyrektor

Irena Petryna

(podpis w oryginale)