|  |  |
| --- | --- |
|  | Kraków, dn. 01.02.2023 r. |

### Dotyczy: ZP/1/23 Dostosowanie pomieszczeń zlokalizowanych w budynku BT należącym do Sieć Badawcza Łukasiewicz-Krakowskiego Instytutu Technologicznego na potrzeby laboratoriów dla Centrum Biomedycznych Technologii Aplikacyjnych w celu poprawy efektywności prowadzonych badań

Szanowni Wykonawcy,

W związku z zadawanymi pytaniami Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz zmienia datę ich otwarcia. Oferty można składać do 08.02.2023 r. do godziny 9.00. Otwarcie 08.02.2023 r. o godzinie 9.10.

W związku z powyższym zmianie ulegają niżej podane punkty SWZ, które przyjmują treść:

**11. Termin związania ofertą**

Wykonawca jest związany ofertą do dnia **09.03.2023 r.**

**16. Sposób oraz termin składania ofert**

1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/kit.lukasiewicz> **do dnia 08.02.2023 r. do godz. 09:00** w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

**17. Termin otwarcia ofert**

1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 08.02.2023 r., o godzinie 09:10** za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków w Budynku „BLT” (wejście od strony ul. Zbrojarzy) I piętro - sala konferencyjna .

Pytania Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego.

Pyt. 1.

Prosimy o informację jaki okres gwarancji na urządzenia oraz roboty należy założyć dla przedmiotowego zamówienia. Jest to niezbędne do wyceny, która ma zawierać w sobie również serwisy. Jednocześnie prosimy o informację czy po stronie serwisanta pozostaje dostawa materiałów serwisowych (np. filtrów do central).

Odp. Wykonawca jest zobowiązany udzielić minimum 5 – letniej gwarancji zarówno na roboty budowlane jak i urządzenia będące przedmiotem zamówienia ( licząc od daty odbioru końcowego ). W tym okresie Wykonawca zobowiązany jest również do serwisowania instalacji w sposób i z częstotliwością zalecaną przez producentów. Zapewnienie materiałów serwisowych w okresie gwarancji leży po stronie wykonawcy.

Odpowiedź na niniejsze pytanie, podobnie jak i odpowiedzi na wszystkie inne pytania są integralną częścią SWZ i będą wprowadzone do umowy z wykonawcą.