Oleśnica, dnia 15.03.2022r.

Znak sprawy: PZS/TP/6/202

Dotyczy: „Zakup dwóch inkubatorów hybrydowych na oddział neonatologii dla Powiatowego Zespołu Szpitali”.

WYJAŚNIENIA DO SWZ

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące SWZ. Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2020r Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych zawartych w umowie w § 5 ust. 1 pkt. do 10%?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Jest to minimalna sankcja stosowana przez zamawiającego we wszystkich zawieranych przez niego umowach.

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie maksymalnej łącznej wysokości kar umownych w §10 ust. 3 Umowy do 10%?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że §10 nie ma ustępu 3, jednak co do zapisu w § 5 ust.3 wyraża zgodę na ograniczenie do kar do 25%, gdyż jest to minimalna sankcja stosowana przez zamawiającego we wszystkich zawieranych przez niego umowach. W związku z powyższym treść umowy w tej części otrzymuje brzmienie:
„Maksymalna łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów wynosi 25% wartości wynagrodzenia umownego brutto”.

Pytanie nr 3:
PKT.4 Czy Zamawiający dopuści inkubator z wygodnym dostępem do wnętrza z 4 stron inkubatora tj. od frontu, z lewej i prawej strony oraz od góry po uniesieniu kopuły?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 4:
PKT. 9 Czy Zamawiający dopuści inkubator z ekranem o przekątnej 8,4 cala, co jest wystarczającym parametrem do obserwacji temperatury oraz wilgotności i nie ma wpływu na właściwości kliniczne inkubatora?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 5:
PKT. 10 Czy Zamawiający dopuści inkubator z oświetleniem obserwacyjnym umieszczonym z lewej lub prawej strony inkubatora z regulacji natężenia oświetlenia 500-2000 lux z możliwością jego pozycjonowania ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 6:
PKT. 14 Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w elektryczną regulację wysokości całego inkubatora pozwalając na zmianę wysokości poziomu materacyka w zakresie aż 40 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 7:
PKT. 15 Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w materacyk piankowy bez dodatkowej funkcji grzania? Z uwagi na wbudowany w inkubator podwójny system grzania, wymóg dodatkowego trzeciego źródła grzania nie ma uzasadnienia klinicznego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 8:
PKT. 16 Czy Zamawiający dopuści inkubator którego „manewr” (regulacja) otwarcia kopuły lub jej zamknięcia odbywa się elektrycznie a nie pneumatycznie a co za tym idzie z dłuższym czasem wynoszącym ok. 20 sekund?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 9:
PKT. 22 Czy Zamawiający dopuści inkubator bez funkcji autoczyszczenia nawilżacza? Konstrukcja oferowanego nawilżacza umożliwia jego całkowity demontaż i wygodną dezynfekcję, co jest o wiele lepszym rozwiązaniem, niż autoczyszczenie bez możliwości eliminacji namnożonych tam patogenów.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr10:
PKT. 23 Prosimy o dopuszczenie inkubatora bez opisanego wymogu. Opisany wymóg spełnia wyłącznie jeden producent inkubatora Hybrydowego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr11:
PKT. 30 Z uwagi na wymóg tlenoterapii, prosimy o dopuszczenie inkubatora bez drenów zasilających w powietrze.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr12:
PKT. 33 Prosimy o dopuszczenie inkubatora bez pomiaru natężenia światła przy pacjencie? Opisany wymóg spełnia wyłącznie jeden producent inkubatora Hybrydowego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr13:
PKT. 34 Prosimy o dopuszczenie inkubatora bez pomiaru natężenia dźwięku przy pacjencie? Opisany wymóg spełnia wyłącznie jeden producent inkubatora Hybrydowego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr14:
PKT. 35 Z uwagi na to iż nie są nam znane wytyczne dotyczące konkretnych parametrów jakie musi spełniać inkubator posiadający wymieniony „tryb odzwyczajania” a Zamawiający nie sprecyzował jednoznacznie wymogu, prosimy o dopuszczenie inkubatora bez tej funkcji.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści.

Pytanie nr15:
PKT. 40 Prosimy o dopuszczenie inkubatora bez automatyki alarmów.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr16:
PKT. 45 Czy Zamawiający z uwagi na ograniczenie hałasu podczas zamykania drzwiczek, dopuści inkubator wyposażony w uszczelki w portach dostępowych?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr17:
PKT. 54 Czy Zamawiający dopuści inkubator bez funkcji audiostymulacji, gdyż parametr ten nie ma uzasadnienia klinicznego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr18:
PKT. 58 Czy Zamawiający dopuści promiennik z jednym elementem grzewczym bez dodatkowej automatyki dystrybucji ciepła?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr19:
PKT. 58 Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w 48 godzinne trendy?
Odpowiedź:
Zamawiający po analizie pytania twierdzi, że to pytanie jest do pkt.59 i nie dopuści.