**Znak sprawy ZP/220/75/19**

**Parametry wymagane**

**w zakresie kompresów sterylnych z zadania nr 7**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  Wymóg |  |  |  | Należy potwierdzić  |
| -1- | -2 |  | -3 |
| **1.** | Kompresy starannie złożone |  |  |  |  |   |
| **2.** | Podwinięte brzegi kompresów |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | Brzegi nie strzępiące się, bez wystających nitek poza brzeg kompresu |  |  |  |
| **4.** | Zaklasyfikowane minimum w klasie IIa reguła VII |  |  |  |  |  |
| **5.** | Margines brzegów opakowania umozliwiający swobodne otwarcie w rękawiczkach - min. 10mm |  |  |
| **6.** | Na opakowaniu: nazwa, producent, rozmiar, numer serii, data ważności, liczba sztuk w opakowaniu |  |  |
| **7.** | Opakowanie jednostkowe papier-folia |  |  |  |  |  |
| **8.** | Dopuszcza się złożenie oferty na produkty o większej liczbie warstw oraz nitek niż podana w opisie |  |  |

……………………………………………………..

PODPIS WYKONAWCY