**Znak sprawy ZP/220/75/19**

**Parametry wymagane**

**w zakresie kompresów sterylnych z zadania nr 7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymóg |  |  |  | Należy potwierdzić | | |
| -1- | -2 | | |  | -3 | | |
| **1.** | Kompresy starannie złożone |  |  |  |  |  | |
| **2.** | Podwinięte brzegi kompresów |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | Brzegi nie strzępiące się, bez wystających nitek poza brzeg kompresu | | | |  |  |  |
| **4.** | Zaklasyfikowane minimum w klasie IIa reguła VII | |  |  |  |  |  |
| **5.** | Margines brzegów opakowania umozliwiający swobodne otwarcie w rękawiczkach - min. 10mm | | | |  | |  |
| **6.** | Na opakowaniu: nazwa, producent, rozmiar, numer serii, data ważności, liczba sztuk w opakowaniu | | | |  | |  |
| **7.** | Opakowanie jednostkowe papier-folia | |  |  |  |  |  |
| **8.** | Dopuszcza się złożenie oferty na produkty o większej liczbie warstw oraz nitek niż podana w opisie | | | |  | |  |

……………………………………………………..

PODPIS WYKONAWCY