## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-85/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia Zadanie Nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto*
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
1 | Kleszcze chwytające ureterorenoskopowe do usuwania cewników oraz ciał obcych: kleszczyki giętkie, bransze płaskie ząbkowane (typu Aligator), obie bransze ruchome, kleszczyki o śr. 3Ch, dł. robocza 920 mm, dł. całkowita 1050 mm, Wielorazowego użytku. |  | 5 | szt.
2 | Kleszczyki chwytające cystoskopowe do usuwania cewników: Kleszczyki giętkie, 5-zębne z zakończeniem typu zęby szczura o śr. 1,8mm, giętkim, pokrytym gumową powierzchnią przewodem roboczym o dł. 60 i 120cm oraz uchwytem typu strzykawkowego. |  | 50 | szt.
3 | Atraumatyczna koszulka dostępowa: • Koszulka pokryta zewnętrznie oraz wewnętrznie powłoką hydrofilną, o wymiarach: śr. 9.5/11.5Ch, 10/12Ch i 12/14Ch oraz dł. 35 i 45cm, • Końcówka mandrynu koszulki o śr. 6Ch, • Platynowy pierścień w dystalnej części koszulki, • Zamek zatrzaskowy z możliwością zwolnienia za pomocą jednego przycisku, • Port Luer-lock. |  | 100 | szt.
4 | Atraumatyczna koszulka dostępowa z systemem odsysania do endoskopów giętkich: • Koszulka pokryta powłoką hydrofilną na całej długości, o wymiarach: śr. 9/11Ch 9.5/11.5Ch, 10/12Ch, 10.5/12.5Ch, 12/14Ch oraz dł. 35, 45 i 55cm, • Skalowanie co 1cm, • Końcówka koszulki giętka na odcinku 15cm, • Stalowe pierścienie usztywniające na całej długości części sztywnej, • System odsysania próżniowego materiału pozostałego w nerce i moczowodzie po litotrypsji, • Suwak umożliwiający regulację siły odsysania. |  | 100 | szt.
5 | Prowadnik nitinolowy pokryty powłoką hydrofilną 0.028" i 0.035"/150cm: • Wykonany z nitinolu pokrytego powłoką hydrofilną, • Giętka na odcinku 3cm, atraumatyczna, prosta końcówka, • Trzon o standardowej sztywności, • O wymiarach 0.028 I 0.035"/150cm. |  | 100 | szt.
6 | Prowadnik nitinolowy pokryty powłoką hydrofilną (obustronnie giętki) 0.035"/150cm: • Wykonany z nitinolu pokrytego powłoką hydrofilną, • Giętka obustronnie na odcinkach 5cm, jedna końcówka prosta, druga zagięta, • Trzon o standardowej sztywności, • O wymiarach 0.035"/150cm. |  | 100 | szt.
7 | Nitinolowy prowadnik dwukolorowy do trudnych przejść 0.035"/150cm: • Wykonany z nitinolu, • Bardzo giętka, prosta końcówka pokryta powłoką hydrofilną na odcinku 5cm, • Trzon o bardzo wysokiej sztywności, biało-niebieski dla lepszej kontroli pod RTG, • O wymiarach 0.035"/150cm. |  | 100 | szt.
8 | Cewnik Foley’a trójdrożny z końcówką Nelatona (duży balon): Cewnik trójdrożny, przezroczysty z 100% silikonu, śr. 16-24 Ch, dł. 40 cm z usztywnioną końcówką Nelatona z otworami drenażowymi po bokach. Balon o pojemności 30 ml. |  | 80 | szt.
9 | Cewnik dwudrożny z końcówką Tiemanna: Cewnik dwudrożny, przezroczysty z 100% silikonu, śr. 12-20 Ch dla Tiemanna, dł. 31-41 cm z usztywnioną końcówką Tiemanna z symetrycznymi otworami drenażowymi po bokach. Balon o pojemności 5-10 ml |  | 150 | szt.
10 | Łącznik uniwersalny stożkowy z żeńskim Luer-lock do cewników moczowodowych. Kompatybilny z cewnikami Foley 12-24Ch oraz zestawami do irygacji. |  | 50 | szt.
11 | Strzykawka z roztworem 10% gliceryny do napełniania cewników Foley o poj. 10ml. Produkt sterylny. |  | 350 | szt.
12 | Worek do zbiórki moczu o poj. 2L ze zintegrowanym zaworem jednokierunkowym wyposażonym w hydrofobowy mikrofiltr, korpus worka wyposażony w skalowanie co 100ml oraz komorę kroplową z mikroskalą w zakresie 25-100ml (co 25 ml), port do pobierania próbek moczu przy pomocy strzykawki, zawór spustowy krzyżowy, horyzontalny, dren o dł. 90cm z zaciskiem, wieszak. Produkt sterylny, bezlateksowy. |  | 150 | szt.
13 | Worek do zbiórki moczu o poj. 2L ze zintegrowanym zaworem jednokierunkowym wyposażonym w hydrofobowy mikrofiltr, korpus worka wyposażony w skalowanie co 100ml, zawór spustowy krzyżowy, horyzontalny, dren o dł. 120cm z zaciskiem, wieszak. Produkt sterylny, bezlateksowy. |  | 150 | szt.
14 | Worek do zbiórki moczu o poj. 2L ze zintegrowanym zaworem jednokierunkowym, korpus worka wyposażony w skalowanie co 100ml, zawór spustowy krzyżowy, wertykalny, dren o dł. 90cm. Produkt sterylny, bezlateksowy |  | 250 | szt.
15 | Zestaw irygacyjny z ręczną pompką: • Przewód irygacyjny dwudrożny z ręczną pompką w kształce walca z 2 zastawkami antyzwrotnymi, • 3 zaciski, • Port Luer, • Łączna długość obwodu 225cm |  | 500 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| …………………………….. |  |  |  | ……………………………………………….
| data |  |  |  | pięczątka i podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-85/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia Zadanie Nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
1 | Zestaw przedłużający z dwoma bezigłowymi zaworami dostępu naczyniowego: - do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioteraupetykami, chlorheksydyną i alkoholami, z podwójnym przedłużaczem, - długość zestawu około 10 cm, z dwoma zaciskami ślizgowymi, o objętości wypełnienia 0,35 ml, średnica drenu 1,2 mm - dreny zakończone zaworami bezigłowymi kompatybilnymi z końcówką luer i luer lock, o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć) - długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm - łącznik posiadający przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji ( jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer) - prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa- max. 0,04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. - Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. - Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. - Zawór o neutralnym ciśnieniu bez względu na sekwencję klemowania. Sterylny- serylizacja radiacyjna, jednorazowy, pakowany pojedyńczo. - na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności |  | 5500 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| …………………………….. |  |  |  | ………………………………………………
| data |  |  |  | pięczątka i podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-85/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia Zadanie Nr 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto*
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
1 | Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego: - do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioteraupetykami, chlorheksydyną i alkoholami, z pjedyńczym przedłużaczem, - długość zestawu około 9 cm, z jednym zaciskiem ślizgowym, o objętości wypełnienia 0,15 ml - Maksymalna średnica zewnętrzna drenu 2,11 mm - Zawór bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, o przepływei min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć) - długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm - łącznik posiadający przeźroczystą obudowę, - zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer) - prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa- max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę - Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami. chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. - Zawór o neutralnym ciśnieniu bez względu na sekwencję klemowania. - Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. - Sterylny- serylizacja radiacyjna, jednorazowy, pakowany pojedyńczo, - na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności |  | 9000 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| ………………………. |  |  |  | ………………………………………...………….
| data |  |  |  | pięczątka i podpis Wykonawcy