Znak sprawy:     		  	                                               Zambrów, dnia 14-10-2022r.

Szp.P.VI. 19/22

/strona internetowa prowadzonego postępowania/

Wyjaśnienie treści SWZ  Nr 4

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) zwana dalej: ustawa, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 8 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o składzie zgodnym z wymogami SWZ, z serwetą górną o rozmiarze  240x150cm , wytrzymałość na rozrywanie na mokro/sucho min.145 kPa. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pakiet 8 poz. 4

rosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o składzie zgodnym z wymogami SWZ, wytrzymałość na rozrywanie na mokro/sucho min.145 kPa.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pakiet 8 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o składzie zgodnym z wymogami SWZ, 1 x miska, poj. min. 120 ml, 1 x taca rozm. 14,5x20,5x4 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 21 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu czystego mikrobiologicznie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Treść wyjaśnień stanowi integralną część SWZ

PREZES SPÓŁKI

mgr inż. Bogusław Dębski