**ZAKRES PRAC WYŁĄCZONYCH Z ZAKRESU OFERENTA**

**CZĘŚĆ OPISOWA**

**Branża elektryczna oraz sanitarna - nominowani Wykonawcy, przejęcie koordynacji**

1. Demontaż 6szt. opraw LED nawy głównej pawilonu w osi 8. pomieszczenie 0,63
2. Przeniesienie obwodów 6 – 10 oświetlenia nawy głównej z istniejącej tablicy sterowania do rozdzielnicy RN2. pomieszczenia 0,63; 0,64; 0,65
3. Prefabrykacja i montaż rozdzielnic 1RG1, 1TA1, 2RG1, 2TA1 i RN2. pomieszczenia 0,57; 0,58; 0,11 i 0,28
4. Montaż konstrukcji wsporczych i tras kablowych (bez kabli) tranzytowych przechodzących przez obszar RN2 służących do zasilania innych obszarów. pomieszczenie 0,63
5. Montaż instalacji elektrycznej obszaru RN2, w tym: JWK, NW3, KPP. pomieszczenia 0,63; 0,64; 0,65
6. Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, w tym destryfikatory sufitowe, dla obszaru najemcy nr 2. pomieszczenia 0,63; 0,64; 0,65
7. Instalacje sanitarne w obrębie obszaru najemcy nr 2. pomieszczenia 0,63; 0,64; 0,65
8. Tranzyty sanitarne (kanalizacja posadzkowa, ogrzewanie) przez obszar najemcy nr 2. pomieszczenia 0,63; 0,64; 0,65

**Instalacja ppoż. - nominowani Wykonawcy, przejęcie koordynacji**

1. Instalacja SAP - całość

**Instalacja IT** **- nominowani Wykonawcy, przejęcie koordynacji**

 Trasy kablowe - całość

**Branża ogólnobudowlana** **- nominowani Wykonawcy, przejęcie koordynacji**

1. Rozbiórki – etap nr 1
2. Dostawa i montaż konstrukcji stalowej- 29 300 kg
3. Ścianki g-k oraz stropy – część rysunkowa, zaznaczono elementy, które zostaną wykonane wraz z ich ilościami (w czerwonych ramach).
4. Wzmocnienia pod antresolą
5. Malowanie konstrukcji sufitu
6. Roboty rozbiórkowe
7. **Dodatkowe wytyczne**
8. Pomieszczenia 0.13, 0.14, 0.15 oraz 0.16 proszę wycenić wg złączonego projektu. Zamawiający nie wyklucza zmiany podziału tej przestrzeni
9. Projekt rozbiórek: obszary opisane jako „usunięcie otworu – zamurowanie” nie zostaną wykonywane. Oferent powinien wycenić wykonanie takiej pracy. Zamawiający w trakcie realizacji prac zdecyduje o wykonaniu takiego elementu.