- DILM 300A/22/RA250 – 2szt.

- czujnik FESTO 174504 – 5szt.

- Transformator PULSAR TRZ80/17/24/33 – 4szt.

- zasilacz Siemens – 24VDC (6EP1334-2BA20) – 2szt.

- Żarówka PHILIPS E40 SON-T 150W – 15szt.

- Żarówka PHILIPS MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12 – 20szt.

- Przycisk bezpieczeństwa M-22PV/11 – 5szt.

- Statecznik KANLUX BL-236-EVG – 10szt.

- Statecznik PHILIPS HF-S 236 TL-D II – 10szt.

- zacisk WDU2,5 – 20 szt.

- zacisk WDU4 – 20 szt.

- zacisk WDU6 – 20 szt.

- zacisk WPE2,5 –5szt.

- zacisk WPE4 –5szt.

- zacisk WPE6 –5szt.

- WAP 2,5-10 – 20szt.

- trzymacz EW 35 – 20szt.

- Przekaźnik czasowy ETR4-11-A - 2szt.

- Przekaźnik Finder 40.52.9.024.0000 – 20szt.

- Gniazdo przekaźnika Finder 95.95.3 SPA – 10szt.

- Moduł zabezpieczający Finder 99.80.9.024.99 – 10szt.

- wyłącznik ABB T5S 630 PR221DS-LS/I In 630 3p FF wraz z napędem Tmax MOE T4-T5 220-250 VAC/DC – 1szt.