Załącznik Nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeglądów technicznych (serwisu) oraz napraw awaryjnych agregatów prądotwórczych dla:

- Terenowej Stacji  WCKiK SPZOZ w Gdańsku, ul. Polanki 117 (GENPOWER GI 44 
o numerze fabrycznym 1210131),

- Terenowej Stacji  WCKiK SPZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3 (ESP System typ GI 143S o numerze fabrycznym 140912/2012),

- Terenowej Stacji  WCKiK SPZOZ w Szczecinie, ul. Piotra Skargi 8 (Mitsubishi FM 40 ACG o numerze fabrycznym D5947).

Zaleca się aby oferent dokonał wizji lokalnej na obiekcie w celu sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. Wyklucza się bowiem możliwość składania roszczeń z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

Wykonawca w ramach umowy przeszkoli wyznaczonego pracownika Zamawiającego 
w zakresie obsługi i bieżącej konserwacji określonego agregatu prądotwórczego.

- Prace serwisowo – konserwacyjne muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów prawnych w tym zakresie, spełniać wymagania producentów zainstalowanych urządzeń i systemów oraz muszą być odnotowane w paszporcie technicznym urządzenia.

- Do sporządzenia paszportu technicznego urządzenia zobowiązany jest wykonawca, najpóźniej w dniu pierwszego serwisu. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia go do Kierownika określonej Terenowej Stacji WCKiK, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zakończenia pierwszego serwisu.

- Paszport techniczny urządzenia ma składać się z poszczególnych stron i zawierać wszystkie podstawowe informacje o tym urządzeniu, tj. nazwę, typ, numer fabryczny, rok produkcji, miejsce zainstalowania itp., wszelkie przeprowadzone konserwacje oraz naprawy (wraz z terminem ich przeprowadzenia oraz potwierdzeniem ich wykonania), 
a przy naprawach – z informacją na temat terminu udzielonej gwarancji, itp.

- Wymagany termin realizacji zamówienia – przez okres 12 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia.

- Prawidłowe wykonanie czynności serwisowo – konserwacyjnych (wraz z wpisem oraz  potwierdzeniem wykonania przez bezpośredniego użytkownika), stanowią podstawę do sporządzenia protokółu potwierdzającego wykonanie usługi, a po jego obustronnym podpisaniu – do wystawienia faktury (ryczałtowej) przez wykonawcę za czynności serwisowo – konserwacyjne zrealizowane w danym okresie.

- Czynności serwisowo – konserwacyjne nie obejmują zakupu, dostawy i wymiany materiałów eksploatacyjnych np.: oleju silnikowego, filtra oleju, filtra paliwa, filtra powietrza, płynu chłodzącego.

Ewentualne koszty materiałów eksploatacyjnych, pokryje Zamawiający, po pisemnym zaakceptowaniu ich ceny.

Na materiały eksploatacyjne, o których mowa powyżej, wykonawca wystawi odrębną fakturę, z terminem płatności do 30 dni od dnia podpisanego protokółu odbioru przeglądu technicznego.

- W ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania usterek i awarii w pracy urządzenia w ciągu 48 godzin od zgłoszenia (telefonicznego, e-mailowego lub za pośrednictwem fax-u) ww. przez zamawiającego.

- Przez używane poniżej określenia, zamawiający rozumie:

Awaria – naprawa, dla przeprowadzenia której potrzebne jest użycie części zamiennych robocizna – odpłatnie, zgodnie z wyceną w arkuszu asortymentowo cenowym;

materiały – odpłatnie, jak opisano w punkcie 10.

Usterka – naprawa awaryjna, lub wykonanie czynności serwisowo-konserwacyjnych 
bez użycia części zamiennych;

Robocizna – odpłatnie zgodnie z wyceną w arkuszu asortymentowo cenowym.

- Wykonawca w pierwszej kolejności podejmie działania zmierzające do naprawienia uszkodzonych części. Dopiero w sytuacji, gdy naprawa będzie niemożliwa – Wykonawca   przedstawi Zamawiającemu wycenę części, podzespołów lub urządzeń zamiennych, na zasadach określonych poniżej.

Ewentualne koszty części zamiennych i podzespołów montowanych przez wykonawcę  
w przypadku awarii (przy konieczności wykonania naprawy zgłaszanej przez zamawiającego lub stwierdzonej przez wykonawcę podczas dokonywania przeglądów konserwacyjnych) pokryje zamawiający, po pisemnym zaakceptowaniu ich ceny.

Na materiały, oraz części, o których mowa powyżej, wykonawca wystawi odrębną fakturę, z terminem płatności do 30 dni od dnia podpisanego protokółu odbioru naprawy.

Zamawiający przystąpi do odbioru wykonanych napraw awaryjnych w ciągu max. 2 dni od momentu ich zgłoszenia przez wykonawcę.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii związanej z wymianą części dostępnych w kraju w czasie nie dłuższym niż 3 dni, z wymianą części niedostępnych 
w kraju w czasie nie dłuższym niż 5 dni, od momentu zaakceptowania cen kosztów części zamiennych przez zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się do udzielania na wykonane naprawy i montowane części minimum 12-tu miesięcy gwarancji. Jeżeli w trakcie okresu gwarancji części będą wymagały wymiany, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić części zastępcze na czas naprawy lub sprowadzenia niewadliwych części, bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony zamawiającego.

- Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się każdorazowo odbywała w obecności przedstawiciela zamawiającego, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego 
o terminie podjęcia działań. Każdorazowo po wykonaniu czynności serwisowych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu uzupełniony paszport techniczny urządzenia. Na tej podstawie przygotowywany jest protokół podpisany przez obie Strony, który stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

Przegląd, konserwację i naprawy urządzeń i instalacji należy przeprowadzić zgodnie 
z DTR urządzeń, polską normą oraz obowiązującymi przepisami i ustawami.

- Wykonawca sporządzi Arkusz asortymentowo – cenowy (Załącznik Nr 3) z wyceną usługi.