## zadanie 4
ZAŁĄCZNIK NR 6.4 do SWZ
Zadanie nr 4
Lp | Opis Przedmiotu Zamówienia
1 | Zatyczki butylowe Zatyczki butylowe (z gumy) wydrążone w środku, szczelnie pasujące do fiolek z kapslami z szyjką w rozmiarze ND20. Wymiary: (Średnica zewnętrzna x Średnica wewnętrzna) 20 mm x 13 mm
2 | Kanister - zbiornik z PE 25 l z kranem i nakrętką 1. Pojemność: 25 l. 2. Kolor: biały - naturalnie przejrzysty. 3. Materiał: polietylen o wysokiej odporności chemicznej, obojętny dla zawartości, nadający się do przechowywania żywności, wytrzymały i odporny na uderzenia i wstrząsy. 4. Kanister - zbiornik powinien być wyposażony w zintegrowane z nim:  kran z PP umieszczony w dolnej części zbiornika;  otwór wlewowy z nakrętką i jeden uchwyt służący do jego praktycznego przenoszenia, umieszczone w górnej części zbiornika. 5. Kanister - zbiornik powinien być sprawdzony pod względem szczelności. 6. Kanister - zbiornik powinien mieć kształt prostopadłościanu dopasowany do palet, tzn. możliwość układania w stosy.
3 | Kanister z polietylenu 5 l z nakrętką 1. Pojemność: 5l. 2. Kolor: biały - naturalnie przejrzysty. 3. Materiał: polietylen o wysokiej odporności chemicznej, obojętny dla zawartości, nadający się do przechowywania żywności, wytrzymały i odporny na uderzenia i wstrząsy. 4. Kanister powinien być wyposażony w uchwyt, nakrętkę i uszczelkę miseczkową zapewniające szczelność. 5. Kanister powinien być mieć kształt prostopadłościanu, dopasowany do palet, tzn. możliwość układania w stosy
4 | Butelka polietylenowa z nakrętką 500ml/0,5 l 1. Pojemność: 500ml/ 0,5l. 2. Kolor: biały - naturalnie przejrzysty. 3. Materiał: polietylen o wysokiej odporności chemicznej, obojętny dla zawartości, nadający się do przechowywania żywności, wytrzymały i odporny na uderzenia i wstrząsy. 4. Butelka powinna być wyposażona w szeroki otwór z nakrętką i uszczelką miseczkową. 5. Butelka powinna mieć naniesioną skalę poglądową objętości. 6. Butelka powinna mieć kształt prostopadłościanu, dopasowany do palet, tzn. możliwość układania w stosy.
5 | Butelka polietylenowa z nakrętką 1000 ml/1 l 1. Pojemność: 1000ml/ 1l. 2. Kolor: biały - naturalnie przejrzysty. 3. Materiał: polietylen o wysokiej odporności chemicznej, obojętny dla zawartości, nadający się do przechowywania żywności, wytrzymały i odporny na uderzenia i wstrząsy. 4. Butelka powinna być wyposażona w szeroki otwór z nakrętką i uszczelką miseczkową. 5. Butelka powinna mieć naniesioną skalę poglądową objętości. 6. Butelka powinna mieć kształt prostopadłościanu, dopasowany do palet, tzn. możliwość układania w stosy.
6 | Zlewka miarowa z PP lub z PE, poj. 5 l. 1. Kolor: transparentny biały lub bezbarwny umożliwiający wzrokową kontrolę ilości cieczy wewnątrz zlewki. 2. Materiał: polipropylen lub polietylen o wysokiej odporności chemicznej obojętny dla zawartości, nadający się do przechowywania żywności, wytrzymały i odporny na uderzenia i wstrząsy. 3. Zlewka powinna posiadać naniesioną skalę poglądową oraz uchwyt.
7 | Pipeta szklana wielomiarowa kl. AS 1. Materiał: szkło przeźroczyste o gładkich i czystych powierzchniach. odporne na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych. 2. Skalowana na wypływ - z podziałką (zero na górze). 3. Znakowana wyraźnym kolorowym kodem według normy DIN i cechą pierścieniową, która zapewnia dokładne określenie pojemności. 4. Pojemność:  2 ml; - 5 szt.  5 ml; - 5 szt.  10 ml; - 5 szt.  25 ml; - 3 szt.  50 ml. - 3 szt.
8 | Butelka szklana laboratoryjna o pojemności 100 ml/0,1 l 1. Butelka o pojemności 100 ml wykonana ze szkła naturalnie przeźroczystego, charakteryzująca się dużą wytrzymałością w przypadku stosowania wodnych roztworów kwasów i zasad, czy roztworów organicznych. 2. Butelka powinna mieć naniesioną skalę poglądową objętości i nakrętkę z pierścieniami wylewowymi z PP koloru niebieskiego.
9 | Butelka szklana laboratoryjna o pojemności 1000 ml/1 l 1. Butelka o pojemności 1000 ml wykonana ze szkła naturalnie przeźroczystego, charakteryzująca się dużą wytrzymałością w przypadku stosowania wodnych roztworów kwasów i zasad, czy roztworów organicznych. 2. Butelka powinna mieć naniesioną skalę poglądową objętości i nakrętkę z pierścieniami wylewowymi z PP koloru niebieskiego.
10 | Butelki – Guth 12V500 1. Butelka - pojemnik szklany Guth 500 ml musi spełniać wymagania techniczne i jakościowe dla modelu symulatora Guth 12V500; 2. Zintegrowana z pojemnikiem szklana nazwa firmy Guth oraz oznaczenie objętości 500 ml. 3. Butelka - pojemnik Guth 500 ml musi być fabrycznie nowy, nieużywany. Dane techniczne: 1. Nr katalogowy: GU-1125-SC; 2. Wymiary: (średnica x wysokość) 95 mm x 140 mm.
11 | Adapter – przejściówka zmniejszająca. - z 1″ na 1/4″; - z 1″ na 3/4″; - z 1″ na 1/2″; - z 3/8″ na 1/4″; - z 1/2″ na 3/8″; - z 3/4″ na 1/2″. Typ mocowania adapterów: - mocowanie – kwadrat; - redukcja – kwadrat. Materiał wykonania-wysokiej, jakości stal stopowa, zgodnie z normą ISO 1174. Gwarancja wynosząca co najmniej 24 miesiące.
12 | Adapter – przejściówka zwiększająca. - z 1/4″ na 3/8″; - z 3/8″ na 1/2″; - z 1/2″ na 3/4″; - z 3/4″na 1″ Typ mocowania adapterów: - mocowanie – kwadrat; - redukcja – kwadrat. Materiał wykonania–wysokiej, jakości stal stopowa, zgodnie z normą ISO 1174. Gwarancja wynosząca co najmniej 24 miesiące.
13 | Płyn przewodzący ciepło Thermal H350 do kalibratora Lauda Proline PJ 12 (pojemniki 5l) lub równoważny  nadaje się do regulacji temperatury w pompach obiegu chłodniczego;  szeroki zakres temperatur: (80 ÷ 300) ºC;  dobre przewodnictwo cieplne: co najmniej 0,131 W/(m ∙ K);  gwarancja wynosząca 24 miesiące.
14 | Płyn przewodzący ciepło Thermal H5 do kalibratora Julabo FK31-SL (pojemniki 5l) lub równoważny  nadaje się do regulacji temperatury w pompach obiegu chłodniczego;  szeroki zakres temperatur (-50 ÷ 105) ºC;  dobre przewodnictwo cieplne: co najmniej 0,116 W/(m ∙ K);  niska lepkość: co najmniej 5,66 mm²/s;  gwarancja wynosząca 24 miesiące.
15 | Taśma teflonowa 12 mm x 0,1 mm.  Taśma teflonowa służąca do uszczelniania połączeń gwintowanych;  Szerokość: 12 mm;  Grubość: 0,1 mm;  Długość: co najmniej 10 m.
16 | Uszczelka fibrowa 6,5x18x2 mm  Podkładka uszczelniająca złącza gwintowane;  Wykonana z fibry technicznej;  Profil okrągły – z otworem wewnętrznym;  Średnica zewnętrzna Ø – 18 mm;  Średnica otworu Ø – 6,5 mm;  Grubość 2 mm.
17 | Uszczelka miedziana 6,5x18x2 mm.  Podkładka uszczelniająca złącza gwintowane;  Wykonana z miedzi;  Profil okrągły – z otworem wewnętrznym;  Średnica zewnętrzna Ø – 18 mm;  Średnica otworu Ø – 6,5 mm;  Grubość 2 mm.